附件5

防触电伤害“十严禁”

一、严禁私拉乱接；

二、严禁无证上岗工作；

三、严禁电器设备金属外壳无保护接零；

四、严禁防护设施与外电线路的安全距离不符合规范要求；

五、严禁线路沿地面明设；

六、严禁开关箱中漏电保护器额定动作电流及动作时间超过规范值；

七、严禁配电箱、开关箱电源进线采用插头和插座做活动连接；

八、严禁带电修理、移动电气设备；

九、严禁停电维修时随意送电；

十、严禁动力与照明混合设置于同一配电箱内。