附件1

2017年度区县绿色建筑与节能工作

综合评价通报一览表

| 区域 | 区（县） | 管理工作情况 |  | 受检项目 实施质量情况 |  | 总体 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作能力 建设 | 建筑能效（绿色建筑）测评 | 设计质量 | 施工质量 |  |
| 主城 | 南岸区 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 江北区 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 高新区 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 渝北区 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 大渡口区 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 九龙坡区 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 北碚区 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 巴南区 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 两江新区 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|  | 沙坪坝区 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 渝中区 | 优 | 良 | 优 | 差 | 良 |
|  | 经开区 | 优 | 良 | 差 | 良 | 良 |
| 渝西 | 合川区 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 永川区 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 |
|  | 万盛 经开区 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 |
|  | 荣昌区 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 |
|  | 铜梁区 | 良 | 优 | 差 | 良 | 良 |
|  | 大足区 | 优 | 良 | 良 | 差 | 良 |
|  | 江津区 | 良 | 良 | 优 | 差 | 良 |
|  | 潼南区 | 良 | 良 | 差 | 良 | 良 |
| 区域 | 区（县） | 管理工作情况 |  | 受检项目 实施质量情况 |  | 总体 情况 |
|  |  | 工作能力 建设 | 建筑能效（绿色建筑）测评 | 设计质量 | 施工质量 |  |
| 渝西 | 璧山区 | 差 | 差 | 良 | 良 | 良 |
|  | 双桥 经开区 | 差 | 差 | 差 | 良 | 差 |
| 渝东北 | 开州 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 忠县 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 万州 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 巫山 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 云阳 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 巫溪 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 |
|  | 梁平 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 |
|  | 丰都 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 |
|  | 垫江 | 优 | 良 | 差 | 良 | 良 |
|  | 城口 | 优 | 差 | 良 | 良 | 良 |
|  | 石柱 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 |
|  | 奉节 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 |
| 渝东南 | 彭水 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 涪陵 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|  | 黔江 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|  | 长寿 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|  | 武隆 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 |
|  | 綦江 | 良 | 优 | 差 | 良 | 良 |
|  | 酉阳 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 |
|  | 南川 | 良 | 差 | 优 | 良 | 良 |
|  | 秀山 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 |

附件2

抽检存在防火安全隐患产品（难燃型挤塑聚苯板）通报一览表

| 序号 | 抽检产品项目所在区县 | 抽检时间 | 抽检产品标识 生产单位 | 抽检产品标识 备案编号 | 抽检产品 执行质量标准 及检测依据 | 抽检指标 | 抽检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黔江区 | 2018年5月10日 | 重庆茂和源保温材料有限公司 | 渝建(节)备字 [2017]0060号 | 1、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）（GB/T 10801.2-2002）； 2、《难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》（DBJ50/T-159-2013）；3、《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012） | 密度、燃烧性能（可燃性） | 燃烧性能（可燃性）不合格，存在防火安全隐患。 |
| 2 | 城口县 | 2018年5月15日 | 重庆美力宁保温材料有限公司 | 渝建(节)备字 [2013]0180号 |  |  |  |
| 3 | 奉节县 | 2018年5月23日 | 重庆英得力保温材料有限公司 | 渝建(节)备字 [2017]0071号 |  |  |  |
| 4 | 秀山县 | 2018年5月8日 | 柯立莱重庆节能环保建材有限公司 | 渝建(材)备字 [2017]0035号 |  |  |  |
| 5 | 潼南区 | 2018年5月15日 | 重庆苏澄保温材料有限公司 | 渝建(节)备字 [2018]0084号 |  |  |  |
|  | 城口县 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 垫江县 | 2018年5月8日 | 重庆聚源塑料有限公司 | 渝建(节)备字 [2015]0129号 |  |  |  |
|  | 云阳县 | 2018年5月22日 |  |  |  |  |  |

附件3

下发执法建议书项目及相关责任单位通报一览表

| 序号 | 项目所在区县 | 存在主要问题 | 建设单位 | 设计单位 | 审图机构 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝中区 | 施工现场擅自变更外墙节能保温体系，未履行设计变更手续，未按照审查合格的施工图施工。 | 重庆渝中总部经济建设投资有限公司 | / | / | 重庆山海建设（集团）有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕2-1号 |
| 2 | 经开区 | 外墙采用岩棉板（垂直纤维），但饰面材料采用面砖，违反我市建设领域禁限技术通告规定。 | 重庆市南岸区茶园新城初级中学校 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | / | / | / | 渝建节执〔2018〕2-3号 |
| 3 | 潼南区 | 外墙保温板材与基层的粘结强度未做现场拉拔试验。 | 重庆科艺房地产开发有限公司 | / | / | 重庆市北碚建筑安装工程有限公司 | 重庆大地建设监理有限责任公司 | 渝建节执〔2018〕1-4号 |
| 4 | 大足区 | 部分玻璃幕墙未按设计要求采用内置百叶中空玻璃。 | 重庆大足永晟实业发展有限公司 | / | / | 重庆巨业建设工程集团股份有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕1-7号 |
| 5 | 双桥经开区 | 外墙保温构造做法无相关应用技术标准。 | 重庆新澜置业有限公司 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 重庆彤阳建设工程有限公司 | 重庆虹华建筑工程监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕1-10号 |
| 6 | 江津区 | 施工现场未按设计要求采用厚壁型烧结页岩空心砖。 | 重庆市江津区裕城瑞博置业有限公司 | / | / | 重庆九厦建筑安装工程有限公司 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕1-13号 |
| 7 | 垫江县 | 外墙保温材料挤塑聚苯板无燃烧性能复检报告，现场拉拔试验报告数量和施工粘结面积不足。 | 重庆市亿翔置业发展有限公司 | / | / | 重庆市华洋建筑工程有限公司 | 重庆正信建设监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕3-1号 |
| 序号 | 项目所在区县 | 存在主要问题 | 建设单位 | 设计单位 | 审图机构 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
| 8 | 石柱县 | 外墙墙体施工材料与设计要求不符。 | 石柱土家族自治县中医院 | / | / | 大元建业集团股份有限公司 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕3-2号 |
| 9 | 奉节县 | 建筑节能设计发生重大变更，未履行设计变更手续，未按照审查合格的施工图施工。 | 奉节县人民医院 | / | / | 重庆市凤山建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 渝建节执〔2018〕3-7号 |
| 10 | 奉节县 | 外墙保温材料改性发泡水泥保温板抗压强度不符合设计要求和标准规定。 | 重庆环彬房地产开发有限责任公司 | / | / | 重庆宏翔市政建设工程有限公司 | 重庆林鸥监理咨询有限公司 | 渝建节执〔2018〕3-8号 |
| 11 | 黔江区 | 屋面保温施工材料与设计要求不符。 | 重庆晋鹏房地产开发有限公司 | / | / | 重庆中科建设（集团）有限公司 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕4-3号 |
| 12 | 秀山县 | 外墙墙体和保温施工材料与设计要求不符。 | 重庆上奥置业有限公司 | / | / | 秀山福松林建筑工程有限公司 | 重庆实达工程监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕4-1号 |
| 13 | 秀山县 | 外墙墙体和外窗施工材料与设计要求不符。 | 秀山兴源集团房地产开发有限公司 | / | / | 重庆一建建设集团有限公司 | 重庆市道民工程监理有限公司 | 渝建节执〔2018〕4-2号 |