住房和城乡建设部备案号：Jxxxxx-202x

**DB**

重庆市工程建设标准

**DBJ50/T-xxx-202x**

外包钢组合梁-钢管混凝土柱 框架结构应用技术标准

（征求意见稿）

**Technical standard for frame structures with wrapped steel-concrete composite beams and concrete-filled steel tube columns**

202x-xx-xx发布 202x-xx-xx实施

重庆市住房和城乡建设委员会 发布

重庆市工程建设标准

外包钢组合梁-钢管混凝土柱 框架结构应用技术标准

Technical standard for frame structures with wrapped steel-concrete composite beams and concrete-filled steel tube columns

**DBJ50/T-xxx-202x**

主编单位：重庆现代建筑产业发展研究院

重庆渝建实业集团股份有限公司

批准部门：重庆市住房和城乡建设委员会

施行日期：202x年x月x日

2021 重 庆

前 言

根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2020年度重庆市工程建设标准制订修订项目立项计划（第一批）的通知》（渝建标[2020]31号）的要求，重庆现代建筑产业发展研究院汇同有关单位，经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共8章，主要技术内容包括：总则、术语和符号、材料、设计基本规定、构件设计、连接节点设计、制作与施工、验收。

本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由重庆现代建筑产业发展研究院负责具体技术内容的解释。本标准执行过程中如有意见或建议，请寄送至重庆现代建筑产业发展研究院（地址：重庆市南岸区烟雨路9号国瑞中心21楼，邮政编码：400066）。

主编单位：重庆现代建筑产业发展研究院

重庆渝建实业集团股份有限公司

参编单位：

主要起草人：

审查人员：

**目 次**

[1 总则 1](#_Toc62893902)

[2 术语和符号 2](#_Toc62893903)

[2.1 术语 2](#_Toc62893904)

[2.2 符号 4](#_Toc62893905)

[3 材料 7](#_Toc62893906)

[3.1 钢材 7](#_Toc62893907)

[3.2 钢筋 8](#_Toc62893908)

[3.3 连接材料 8](#_Toc62893909)

[3.4 混凝土 9](#_Toc62893910)

[3.5 其他 9](#_Toc62893911)

[4 设计基本规定 11](#_Toc62893912)

[4.1 结构体系和布置 11](#_Toc62893913)

[4.2 结构分析 13](#_Toc62893914)

[4.3 构件设计 15](#_Toc62893915)

[5 构件设计 19](#_Toc62893916)

[5.1 矩形钢管混凝土柱 19](#_Toc62893917)

[5.2 异形钢管混凝土柱 23](#_Toc62893918)

[5.3 外包钢组合梁 34](#_Toc62893919)

[6 连接节点设计 50](#_Toc62893920)

[6.1 矩形钢管混凝土柱与梁连接节点 50](#_Toc62893921)

[6.2 异形钢管混凝土柱与梁连接节点 65](#_Toc62893922)

[6.3 支撑节点 68](#_Toc62893923)

[6.4 柱拼接及柱脚节点 70](#_Toc62893924)

[6.5 楼盖节点 71](#_Toc62893925)

[7 制作与施工 75](#_Toc62893926)

[7.1 一般规定 75](#_Toc62893927)

[7.2 钢管柱制作 76](#_Toc62893928)

[7.3 U形钢梁制作 77](#_Toc62893929)

[7.4 钢构件安装与连接 78](#_Toc62893930)

[7.5 混凝土施工 80](#_Toc62893931)

[8 验收 82](#_Toc62893932)

[8.1 一般规定 82](#_Toc62893933)

[8.2 U形钢梁进场质量验收 83](#_Toc62893934)

[8.3 外包钢组合梁混凝土浇筑质量验收 84](#_Toc62893935)

[8.4 外包钢组合梁连接质量验收 85](#_Toc62893936)

[本标准用词说明 88](#_Toc62893937)

[引用标准名录 89](#_Toc62893938)

**Contents**

1 General 1

2 Terms and symbols 2

2.1 Terms 2

2.2 Symbols 4

3 Materials 7

3.1 Steel 7

3.2 Reinforcement 8

3.3 Connection materials 8

3.4 Concrete 9

3.5 Others 9

4 Basic requirements of design 11

4.1 System and arrangement of Structure 11

4.1 Structural analysis 13

4.2 Design of members 15

5 Design of members 19

5.1 Rectangular concrete-filled steel tube column 19

5.2 Special-shaped concrete-filled steel tube column 23

5.3 Wrapped steel and concrete composite beam 34

6 Design of joints 50

6.1 Joint of rectangular concrete-filled steel tube and beam 50

6.2 Joint of special-shaped concrete-filled steel tube and beam 65

6.3 Brace joint 68

6.4 Column connection and footing joints 70

6.4 Floor joints 71

7 Manufacturing and construction 75

7.1 General requirements 75

7.2 Manufacturing of rectangular steel tube column 76

7.3 Manufacturing of special-shaped column 77

7.4 Installation and connection of steel member 78

7.5 Concrete construction 80

8 Acceptance 82

8.1 General requirements 82

8.2 Site quality acceptance of U-shaped steel beam 83

8.3 Concrete pouring quality acceptance of wrapped steel and concrete composite beam 84

8.4 Connection quality acceptance of wrapped steel and concrete composite beam 85

Explanation of wording in this specification 88

List of quoted standards 89

1. 总则
2. 为规范和促进外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架及框架-支撑结构在重庆市的推广应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、施工方便、确保质量，制定本标准。

【条文说明】外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架结构是一种由外包U形钢-混凝土组合梁和矩形或异形钢管混凝土柱等构件组成的新型装配式组合结构体系，其具有以下优势：

1）框架柱及梁均为组合受力，可充分发挥钢材和混凝土的力学性能优势；

2）可实现施工免模板、免支撑（或少支撑），同时发挥现浇混凝土的效率和成本优势；

3）可缩短施工周期，减少机械及措施费，有利于降低成本；

4）装配率高，符合重庆市政策要求，符合建筑工业化的发展趋势。

为便于其推广应用，有必要制定相关技术标准，对其设计、制作、施工及验收等内容作出规定。


1. 本标准适用于重庆市工业与民用建筑的外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架及框架-支撑结构的设计、制作、施工及验收。
2. 重庆市外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架及框架-支撑结构的设计、制作、施工及验收，除应符合本标准外，尚应符合国家及重庆市现行有关标准的规定。

【条文说明】外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架及框架-支撑结构的设计、制作、施工及验收尚应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936、《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《组合结构设计规范》JGJ 138、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469等的有关规定。

1. 术语和符号
   1. 术语
      1. 外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架结构 Frame structure with wrapped steel-concrete composite beams and concrete-filled steel tube columns

由外包U形钢-混凝土组合梁作为框架梁，钢管混凝土柱作为框架柱的装配式钢-混凝土组合框架结构。简称组合框架结构，框架柱采用矩形钢管混凝土柱时称为矩形柱组合框架结构，框架柱采用异形钢管混凝土柱时称为异形柱组合框架结构。

【条文说明】外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架结构的框架梁采用外包U形钢-混凝土组合梁，框架柱采用矩形钢管混凝土柱或异形钢管混凝土柱，非框架梁一般也采用外包U形钢-混凝土组合梁，必要时也可采用钢梁或其他形式的组合梁。组合框架结构局部如图1所示。



1

3

2

图1 组合框架结构局部三维示意图

1—钢管混凝土柱；2—外包U形钢-混凝土组合梁；3—混凝土板

* + 1. 外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架-支撑结构 Frame-bracing structure with wrapped steel-concrete composite beams and concrete-filled steel tube columns

由外包U形钢-混凝土组合梁和钢管混凝土柱组成的框架与钢支撑共同组成抗侧力体系的结构。简称组合框架-支撑结构，框架柱采用矩形钢管混凝土柱时称为矩形柱组合框架-支撑结构，框架柱采用异形钢管混凝土柱时称为异形柱组合框架-支撑结构。

【条文说明】纯框架结构适用高度范围相对较小，当需要较大的结构高度及抗侧移需求时，可在组合框架结构中设置柱间钢支撑，形成组合框架-支撑结构。

* + 1. 外包U形钢-混凝土组合梁 Wrapped U-shaped steel and concrete composite beam

由带翼缘的外包U形钢及内部混凝土与混凝土翼板组合而成的可整体受力的钢-混凝土组合梁。简称外包钢组合梁。

【条文说明】外包U形钢-混凝土组合梁由外包U形钢、外包U形钢内的混凝土和混凝土翼板组成，其中外包U形钢的开口端内折形成上翼缘，且在上翼缘设置抗剪连接件，待翼板混凝土和外包U形钢内混凝土浇筑后形成组合梁。

* + 1. 外包U形钢 Wrapped U-shaped steel

用于外包U形钢-混凝土组合梁的U形截面型钢。简称U形钢，在内部混凝土浇筑前称为U形钢梁。

【条文说明】外包U形钢可通过一次冷弯成型、冷弯焊接成型或全焊接成型。本标准中外包U形钢顶部开口端为内折式。作为外包U形钢-混凝土组合梁中的钢构件，在内部混凝土浇筑前称为U形钢梁。

* + 1. 矩形钢管混凝土柱 Rectangular concrete-filled steel tube column

在矩形钢管内浇筑混凝土形成的由钢管和管内混凝土共同承担荷载的柱。在内部混凝土浇筑前称为矩形钢管柱。

* + 1. 异形钢管混凝土柱 Specially shaped concrete-filled steel tube column

在异形（包括L形、T形、十字形、Z形）钢管内浇筑混凝土形成的由钢管与管内混凝土共同承担荷载的柱。在内部混凝土浇筑前称为异形钢管柱。

* + 1. 内隔板式连接 Inner diaphragm connection

梁与钢管混凝土柱节点处，柱贯通且主要通过在钢管内部焊接隔板来传递内力的连接形式。

* + 1. 贯通隔板式连接 Through diaphragm connection

梁与钢管混凝土柱节点处，柱在梁翼缘高度处断开且主要通过焊接贯通的隔板来传递内力的连接形式。

* + 1. 外环板式连接 Outer ring plate connection

梁与钢管混凝土柱节点处，柱贯通且主要通过在钢管外部焊接环形钢板来传递内力的连接形式。

* + 1. 端板式连接 Outer ring plate connection

梁与钢管混凝土柱节点处，柱贯通且主要通过在梁端与钢管之间焊接端板来传递内力的连接形式。

* + 1. 分离内隔板式连接 Separate inner diaphragm connection

梁与钢管混凝土柱节点处，柱贯通且主要通过在钢管内部焊接分离的隔板来传递内力的连接形式。

* 1. 符号
     1. 材料性能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 混凝土轴心抗压强度设计值； |
|  | —— | 混凝土轴心抗压强度标准值； |
|  | —— | 混凝土轴心抗拉强度设计值； |
|  | —— | 混凝土轴心抗拉强度标准值； |
|  | —— | 钢管或钢板抗拉、抗压强度设计值； |
|  | —— | 钢管或钢板屈服强度； |
|  | —— | 钢管或钢板抗剪强度设计值； |
|  | —— | 钢管或钢板的极限抗剪强度； |
|  | —— | 纵向钢筋抗拉强度设计值； |
|  | —— | 横向钢筋抗拉强度设计值。 |

* + 1. 作用和作用效应

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 轴向力设计值； |
|  | —— | 剪力设计值； |
| 、 | —— | 正、负弯矩设计值； |
|  | —— | 单个抗剪连接件作用范围的受剪承载力设计值； |
|  | —— | 单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力设计值； |
|  | —— | 按荷载准永久组合计算的开裂截面纵向受拉钢筋的应力； |
|  | —— | 连接的受剪承载力设计值； |
|  | —— | 连接的极限受剪承载力； |
|  | —— | 节点核心区的受剪承载力设计值； |
|  | —— | 节点单侧受弯承载力设计值； |
|  | —— | 施工无支撑时组合梁的挠度计算值； |
|  | —— | 施工有支撑时组合梁的挠度计算值。 |

* + 1. 几何参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 截面宽度； |
|  | —— | 翼板有效宽度； |
|  | —— | 截面高度； |
|  | —— | 截面板件厚度； |
|  | —— | 组合梁纵向受剪界面的横向长度； |
|  | —— | 组合梁剪跨区段长度； |
|  | —— | 正弯矩区U形钢内底部纵向钢筋截面面积； |
|  | —— | 负弯矩区翼板有效宽度范围内的纵向钢筋截面面积； |
|  | —— | 钢管或钢板的截面面积； |
|  | —— | 钢管内混凝土的截面面积； |
|  | —— | 组合梁单位长度上横向钢筋的截面面积； |
|  | —— | 混凝土受压区高度； |
|  | —— | 混凝土实际受压区高度，； |
|  | —— | 混凝土翼板厚度。 |

* + 1. 计算系数及其他

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 钢号修正系数，其值为235与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根； |
|  | —— | 轴心受压稳定系数； |
|  | —— | 受压区混凝土等效矩形应力图压应力系数； |
|  | —— | 受压区混凝土等效矩形应力图受压区高度系数； |
|  | —— | 混凝土强度影响系数； |
|  | —— | 节点剪力增大系数； |
|  | —— | 节点单侧弯矩增大系数。 |

【条文说明2.2】本节参考现行国家标准《工程结构设计通用符号标准》GB/T 50132和有关设计标准，并结合本标准具体情况规定了涉及的符号及其含义。

1. 材料
   1. 钢材
      1. 组合框架及框架-支撑结构中钢材的牌号及标准、材料选用、设计指标和设计参数等除应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定外，尚应符合下列规定：
         1. 框架柱、框架梁及支撑用钢材应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定；
         2. 高层民用建筑用钢材应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定；
         3. 厚度不大于6mm的冷成型钢应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018和现行行业标准《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380的有关规定。
      2. 外包钢组合梁用U形钢宜冷弯成型，并应符合下列规定：
         1. 宜采用Q235、Q355、Q390钢，质量等级不应低于B级，并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的有关规定，当有可靠依据时也可采用其他牌号的钢材；
         2. 宜一次冷弯成型，当截面尺寸较大时，也可冷弯焊接成型，焊缝可采用高频焊、自动或半自动焊和手工对接焊缝。

【条文说明】U形钢一般采用Q235、Q355、Q390钢，当采用Q420及以上的钢材时，应有可靠的加工工艺及受力性能试验依据。当截面尺寸较大时，U形钢也可由两个冷弯成型的不等边C形钢在下翼缘处焊接组成。

* + 1. 钢管混凝土柱用矩形钢管应符合下列规定：
       1. 宜采用冷成型或由冷弯型钢焊接组成的矩形钢管，当采用冷弯矩形钢管时应选用符合现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178规定的Q235、Q355或Q390钢的I级产品；
       2. 当采用热轧成型或由热轧钢板、型钢焊接组成的矩形钢管时，原料钢板应选用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的Q235、Q355、Q390、Q420钢；
       3. 当柱直接承受动力荷载时，原料钢板尚宜符合现行国家标准《建筑结构用钢板》GB/T 19879的有关规定。

【条文说明】矩形钢管应优先采用冷成型矩形钢管，现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178规定的I级产品通过优选原料材质及采用直接成方等合理成型工艺，可保证成管时冷弯圆角区的冷作硬化效应较低。当荷载较大或壁厚较厚时，可采用焊接箱形截面。

* + 1. 热轧钢板、槽钢、角钢等应符合现行国家标准《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274和《热轧型钢》GB/T 706的有关规定，冷弯薄壁型钢应符合现行行业标准《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380的有关规定。
  1. 钢筋
     1. 钢筋的牌号及标准、选用、设计指标和设计参数等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
     2. 外包钢组合梁翼板内的钢筋和板中受力钢筋可采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋；板中构造钢筋可采用HPB300、HRB400钢筋。
     3. 抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件的纵向受力钢筋，其抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25，屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不应大于1.3，且最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

【条文说明3.2】参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB 50011对组合框架及框架-支撑结构中的钢筋要求作了规定。

* 1. 连接材料
     1. 钢构件用焊条、焊丝、焊剂等焊接材料和螺栓、铆钉等紧固件材料的型号及标准、材料选用、设计指标和设计参数等应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。
     2. 用作抗剪连接件的槽钢连接件、角钢连接件宜采用Q235钢；吊筋连接件可采用HPB300、HRB400钢筋；栓钉连接件应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433的有关规定。
     3. 钢筋之间、钢筋与钢板的焊接材料应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定；钢筋机械连接材料应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。
     4. 钢筋与钢构件连接用可焊接机械连接套筒应符合《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163-2013的要求，且应满足可焊性要求。可焊接机械连接套筒的实测受拉承载力不应小于被连接钢筋受拉承载力标准值的1.1倍，钢筋受拉承载力标准值应按抗拉极限强度标准值乘以钢筋截面面积计算。
  2. 混凝土
     1. 混凝土的力学性能指标、原材料及配合比设计等应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55等的有关规定。
     2. 钢管混凝土柱的混凝土强度等级不应低于C30，且不宜超过C80。对Q235钢管，宜采用C30、C35或C40混凝土；对Q355钢管，宜采用C40及以上的混凝土；对Q390、Q420钢管，宜采用C50及以上的混凝土。
     3. 钢管内及梁柱节点内宜采用自密实混凝土。自密实混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收等应符合现行团体标准《自密实混凝土应用技术规程》CECS 203的规定。
     4. 外包钢组合梁及板的混凝土强度等级不宜低于C30。外包钢组合梁的混凝土粗骨料最大粒径不应超过梁截面最小尺寸的1/4，且不应超过钢筋最小净间距的3/4。

【条文说明3.4】钢管混凝土柱的混凝土强度等级要求参考了现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138和现行团体标准《矩形钢管混凝土节点技术规程》T/CECS 506的有关规定。

* 1. 其他
     1. 组合框架及框架-支撑结构构件的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。防火涂料、防火板、毡状防火材料等防火保护材料应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249及国家现行有关产品标准的规定。
     2. 钢构件应根据设计文件要求选择除锈、防腐涂装工艺。钢构件防腐涂装可采用热镀锌、喷涂锌、喷刷涂料等方式，防腐蚀材料应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251及国家现行有关产品标准的规定。

【条文说明】本标准的构件防腐涂装工艺是工程常用的方式，设计人员可根据具体工程情况进行涂装设计。防腐涂装的热镀锌、喷涂锌、喷刷涂料等工艺、技术规范及涂层质量检验标准等应符合国家现行有关标准的规定。

* + 1. 对钢筋桁架楼承板、压型钢板组合楼板等技术，其所用钢材、钢筋及混凝土等材料应符合现行行业标准《钢筋桁架楼承板》JG/T 368、现行团体标准《组合楼板设计与施工规程》CECS 273和有关技术资料的规定。

【条文说明】目前，钢筋桁架楼承板技术除了传统的金属底模楼承板外，还包括底模可拆式、底模免拆式等新形式的楼承板，但行业内还没有统一的技术标准，使用这些技术时，应符合相关团体标准、企业标准及标准图集的规定。

1. 设计基本规定
   1. 结构体系和布置
      1. 组合框架及框架-支撑结构房屋的最大适用高度应符合下列规定：
         1. 对乙类和丙类建筑，应符合表4.1.1的规定；
         2. 平面和竖向均不规则的结构，最大适用高度宜适当减低；
         3. 对甲类建筑，宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合表4.1.1的要求。

表4.1.1 组合框架及框架-支撑结构房屋的最大适用高度（m）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震设防烈度 | |
| 6度 | 7度（0.10*g*） |
|
| 矩形柱组合框架结构 | 70 | 60 |
| 矩形柱组合框架-支撑结构 | 220 | 200 |
| 异形柱组合框架结构 | 70 | 50 |
| 异形柱组合框架-支撑结构 | 90 | 70 |

注：房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度，不包括局部突出屋顶部分。

【条文说明】矩形柱组合框架及框架-支撑结构的最大适用高度按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936确定。异形柱组合框架及框架-支撑结构的最大适用高度参考了团体标准《矩形钢管混凝土组合异形柱技术规程》T/CECS xxx。

* + 1. 组合框架及框架-支撑结构的高宽比不宜超过表4.1.2的规定。

表4.1.2 组合框架及框架-支撑结构适用的最大高宽比

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震设防烈度 | |
| 6度 | 7度（0.10*g*） |
| 矩形柱组合框架结构 | 6 | 5 |
| 矩形柱组合框架-支撑结构 | 7 | 6 |
| 异形柱组合框架结构 | 5.5 | 4 |
| 异形柱组合框架-支撑结构 | 6 | 4.5 |

【条文说明】矩形柱组合框架及框架-支撑结构的最大高宽比按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936确定。参照混凝土异形柱结构最大高宽比与普通混凝土框架结构最大高宽比的相对关系，异形柱组合框架结构的最大高宽比比矩形柱组合框架结构减小0.5~1.0；异形柱框架-支撑结构的最大高宽比比矩形柱框架-支撑结构减小1.0~1.5。

* + 1. 设置少量支撑的组合框架结构，当底层的支撑框架在规定水平力作用下按刚度分配的地震倾覆力矩占结构总地震倾覆力矩的比值不大于50%时，最大适用高度、最大高宽比、抗震等级宜按组合框架结构确定。

【条文说明】参考现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对钢支撑-混凝土框架结构的规定，框架-支撑结构底层的支撑框架按刚度分配的地震倾覆力矩应大于结构总地震倾覆力矩的50%，本条对不满足该规定的设置少量支撑的框架结构的执行标准进行了规定。

* + 1. 组合框架及框架-支撑结构的建筑形体及结构布置的规则性应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定，高层组合框架及框架-支撑结构尚应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。
    2. 组合框架及框架-支撑结构建筑宜通过调整平面形状和结构布置，避免设置防震缝。体型复杂、平立面不规则的建筑，应根据不规则程度、地基基础条件和技术经济等因素的比较分析，确定是否设置防震缝，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。当在适当部位设置防震缝时，防震缝宽度应符合下列规定：
       1. 当高度不超过15m时不应小于125mm；
       2. 当高度超过15m时，6度、7度（0.10*g*）分别每增加高度5m、4m，宜加宽25mm。

【条文说明】组合框架及框架-支撑结构的防震缝宽度取钢筋混凝土框架结构与钢结构防震缝宽度的平均值，即钢筋混凝土框架结构的1.25倍。

* + 1. 组合框架及框架-支撑结构的楼盖宜采用钢筋桁架组合楼板，也可采用压型钢板组合楼板、混凝土叠合板、现浇混凝土板；楼盖应具有良好的水平刚度和整体性，对转换层、加强层以及有大开洞楼层，宜采取有效措施确保水平力的可靠传递。

【条文说明】组合框架及框架-支撑结构中板的设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《钢筋桁架楼承板》JG/T 368、现行团体标准《组合楼板设计与施工规范》CECS 273和《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715等的有关规定。对有大开洞楼层，宜采用钢筋桁架组合楼板或现浇混凝土板，当采用压型钢板组合楼板时，宜增加楼板的有效厚度。

* + 1. 组合框架-支撑结构中的支撑可采用双槽钢、矩形钢管等截面形式；支撑布置形式宜采用单斜杆式、十字交叉斜杆式，当结构受力需要时也可采用人字形斜杆式、交叉支撑在横梁处相交形式、同时设置两组受拉单斜杆体系形式等。
    2. 组合框架及框架-支撑结构中，非承重内墙宜采用轻质填充墙板，非承重外围护墙宜采用保温装饰一体化的外挂墙板。
  1. 结构分析
     1. 结构的作用及作用组合应根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068和《建筑抗震设计规范》GB 50011等确定。
     2. 在竖向荷载、风荷载及多遇地震作用下，结构的内力和变形可采用弹性方法计算；罕遇地震作用下，结构的弹塑性变形可采用弹塑性时程分析法或静力弹塑性分析法计算。
     3. 超出本标准规定的最大适用高度或最大高宽比、以及特别不规则的组合框架及框架-支撑结构，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。
     4. 进行结构整体分析时，可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性。当楼盖开有较大洞口或其局部会产生明显平面内变形时，在结构分析中应考虑楼板面内变形的影响。
     5. 在进行结构弹性内力和变形计算时，钢管混凝土柱和外包钢组合梁的截面刚度可按下列公式计算：

 （4.2.5-1）

 （4.2.5-2）

 （4.2.5-3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： | 、、 | —— | 构件截面抗弯刚度、轴向刚度、抗剪刚度； |
|  | 、、 | —— | 混凝土部分的截面抗弯刚度、轴向刚度、抗剪刚度； |
|  | 、、 | —— | 钢材部分的截面抗弯刚度、轴向刚度、抗剪刚度。 |

【条文说明】本条参照现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936给出了组合框架及框架-支撑结构进行弹性计算时主要构件的截面刚度计算方法。

* + 1. 进行结构弹性内力和变形计算时，宜根据混凝土翼板的有效宽度确定外包钢组合梁的刚度，每跨混凝土翼板的有效宽度可固定取为本标准第5.3.6条规定的连续梁边跨跨中的有效宽度；当采用梁刚度放大系数法近似考虑时，两侧有翼板的梁的抗弯刚度可取为2.0*EI*b，仅一侧有翼板的梁的抗弯刚度可取为1.5*EI*b，*EI*b为不含梁宽范围外翼板的外包钢组合梁的抗弯刚度，其应按本标准第4.2.5条计算。
    2. 当非承重墙体为轻质砌块填充墙、轻质填充墙板或外挂墙板时，组合框架及框架-支撑结构的周期折减系数可取0.7~1.0；结构计算中不应计入非承重墙体对结构承载力和刚度的有利作用。
    3. 结构的阻尼比宜符合下列规定：
       1. 多遇地震作用下的计算，高度不大于50m时可取0.04；高度大于50m且不大于100m时可取0.035，高度大于100m时可取0.03~0.02；
       2. 在罕遇地震作用下的弹塑性分析，可取0.05；
       3. 风荷载作用下的楼层位移验算和构件设计，可取0.02~0.04；风振舒适度验算时可取0.01~0.02。

【条文说明】组合框架结构抗震计算时的阻尼比按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936对框架及框架-支撑结构的有关规定取值。风荷载作用下的结构计算用阻尼比按现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的规定取值。

* + 1. 结构在风荷载或多遇地震作用标准值下，按弹性方法计算的层间位移角不宜大于1/300。对住宅，在风荷载标准值作用下，屋顶水平位移与建筑高度之比尚不宜大于1/450。

【条文说明】组合框架及框架-支撑结构的弹性层间位移角限值取现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定的框架结构（采用钢梁-混凝土板组合楼盖）和框架-支撑结构的层间位移角限值1/300。对住宅，参考现行国家标准《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232给出了更严格的要求。

* + 1. 组合框架及框架-支撑结构在罕遇地震作用下的薄弱层弹塑性层间位移角不应大于1/50。
    2. 高度不小于80m的住宅以及高度不小于150m的其他建筑，应按现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定进行风振舒适度验算。
    3. 楼盖竖向振动舒适度验算应符合现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3和《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》JGJ/T 441的有关规定。
  1. 构件设计
     1. 组合框架及框架结构的抗震等级和抗震措施应符合下列规定：
        1. 丙类建筑：应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施，抗震等级应按表4.3.1确定；当建筑场地为Ⅰ类、抗震设防烈度为7度（0.10*g*）时，应允许按本地区抗震设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施。
        2. 甲、乙类建筑：应按本地区抗震设防烈度提高一度后按表4.3.1确定抗震等级；当建筑场地为Ⅰ类时，应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。
        3. 甲、乙类建筑按提高一度确定抗震措施时，如果房屋高度超过提高一度后对应的房屋最大适用高度，则应采取比对应抗震等级更有效的抗震构造措施。

表4.3.1 组合框架及框架-支撑结构的抗震等级

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | | 抗震设防烈度 | | | |
| 6度 | | 7度（0.10*g*） | |
| 矩形柱组合框架结构 | 高度（m） | ≤24 | >24 | ≤24 | >24 |
| 抗震等级 | 四 | 三 | 三 | 二 |
| 矩形柱组合框架-支撑结构 | 高度（m） | ≤100 | >100 | ≤100 | >100 |
| 抗震等级 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 异形柱组合框架结构 | 高度（m） | ≤24 | >24 | 二 | |
| 抗震等级 | 四 | 三 |
| 异形柱组合框架-支撑结构 | 抗震等级 | 三 | | 二 | |

注：接近或等于高度分界时，应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。

【条文说明】组合框架及框架-支撑结构的抗震等级参照现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936确定，并对各抗震设防烈度对应的分界高度进行统一。对异形柱组合框架及框架-支撑结构，同等抗震设防烈度下的抗震等级总体比矩形柱框架及框架支撑结构更严格。

* + 1. 矩形钢管柱、异形钢管柱和U形钢梁应进行安装阶段的施工验算，并应符合下列规定：
       1. U形钢梁的强度及稳定性应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017对钢构件的有关规定；
       2. U形钢梁在永久荷载标准值作用下的最大挠度不应超过挠度限值，当U形钢表面外露时，挠度限值宜取为计算跨度的1/400；当U形钢表面隐蔽时，挠度限值宜取为计算跨度的1/250；
       3. 矩形钢管柱、异形钢管柱在浇筑混凝土前，其轴向应力不应大于钢管抗压强度设计值的60%，并应满足稳定性要求。

【条文说明】施工阶段，钢管混凝土柱的钢管和外包钢组合梁的U形钢均兼做模板，其承载力及变形应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666对模板的有关规定。施工阶段的永久荷载应包括构件自重、新浇筑混凝土自重、钢筋自重、新浇筑混凝土产生的侧压力、其余构件传来的永久荷载等；可变荷载应包括施工人员及施工设备产生的荷载、混凝土下料产生的水平荷载、泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载及风荷载等。

* + 1. 构件应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计，并应符合下列规定：
       1. 各构件应进行持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况下的承载力（包括失稳）计算；
       2. 外包钢组合梁尚应进行挠度验算及负弯矩区裂缝宽度验算。
    2. 构件的承载力应按下列公式验算：

持久设计状况、短暂设计状况

 （4.3.4-1）

地震设计状况

 （4.3.4-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 结构重要性系数，对安全等级为一级的结构构件，不应小于1.1；对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0； |
|  |  | —— | 作用组合的效应设计值，应按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑抗震设计规范》GB 50011及本标准的有关规定计算； |
|  |  | —— | 构件承载力设计值； |
|  |  | —— | 构件承载力抗震调整系数，应按表4.3.4采用。 |

表4.3.4 承载力抗震调整系数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件类别 | 组合结构构件 | | | | | | 钢构件 | |
| 梁 | 柱 | | 各类构件 | | 节点 | 梁、柱、支撑 | |
| 受力状态 | 受弯 | 偏压（轴压比小于0.15） | 轴压、偏压（轴压比不小于0.15） | 受剪、偏拉、轴拉 | 局压 | 受剪、受弯 | 强度 | 稳定 |
| *γ*RE | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1.0 | 0.85 | 0.75 | 0.8 |

【条文说明】构件承载力抗震调整系数按现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的规定取值。

* + 1. 外包钢组合梁的最大挠度应按荷载的准永久组合，并考虑荷载长期作用的影响进行计算，其计算值不应超过表4.3.5规定的挠度限值。

表4.3.5 外包钢组合梁的挠度限值

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 挠度限值 |
| 主梁 | *l*0/300（*l*0/400） |
| 其他梁 | *l*0/250（*l*0/300） |

注：1 表中*l*0为构件的计算跨度；悬臂构件的*l*0按实际悬臂长度的2倍取用；

2 表中括号外数值为永久荷载和可变荷载组合产生的挠度允许值，构件有起拱时可将计算所得的挠度值减去起拱值；

3 表中括号内数值为可变荷载标准值产生的挠度允许值。

【条文说明】外包钢组合梁属于钢与混凝土组合梁，挠度限值按现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的规定取用。

* + 1. 外包钢组合梁负弯矩区按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时，其最大裂缝宽度不应超过表4.3.6规定的最大裂缝宽度限值。

表4.3.6 外包钢组合梁负弯矩区最大裂缝宽度限值*w*lim（mm）

|  |  |
| --- | --- |
| 环境类别 | *w*lim |
| 一 | 0.30（0.40） |
| 二a、二b | 0.20 |

注：1 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的外包钢组合梁，其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值；

2 外包钢组合梁用于三a、三b、四、五类环境时，应进行特殊设计。

【条文说明】本条参照现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138和《混凝土结构设计规范》GB 50010对外包钢组合梁负弯矩区的最大裂缝宽度限值作了规定。

* + 1. 组合框架-支撑结构中支撑的设计应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99等的有关规定。

1. 构件设计
   1. 矩形钢管混凝土柱
      1. 矩形钢管混凝土柱的截面边长不宜小于150mm，钢管壁壁厚不宜小于4mm，截面高宽比不宜大于2。

【条文说明】对矩形钢管混凝土柱的截面边长和壁厚，现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017规定边长不宜小于150mm，壁厚不应小于3mm；现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138规定框架柱的截面边长不宜小于400mm，壁厚不宜小于8mm，截面高宽比不宜大于2；现行团体标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159规定边长不宜小于100mm，壁厚不宜小于4mm，截面高宽比不宜大于2。本条基于上述规定，并结合工程实践确定。

* + 1. 当矩形钢管混凝土柱的截面边长不小于1000mm时，应采取构造措施增强矩形钢管混凝土的约束作用和减小混凝土收缩的影响。

【条文说明】本条参考了现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定，现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138和团体标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159也有类似规定。工程常用构造措施包括在钢管内壁设置竖向加劲肋、焊接栓钉等，具体可参照现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017进行设计。

* + 1. 矩形钢管混凝土柱的钢管壁宽厚比*b*/*t*、*h*/*t*（图5.1.3）均不应大于60*ε*k。



图5.1.3 矩形钢管混凝土柱截面尺寸示意

*b*—矩形钢管截面宽度；*h*—矩形钢管截面高度；*t*—矩形钢管壁厚

【条文说明】矩形钢管混凝土柱属于以受压为主的构件，现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936和行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138对其钢管壁宽厚比的规定一致，本条采用相同规定。

* + 1. 矩形钢管混凝土框架柱的计算长度应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017对框架柱的有关规定确定。
    2. 矩形钢管混凝土框架柱的抗震承载力验算，除下列情况之一外，框架节点左右两端和上下柱端的承载力应同时满足式（5.1.5-1）和式（5.1.5-2）的要求：
       1. 柱所在楼层的受剪承载力比相邻上一层的受剪承载力高出25%；
       2. 柱轴压比不超过0.4；
       3. 柱轴力符合时（为2倍地震作用下的组合轴力设计值，为柱轴心受压承载力设计值）；
       4. 与支撑斜杆相连的节点。

 （5.1.5-1）

 （5.1.5-2）

 （5.1.5-3）

 （5.1.5-4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 考虑地震作用组合的柱轴力设计值； |
|  |  | —— | 按材料强度标准值计算的柱轴心受压强度承载力； |
|  |  | —— | 按材料强度标准值计算的柱全塑性受弯承载力； |
|  |  | —— | 矩形钢管混凝土柱中混凝土的工作承担系数，； |
|  |  | —— | 强柱系数，一级取1.15，二级取1.10，三级取1.05，四级取1.0； |
|  |  | —— | 按材料强度标准值计算的梁全塑性受弯承载力，不考虑； |
|  |  | —— | 钢管的抗拉或抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 钢管的屈服强度； |
|  |  | —— | 钢管的截面面积； |
|  |  | —— | 钢管内混凝土的轴心抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 钢管内混凝土的轴心抗压强度标准值； |
|  |  | —— | 钢管内混凝土的截面面积； |
|  |  | —— | 分别为矩形钢管截面平行、垂直于弯曲轴的边长； |
|  |  | —— | 钢管壁厚； |
|  |  | —— | 按材料强度标准值计算的钢管内混凝土受压区高度，。 |

【条文说明】本条规定的“强柱弱梁”的验算公式参考了现行团体标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159；考虑钢管混凝土柱抗震性能优于钢柱，框架梁采用外包钢组合梁时比采用钢梁更容易保证“强柱弱梁”，因此本条参考现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50010对钢结构的有关规定给出了可不验算“强柱弱梁”的几种情况及强柱系数。

* + 1. 矩形钢管混凝土框架柱考虑地震作用组合的剪力设计值的应按下列规定计算：

一级抗震等级：

 （5.1.6-1）

二级抗震等级：

 （5.1.6-2）

三级抗震等级

 （5.1.6-3）

四级抗震等级

 （5.1.6-4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 柱剪力设计值； |
|  | 、 | —— | 柱上、下端顺时针和逆时针方向按材料强度标准值，且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面受弯承载力所对应的弯矩值，计算时轴力设计值可取重力荷载代表值作用下的结果；二者之和应分别按顺时针和逆时针方向计算，并取其较大值； |
|  | 、 | —— | 考虑地震作用组合，且经调整后的框架柱上、下端弯矩设计值；二者之和应分别按顺时针和逆时针方向计算，并取其较大值； |
|  |  | —— | 柱的净高。 |

【条文说明】本条参照现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138给出了矩形钢管混凝土框架柱剪力设计值的计算规定，以保证框架柱的“强剪弱弯”。

* + 1. 矩形钢管混凝土框架角柱宜按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算。一、二、三、四级抗震等级的框架角柱的剪力设计值应在按本标准第5.1.6条调整的基础上乘以不小于1.1的增大系数。
    2. 矩形钢管混凝土柱的承载力计算及相关构造要求应符合现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的有关规定。
    3. 考虑地震作用组合的矩形钢管混凝土框架柱，其轴压比应按下式计算，且不宜大于表5.1.9规定的限值。

 （5.1.9）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 框架柱轴压比； |
|  |  | —— | 考虑地震作用组合的框架柱轴向压力设计值； |
|  |  | —— | 矩形钢管内的混凝土面积； |
|  |  | —— | 矩形钢管截面面积。 |

表5.1.9 矩形钢管混凝土框架柱的轴压比限值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗震等级 | | | |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.90 |

注：1 剪跨比不大于2的柱，其轴压比限值应比表中数值减小0.05；

2 当混凝土强度等级采用C65、C70时，轴压比限值应比表中数值减小0.05；当混凝土强度等级采用C75、C80时，轴压比限值应比表中数值减小0.10。

【条文说明】本条参照现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138给出了矩形钢管混凝土框架柱的轴压比限值。

* + 1. 在每层矩形钢管混凝土柱下部的钢管壁上应对称开设两个排气孔，孔径为20mm。
  1. 异形钢管混凝土柱
     1. 异形钢管混凝土柱的钢管应由几个矩形钢管和角钢、槽钢或U形钢焊接组成，截面形式包括L形、T形、十字形和Z形（图5.2.1）。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| （a）L形 | （b）T形 |
|  |  |
| （c）十字形 | （d）Z形 |
|  | |

图5.2.1 异形钢管混凝土柱构造

1—矩形钢管；2—角钢；3—槽钢；4—U形钢

【条文说明】异形钢管混凝土柱的钢管由几个矩形钢管和角钢、槽钢或U形钢通过焊接而组成，其中L形钢管柱由2个矩形钢管和1个角钢组焊而成，T形钢管柱由3个矩形钢管和1个槽钢组焊而成，十字形钢管柱由4个矩形钢管组焊而成，Z形钢管柱由1个矩形钢管和4个U形钢组焊而成。

* + 1. 异形钢管混凝土柱的钢管管壁板件的宽厚比*b*/*t*、*h*/*t*（图5.2.2），不应大于表5.2.2规定的限值。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| （a）轴压 | （b）压弯 |
| 图5.2.2 钢管截面板件应力分布示意 | |

表5.2.2 钢管管壁板件宽厚比*b*/*t*、*h*/*t*的限值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 构件类型 | *b*/*t* | *h*/*t* |
| 轴压（图5.2.2-a） | 60*ε*k | 60*ε*k |
| 压弯（图5.2.2-b） | 60*ε*k | 当0<*ψ*≤1时    当-1≤*ψ*≤0时 |

注：1 ****，其中****分别为板件最外边缘的最大、最小应力（N/mm2），压应力为正，拉应力为负。

2 当施工阶段验算时，表中限值应除以1.5，但****可按****计算，其中****取施工阶段荷载作用下的板件实际应力设计值，压弯时****取****。

【条文说明】组成异形钢管混凝土柱的钢管管壁板件宽厚比要求，参考了现行团体标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159的有关规定。

* + 1. 异形钢管混凝土柱的截面宽度*b*1~*b*3均不应小于100mm且不宜大于250mm，钢管壁厚*t*不宜小于4mm，且截面高度与宽度之比*h*1/*b*1、*h*2/*b*2、*h*3/*b*3均不宜大于4（图5.2.3）。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| （a）L形 | （b）T形 |
|  |  |
| （c）十字形 | （c）Z形 |
| 图5.2.3 异形钢管混凝土柱截面尺寸 | |

【条文说明】为了方便向钢管内浇筑混凝土，本条规定矩形钢管的截面最小边尺寸不应小于l00mm。本条还规定了钢管壁厚不宜小于4mm，这是为了避免钢管在浇筑混凝土时出现局部外鼓现象。如果浇筑混凝土工艺能确保管内混凝土施工质量和不发生钢管管壁外鼓现象，上列限值尚可适当放宽。

* + 1. 异形钢管混凝土柱的轴心受压承载力应符合下列规定：

****  （5.2.4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 轴心压力设计值； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱的轴心受压承载力设计值； |
|  |  | —— | 系数，无地震作用组合时，；有地震作用组合时，；和钢应按本标准第4.3.4条取用。 |

* + 1. 异形钢管混凝土短柱的轴心受压强度承载力设计值应按下列公式计算：

**** （5.2.5-1）

****  （5.2.5-2）

****  （5.2.5-3）

****  （5.2.5-4）

**** （5.2.5-5）

**** （5.2.5-6）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 异形钢管混凝土短柱的轴心受压强度承载力设计值； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室的截面面积，等于钢管和管内混凝土面积之和； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室的等效截面强度； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱各腔室之间重合的钢板面积之和； |
|  |  | —— | 钢材的抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室的有效约束效应系数； |
|  |  | —— | 混凝土的轴心抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室的约束效应系数； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室的相对约束系数，可按表5.2.5取值； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室的钢管面积； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室的混凝土面积。 |

注：矩形截面应换算成等效正方形截面进行计算，等效正方形的边长为矩形截面的长短边边长的乘积的平方根。

表5.2.5 ****的取值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 约束情况 | *q* | | |
| 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 四侧弱约束 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 三侧弱约束，一侧强约束（短边） | 1.105 | 1.073 | 1.059 |
| 三侧弱约束，一侧强约束（长边） | 1.105 | 1.164 | 1.235 |
| 两侧弱约束（长边），两侧强约束（短边） | 1.211 | 1.145 | 1.118 |
| 两侧弱约束（短边），两侧强约束（长边） | 1.211 | 1.327 | 1.471 |
| 两侧弱约束（短边+长边），两侧强约束（短边+长边） | 1.211 | 1.236 | 1.294 |
| 一侧弱约束（长边），三侧强约束 | 1.316 | 1.309 | 1.353 |
| 一侧弱约束（短边），三侧强约束 | 1.316 | 1.400 | 1.529 |
| 四侧强约束 | 1.421 | 1.473 | 1.588 |

注：*q*为截面的长边与短边的比值。

【条文说明】异形钢管混凝土柱承载力的计算采用了“钢管混凝土统一理论”中的统一设计公式。统一理论把钢管混凝土看作是一种组合材料，研究它的组合工作性能。它的工作性能具有统一性、连续性和相关性。“统一性”首先反映在钢材和混凝土两种材料的统一，把钢管和混凝土视为一种组合材料来看待，用组合性能指标来确定其承载力；其次是不同截面构件的承载力的计算是统一的。不论是实心或空心钢管混凝土构件，也无论是圆形、多边形还是正方形截面，只要是对称截面，设计的公式都是统一的。“连续性”反映在钢管混凝土构件的性能变化是随着钢材和混凝土的物理参数，及构件的几何参数的变化而变化的，变化是连续的。“相关性”反映在钢管混凝土构件在各种荷载作用下，产生的应力之间存在着相关性。

本标准钢管混凝土异形短柱的轴心受压强度承载力按多个矩形腔室承载力之和计算。

现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936提出了适用于方、矩形钢管混凝土短柱轴压承载力计算公式，等效截面强度****仅与约束效应系数****相关。考虑截面形状的影响，截面中各个腔室的约束效应有所不同，阳角处的约束特征尺寸取值借鉴方钢管混凝土中的阳角取值的方法，取矩形钢管混凝土相应钢板边长的1/6（图2）。本标准参照 Mander模型，将截面混凝土划分为强、弱约束区，提出相对约束系数****，对各个腔室的约束效应系数****进行修正。相对约束系数****定义如下：

**** （1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室的混凝土强约束区面积（图2）； |
|  |  | —— | 异形钢管混凝土柱第*i*个腔室对应的方形截面的混凝土强约束区面积（图2）； |
|  |  | —— | 抛物线切角，取45°（图2）。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| （a）L形 | （b）T形 |
|  |  |
| （c）十字形 | （c）Z形 |

图2 异形钢管混凝土柱混凝土强弱约束区划分

* + 1. L形钢管混凝土柱的轴心受压承载力设计值应按下式计算：

**** （5.2.6-1）

当****时

**** （5.2.6-2）

当****时

**** （5.2.6-3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | L形钢管混凝土柱的轴心受压稳定系数。 |

【条文说明】公式（5.2.6-2）和（5.2.6-3）是根据大量试验结果得出的经验公式。该公式的计算值与试验实测值均符合良好。从现有的试验数据看，腹板高宽比、钢材品种以及混凝土强度等级或套箍系数等的变化，对构件承载力的影响无明显规律，其变化幅度都在试验结果的离散程度以内，故公式中对这些因素都不予考虑。为合理地发挥钢管混凝L形柱抗压承载能力的优势，本标准对柱的长细比作了*λ*≤60的限制。

* + 1. T形钢管混凝土柱的轴心受压承载力设计值应按下式计算：

**** （5.2.7-1）

当80≤****≤100时

**** （5.2.7-2）

当20≤****<80时

**** （5.2.7-3）

当****<20时

**** （5.2.7-4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | T形钢管混凝土柱对*x*轴的轴心受压稳定系数（图5.2.7）； |
|  |  | —— | T形钢管混凝土柱对*x*轴的长细比。 |




图5.2.7 T形钢管混凝土柱截面图

【条文说明】公式（5.2.7-2）、（5.2.7-3）和（5.2.7-4）是根据大量试验结果得出的经验公式。该公式计算值与试验实测值均符合良好。从现有的试验数据看，腹板高宽比、钢材品种以及混凝土强度等级或套箍系数等的变化，对构件承载力的影响无明显规律，其变化幅度都在试验结果的离散程度以内，故公式中对这些因素都不予考虑。为合理地发挥T形钢管混凝柱抗压承载能力的优势，本标准对柱的长细比作了****≤100的限制。

* + 1. 异形钢管混凝土柱的长细比应按下式计算：

 （5.2.8-1）

 （5.2.8-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： | 、 | —— | 分别为轴心受压构件对*x*轴和*y*轴的计算长度，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定计算； |
|  | 、 | —— | 分别为轴心受压构件截面对*x*轴和*y*轴的回转半径； |
|  | 、 | —— | 分别为钢管截面对全截面形心轴的惯性矩； |
|  | 、 | —— | 分别为钢管内混凝土截面对全截面形心轴的惯性矩； |
|  |  | —— | 钢管内混凝土的弹性模量。 |

【条文说明】回转半径的计算公式（5.2.8-2）推导过程如下：异形钢管混凝土柱的欧拉力，式中，即得公式（5.2.8-2）。

* + 1. 异形钢管混凝土柱的受弯承载力设计值应按下列规定计算：
       1. L形钢管混凝土柱

 （5.2.9-1）

 （5.2.9-2）

 （5.2.9-3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 塑性发展系数； |
|  |  | —— | 构件截面模量； |
|  |  | —— | 钢管混凝土截面抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 钢管混凝土构件截面的约束效应系数； |
|  |  | —— | 钢管混凝土构件的截面面积，等于钢管和混凝土面积之和。 |

* + - 1. T形钢管混凝土柱

 （5.2.9-4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 塑性发展系数，当时，取1.2；当时，取1.4。 |

【条文说明】钢管混凝土构件的受弯承载力设计值计算公式中的受弯承载力*M*u是采用有限元法导得实心钢管混凝土受弯时的弯矩与纵向纤维应变的全过程曲线，定义最大拉应变为10000με时的弯矩为受弯极限。空心钢管混凝土构件与此相同，同时考虑了截面的塑性发展，由此得公式（5.2.9-1）和（5.2.9-4）。

* + 1. L形钢管混凝土柱的偏心受压强度承载力设计值应按下列公式计算：
       1. 绕*x*轴压弯（图5.2.10）

 （5.2.10-1）

* + - 1. 绕*y*轴压弯（图5.2.10）

当0.25<*N*/*N*u≤1时

**** （5.2.10-2）

当0<*N*/*N*u≤0.25时

**** （5.2.10-3）




图5.2.10 L形钢管混凝土柱截面图

【条文说明】当L形钢管混凝土短柱所受弯矩方向为*x*向时，*N*/*N*u-*M*/*M*u相关曲线可近似看作直线，故可以采用直线的函数形式来简化计算；当L形钢管混凝土短柱所受弯矩方向为*y*向时，*N*/*N*u-*M*/*M*u相关曲线形式为抛物线，故采用两段折线的函数形式来简化计算。

* + 1. T形钢管混凝土柱对*x*轴的偏心受压强度承载力设计值应按下列公式计算：

当****时

**** （5.2.11-1）

当****时

**** （5.2.11-2）

当****时

**** （5.2.11-3）

其中

**** （5.2.11-4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： | 、、、 | —— | 系数，其中和应按表5.2.11-1取值； |
|  | *a*、*b*、*c*、*d*、*e* | —— | 系数，应按表5.2.11-2取值； |
|  | *q* | —— | 腹板高宽比。 |

表5.2.11-1 ****、****的取值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系数 | *y*轴正向偏心 | *y*轴负向偏心 |
|  | 0.38 | 0.27 |
|  | 0.18 | 0.10 |

表5.2.11-2 *a*、*b*、*c*、*d*、*e*的取值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | *y*轴正向偏心 | | *y*轴负向偏心 | |
| *ζ*1 | *ζ*2 | *ζ*1 | *ζ*2 |
| *a* | 0.0022 | 0.0198 | 0.0576 | 0.0400 |
| *b* | -0.0156 | -0.1063 | -0.3215 | -0.2251 |
| *c* | -0.0930 | 0.1305 | -0.3259 | -0.1336 |
| *d* | 0.2394 | -0.3993 | 0.9994 | 0.5771 |
| *e* | 0.7128 | 1.4110 | 0.5594 | 0.7398 |

【条文说明】根据大量试验资料，在*M*-*N*直角坐标系中可以足够精确地简化为三条直线AB、BC和CD （图3）。由于钢管混凝土约束效应系数*ξ*和腹板高宽比*q*对T形柱压弯性能的影响较大，因此建立B、C点坐标与*ξ*、*q*的关系来确定T形柱*N*/*N*u-*M*/*M*u相关曲线。




图3 T形钢管混凝土柱*N*/*N*u-*M*/*M*u相关曲线

* + 1. 异形钢管混凝土柱的偏心受压稳定承载力设计值应按下列公式计算：
       1. L形钢管混凝土柱

1）绕*x*轴压弯

 （5.2.12-1）

2）绕y轴压弯

当0.25<*N*/*N*u≤1时

**** （5.2.12-2）

当0<*N*/*N*u≤0.25时

**** （5.2.12-3）

其中

**** （5.2.12-4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | L形钢管混凝土柱的稳定系数，应按本标准第5.2.6条计算； |
|  |  | —— | 欧拉临界力，； |
|  |  | —— | 钢管的弹性模量； |
|  |  | —— | 钢管混凝土等代全钢面积，。 |

* + - 1. T形钢管混凝土柱

绕*x*轴压弯

当****时

**** （5.2.12-5）

当****时

**** （5.2.12-6）

当****时

**** （5.2.12-7）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | T形钢管混凝土柱对*x*轴的轴心受压稳定系数，应按本标准第5.2.7条计算。 |

【条文说明】弯矩作用在一个主平面内的L形钢管混凝土柱压弯构件的稳定性分析，是在L形钢管混凝土柱压弯构件的强度分析的基础上，结合轴心受压构件的稳定性分析，比照现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的设计方法得出的。公式中的*κ*=1-0.8(*N*/*N*Ex）是考虑在弹塑性阶段轴力*N*引起弯矩增大的影响。与试验结果对比后，表明这种方法简明，物理意义清楚，对于实际工程设计是适用的。

* + 1. 异形钢管混凝土柱的计算长度、轴压比计算方法及限值、抗震承载力验算及内力调整、柱壁排气孔设置应符合本标准第5.1节对矩形钢管混凝土柱的有关规定。
  1. 外包钢组合梁

**Ⅰ 一般规定**

* + 1. 外包钢组合梁的U形钢截面宽度*b*不宜小于150mm，截面高度*h*u不宜小于200mm，两侧上翼缘净距*b*s不宜小于60mm，壁厚*t*不宜小于4mm（图5.3.1）。



图5.3.1 外包钢组合梁截面尺寸示意

【条文说明】本条根据工程经验给出了外包钢组合梁U形钢的截面尺寸最小要求。当有可靠依据时，U形钢的壁厚也可小于4mm。

* + 1. 外包钢组合梁的U形钢板件宽厚比（图5.3.1）应符合下列规定：
       1. 受压上翼缘宽厚比*b*u/*t*不应大于23*ε*k；
       2. 腹板高厚比*h*u/*t*不宜大于125*ε*k；
       3. 受压下翼缘宽厚比*b*/*t*不应大于50*ε*k。

【条文说明】对外包U形钢上翼缘，其受力状态与型钢混凝土梁中型钢翼缘类似，上下均被混凝土包裹，因此其宽厚比参照现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138对型钢混凝土梁的型钢钢板宽厚比的规定取值。

现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017对箱型截面梁的板件宽厚比限值作了规定，同时日本研究资料表明矩形钢管混凝土柱的钢管壁的宽厚比限值可比箱型钢管放宽1.5倍。

本条参照上述资料，考虑U形钢上翼缘之间一般采取可靠拉结措施，且与混凝土之间可以实现完全抗剪连接，将箱型截面梁腹板S2级高厚比限值（72*ε*k）放大1.5倍，同时结合试验研究适当放宽，得到U形钢腹板的宽厚比限值。该限值与U形钢上翼缘的拉结措施及约束有关，当有可靠试验依据时，该限值还可适当放宽。

对下翼缘，参照现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017对箱型截面梁翼缘S2级宽厚比限值的规定（32*ε*k），并放大1.5倍后得到其宽厚比限值。

* + 1. 外包钢组合梁宜按完全抗剪连接设计。抗剪连接件宜采用槽钢、角钢、吊筋或有可靠依据的其他类型连接件。

【条文说明】外包钢组合梁的U形钢板件厚度较小，采用栓钉连接件时，栓钉直径可能大于翼缘厚度，超出现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定，因此采用时应有可靠试验依据。采用槽钢、角钢连接件除了满足抗剪连接设计要求外，还可起到拉结U形钢上翼缘的作用。

当外包钢组合梁的U形钢腹板和下翼缘与内部混凝土之间存在较大剪应力时，宜采取焊接栓钉等防滑移措施。

* + 1. 外包钢组合梁的上部纵向钢筋应符合下列规定：
       1. 梁宽范围内的上部纵向钢筋不应少于2根，直径不宜小于梁宽范围外的上部纵向钢筋，且不宜小于10mm，钢筋净间距不应小于50mm和2.5*d*，*d*为钢筋直径；
       2. 梁宽范围外的上部纵向钢筋直径不宜小于8mm，间距不宜大于200mm，其构造尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对混凝土板的有关规定；
       3. 负弯矩区纵向受拉钢筋的承载力应符合下式要求：

 （5.3.4-1）

 （5.3.4-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 负弯矩区纵向受拉钢筋抗拉强度设计值； |
|  |  | —— | 负弯矩区翼板有效宽度范围内的纵向受拉钢筋截面面积； |
|  |  | —— | U形钢下翼缘面积； |
|  |  | —— | U形钢上翼缘面积； |
|  |  | —— | U形钢腹板高度； |
|  |  | —— | U形钢腹板厚度； |
|  |  | —— | 负弯矩区混凝土受压区高度； |
|  |  | —— | 负弯矩区组合梁截面有效高度，即纵向受拉钢筋合力点至U形钢受压边缘的距离； |
|  |  | —— | U形钢下翼缘厚度。 |

* + - 1. 负弯矩区纵向受拉钢筋，按包含翼板的截面计算的最小配筋百分率应取0.2%和的较大值；
      2. 负弯矩区纵向受拉钢筋的截断应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；
      3. 宜在位于梁宽中心线上的上部纵向钢筋处设置构造插筋，直径不宜小于8mm，间距不宜大于200mm。

【条文说明】本条根据标准编制组进行的外包钢组合梁的受弯试验及工程实践，对外包钢组合梁的上部纵向钢筋的配置数量及构造要求作了规定。式（5.3.4-1）是按U形钢内混凝土实际受压区高度大于0推导的，其目的是为了保证U形钢下翼缘能充分屈服。式（5.3.4-2）是为了保证按塑性及弯矩调幅设计时，负弯矩区具有足够的转动能力并限制裂缝宽度。构造插筋的做法可参考本标准第5.3.11条中的吊筋连接件。

* + 1. 外包钢框架组合梁的上部纵向钢筋除应符合本标准第5.3.4条规定外，尚应符合下列规定：
       1. 支座截面梁宽范围内的上部纵向受拉钢筋的最小配筋百分率应符合表5.3.5的规定，且配筋率不宜大于2.5%；

表5.3.5 框架组合梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率（%）

|  |  |
| --- | --- |
| 抗震等级 | 最小配筋百分率（取较大值） |
| 一级 | 0.40和 |
| 二级 | 0.30和 |
| 三、四级 | 0.25和 |

* + - 1. 梁宽范围内沿梁全长至少应配置两根通长的纵向钢筋，对一、二级抗震等级，钢筋直径不应小于14mm，且不应少于全部纵向受力钢筋截面面积的1/4；对三、四级抗震等级，钢筋直径不应小于12mm；
      2. 当上部纵向钢筋贯穿框架柱时，贯穿柱的每根纵向钢筋直径，对一级抗震等级的框架结构，不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/25；对其他情况的一、二、三级抗震等级，不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20。

【条文说明】本条参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010给出了外包钢框架组合梁的上部纵向钢筋构造要求。当纵向钢筋在框架柱内采取可靠的锚固措施时，钢筋直径限值可适当放宽。

* + 1. 外包钢组合梁跨中及支座处混凝土翼板的有效宽度*b*e（图5.3.6）应按下式计算：



图5.3.6 混凝土翼板的计算宽度

 （5.3.6）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | U形钢截面宽度； |
|  | 、 | —— | 组合梁外侧和内侧的翼板计算宽度，各取梁等效跨度*l*e的1/6；*b*1尚不应超过翼板实际外伸宽度*S*1；*b*2尚不应超过相邻U形钢上翼缘净距*S*0的1/2； |
|  |  | —— | 等效跨度，对简支组合梁，取*l*；对连续组合梁，中间跨正弯矩区取0.6*l*，边跨正弯矩区取0.8*l*，支座负弯矩区取相邻两跨跨度之和的0.2倍；*l*为组合梁跨度。 |

**Ⅱ 承载力计算**

* + 1. 外包钢组合梁可按塑性分析方法进行设计，连续组合梁和框架组合梁在竖向荷载作用下的内力可采用不考虑混凝土开裂的模型进行弹性分析，并对负弯矩进行调幅，调幅应符合下列规定：
       1. 混凝土受压区高度为时，负弯矩调幅幅度可取为10%~20%；混凝土受压区高度不大于时，负弯矩调幅幅度可取为20%~25%；
       2. 负弯矩调幅后，梁跨中弯矩应按平衡条件相应增大；
       3. 对框架组合梁，应先对竖向荷载作用下的弯矩进行调幅，负弯矩调幅幅度不宜超过20%，再与水平作用产生的弯矩进行组合。

【条文说明】本条根据编制组完成的4个外包钢连续组合梁试件的受弯试验结果，并结合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017对钢-混凝土组合梁的调幅规定及《混凝土结构设计规范》GB 50010对混凝土梁的调幅规定确定。

* + 1. 完全抗剪连接的外包钢组合梁的正截面受弯承载力应符合下列规定，对地震设计状况，应在不等式右端项除以承载力抗震调整系数*γ*RE：
       1. 正弯矩作用区段

1）当塑性中和轴在混凝土翼板内（图5.3.8-1），即时：



图5.3.8-1 塑性中和轴在翼板内时的外包钢组合梁截面

 （5.3.8-1）

 （5.3.8-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 正弯矩设计值； |
|  |  | —— | U形钢截面面积； |
|  |  | —— | 钢材抗拉、抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 正弯矩区U形钢内底部纵向受拉钢筋截面面积； |
|  |  | —— | 正弯矩区U形钢内底部纵向受拉钢筋抗拉强度设计值； |
|  |  | —— | U形钢截面应力的合力至翼板受压区截面应力的合力的距离； |
|  |  | —— | 正弯矩区混凝土受压区高度； |
|  |  | —— | 正弯矩区混凝土实际受压区高度，； |
|  |  | —— | 混凝土翼板有效宽度； |
|  |  | —— | 混凝土翼板厚度； |
|  |  | —— | 组合梁高度； |
|  |  | —— | U形钢腹板高度； |
|  |  | —— | U形钢腹板厚度； |
|  |  | —— | U形钢上翼缘厚度； |
|  |  | —— | U形钢下翼缘厚度； |
|  |  | —— | 正弯矩区U形钢内底部纵向受拉钢筋合力点至U形钢下翼缘外表面的距离； |
|  |  | —— | 受压区混凝土压应力影响系数，当混凝土强度等级不超过C50时，取1.0，当混凝土强度等级为C80时，取0.94，其间按线性内插法得到； |
|  |  | —— | 系数，当混凝土强度等级不超过50时，取0.8，当混凝土强度等级为C80时，取0.74，其间按线性内插法确定。 |

1. 当塑性中和轴在U形钢截面内（图5.3.8-2）且时：



图5.3.8-2 塑性中和轴在U形钢内时的外包钢组梁截面（情况1）

 （5.3.8-3） （5.3.8-4）

1. 当塑性中和轴在U形钢截面内（图5.3.8-3）且时：



图5.3.8-3 塑性中和轴在U形钢内时的外包钢组梁截面（情况2）

 （5.3.8-5）

 （5.3.8-6）

* + - 1. 负弯矩作用区段



图5.3.8-4 负弯矩作用时的外包钢组合梁截面

 （5.3.8-7） （5.3.8-8）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 负弯矩区混凝土实际受压区高度，。 |
|  |  | —— | 负弯矩区纵向受拉钢筋合力点至翼板顶面的距离。 |

【条文说明】本条根据编制组完成的外包钢组合梁的受弯破坏试验结果，基于塑性理论给出了外包钢组合梁正截面受弯承载力的计算公式。对正弯矩作用区段，当塑性中和轴正好位于U形钢上翼缘内时，可按计算。

* + 1. 外包钢组合梁的受剪承载力应符合下列公式的规定：
       1. 持久、短暂设计状况

 （5.3.9-1）

* + - 1. 地震设计状况

 （5.3.9-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 剪力设计值； |
|  |  | —— | U形钢腹板的抗剪强度设计值； |
|  |  | —— | 斜截面混凝土受剪承载力系数，取0.7；对集中荷载作用下（包括作用有多种荷载，其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力的75%以上的情况）的独立梁，取1.75/(*λ*+1)，*λ*为计算截面的剪跨比，可取*λ=a/*(*h*-*t*b)，当*λ*小于1.5时，取1.5，当*λ*大于3时，取3，*a*取集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离； |
|  |  | —— | U形钢内混凝土的轴心抗拉强度设计值。 |

【条文说明】外包钢组合梁的受剪承载力包括U形钢腹板抗剪贡献、U形钢内凝土及梁宽范围内翼板混凝土抗剪贡献，其中混凝土项参考了现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对钢筋混凝土梁的规定。编制组完成了4个外包钢组合梁试件的受剪试验，结果表明按本条公式计算结果偏于安全。

* + 1. 用塑性方法计算外包钢组合梁的正截面受弯承载力时，受正弯矩作用的组合梁可不考虑弯矩和剪力的相互影响，受负弯矩作用的组合梁应考虑弯矩与剪力的相互影响，按下列规定对U形钢腹板强度设计值进行折减：
       1. 当剪力设计值时：

 （5.3.10-1）

 （5.3.10-2）

* + - 1. 当剪力设计值时，可不对腹板强度设计值进行折减；
      2. 对地震设计状况，本条第1款、第2款判别式右端应除以*γ*RE。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 折减后的U形钢腹板抗压、抗拉设计值； |
|  |  | —— | 折减系数。 |

【条文说明】本条参考现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017给出了外包钢组合梁正截面受弯承载力计算时考虑弯矩和剪力相互影响的规定。

**Ⅲ 抗剪连接件及纵向抗剪计算**

* + 1. 外包钢组合梁单个抗剪连接件的受剪承载力设计值应由下列公式确定：
       1. 槽钢连接件：

 （5.3.11-1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 槽钢翼缘的平均厚度； |
|  |  | —— | 槽钢腹板的厚度； |
|  |  | —— | 槽钢的长度； |
|  |  | —— | 槽钢角焊缝的受剪承载力设计值，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017计算。 |

* + - 1. 角钢连接件：

 （5.3.11-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 角钢的长度； |
|  |  | —— | 角钢的截面高度； |
|  |  | —— | 角钢角焊缝的受剪承载力设计值，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017计算。 |


* + - 1. 吊筋连接件：

 （5.3.11-3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 吊筋的抗拉强度设计值； |
|  |  | —— | 单个吊筋的截面面积； |
|  |  | —— | 吊筋处混凝土轴心抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 单个吊筋作用范围内的混凝土界面面积。 |

【条文说明】外包钢组合梁单个抗剪连接件作用范围的受剪承载力除了连接件自身的贡献，还有贯通混凝土的抗剪贡献，本条公式未考虑贯通混凝土的抗剪贡献，偏于保守，若需计入贯通混凝土的抗剪贡献时，应通过试验研究确定。槽钢连接件的受剪承载力计算公式参考了现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017。角钢连接件的受剪承载力计算公式参考了现行行业标准《波形钢腹板组合梁桥技术标准》CJJ/T 272的规定。

吊筋连接件（图4）的受剪承载力计算公式参考了美国规范ACI 318对整体浇筑界面受剪承载力计算的规定。



1

3

2

图4 吊筋连接件示意

1—吊筋连接件；2—U形钢；3—混凝土板

* + 1. 位于负弯矩区的抗剪连接件，其受剪承载力设计值应乘以折减系数0.9，且不应考虑贯通混凝土的抗剪贡献。
    2. 当采用槽钢、角钢、吊筋或栓钉抗剪连接件时，应以弯矩绝对值最大点及支座为界限，将外包钢组合梁划分为若干个区段（图5.3.13），逐段进行布置。每个剪跨区段内U形钢及其内部混凝土与翼板交界面的纵向剪力*V*s1、U形钢与内部混凝土及翼板接触面的纵向剪力*V*s2和抗剪连接件的布置应符合下列规定：




图5.3.13 连续组合梁剪跨区段划分图

* + - 1. 正弯矩最大点至边支座区段，即*m*1区段：

当塑性中和轴在混凝土翼板内，即时：

 （5.3.13-1）

 （5.3.13-2）

当塑性中和轴在U形钢截面内，且时：

 （5.3.13-3）

 （5.3.13-4）

当塑性中和轴在U形钢截面内，且时：

 （5.3.13-5）

 （5.3.13-6）

* + - 1. 正弯矩最大点至中支座（负弯矩最大点）区段，即*m*2和*m*3区段：

当塑性中和轴在混凝土翼板内，即时：

 （5.3.13-7）

 （5.3.13-8）

当塑性中和轴在U形钢截面内，且时：

 （5.3.13-9）

 （5.3.13-10）

当塑性中和轴在U形钢截面内，且时：

 （5.3.13-11）

 （5.3.13-12）

* + - 1. 按完全抗剪连接设计时，每个剪跨区段内需要的连接件总数应符合下式要求：

 （5.3.13-13）

 （5.3.13-14）

* + - 1. 按本条第3款计算的连接件数量，可在对应剪跨区段内均匀布置。当在此剪跨区段内有较大集中荷载作用时，应将连接件个数*n*f按剪力图面积比例分配后再各自均匀布置。

【条文说明】外包钢组合梁与普通组合梁相比，除了钢梁与混凝土翼板的交界面受剪问题外，还存在U形钢与全部混凝土（包括外包钢内填混凝土及翼板混凝土）的接触面整体受剪问题，正弯矩区段和负弯矩区段内的纵向剪力*V*s1和*V*s2可由组合梁极限状态下的隔离体受力分析得到。剪跨区段的划分参考了现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017。

* + 1. 外包钢组合梁的混凝土翼板纵向受剪承载力验算应符合下列规定：



图5.3.14 外包钢组合梁的混凝土翼板纵向受剪界面

*A*st、*A*sb—板顶、板底单位长度内横向钢筋截面面积的总和（mm2/mm）

* + - 1. 应分别验算图5.3.14所示的纵向受剪界面a-a、b-b；
      2. 纵向受剪界面上的纵向剪力设计值应按本标准第5.3.15条计算，纵向受剪承载力应符合下式要求：

 （5.3.14-1）

 （5.3.14-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力设计值（N/mm），应按本标准第5.3.15条计算； |
|  |  | —— | 混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm2）； |
|  |  | —— | 受剪界面的横向长度，按图5.3.14所示的a-a、b-b连线在抗剪连接件以外的最短长度取值（mm）； |
|  |  | —— | 单位长度上横向钢筋的截面面积（mm2/mm）；对界面a-a，；对界面b-b，； |
|  |  | —— | 横向钢筋抗拉强度设计值（N/mm2）。 |

* + - 1. 横向钢筋最小配筋应符合下式要求：

 （5.3.14-3）

* + - 1. 横向钢筋自梁边缘伸进板跨内的长度不应小于1.2*l*ab，*l*ab为横向钢筋的基本锚固长度，当横向钢筋兼做板受力钢筋时尚应符合受力钢筋的锚固或搭接要求。

【条文说明】本条参考了现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定，同时给出了横向钢筋伸入板跨内的长度要求。

* + 1. 外包钢组合梁的混凝土翼板单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力设计值应按下列规定计算：
       1. 受剪界面a-a（图5.3.14）：

 （5.3.15-1）

* + - 1. 受剪界面b-b（图5.3.14）：

 （5.3.15-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 每个剪跨区段内U形钢及其内部混凝土与翼板交界面的纵向剪力，按本标准第5.3.13条计算（N）； |
|  |  | —— | 剪跨区段长度（图5.3.13）（mm）； |
|  | 、 | —— | 分别为混凝土翼板左右两侧外伸的宽度（图5.3.14）（mm）； |
|  |  | —— | 混凝土翼板的有效宽度，按本标准第5.3.6条的规定取跨中有效宽度。 |

* + 1. 抗剪连接件的设置尚应符合下列规定：
       1. 槽钢连接件的截面不宜大于［12.6，且上翼缘下表面高出翼板底部钢筋顶面的距离不宜小于30mm；
       2. 连接件沿梁跨度方向的最大间距不应大于混凝土翼板厚度的3倍，且不应大于300mm；
       3. 连接件的外侧边缘至U形钢翼缘边缘的距离不应小于20mm；
       4. 连接件的外侧边缘至混凝土翼板边缘的距离不应小于100mm；
       5. 连接件顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm。

**Ⅳ 挠度及负弯矩区裂缝宽度计算**

* + 1. 外包钢组合梁的挠度计算应符合下列规定：
       1. 应按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响进行计算；
       2. 可按结构力学公式进行挠度计算；
       3. 计算时可假定各同号弯矩区段内的刚度相等，并取用该区段内最大弯矩处的刚度；对框架组合梁，翼板有效宽度可按连续组合梁的中间跨取值；
       4. 短期刚度和考虑长期作用影响的长期刚度，可按下列公式计算：

 （5.3.17-1）

 （5.3.17-2）

 （5.3.17-3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 组合梁的短期刚度； |
|  |  | —— | 组合梁的长期刚度； |
|  |  | —— | 组合梁截面受拉区的纵向受拉钢筋和U形钢受拉翼缘面积之和的截面配筋率； |
|  |  | —— | 组合梁截面受压区的纵向受压钢筋和U形钢受压翼缘面积之和的截面配筋率； |
|  |  | —— | 纵向受拉钢筋配筋率； |
|  |  | —— | 混凝土弹性模量； |
|  |  | —— | U形钢弹性模量； |
|  |  | —— | 钢筋弹性模量； |
|  |  | —— | 按截面尺寸计算的混凝土截面惯性矩； |
|  |  | —— | U形钢的截面惯性矩； |
|  |  | —— | 考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数。 |

【条文说明】本条参照现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138对型钢混凝土梁的挠度计算规定给出了外包钢组合梁的挠度计算方法。编制组完成的外包钢组合梁受弯试验结果表明，按本条公式计算的结果偏于安全。

* + 1. 计算外包钢组合梁挠度时应考虑施工方法及工序的影响，且应符合下列规定：
       1. 施工无支撑时，应按下式计算：

 （5.3.18-1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 施工无支撑时组合梁的挠度计算值； |
|  |  | —— | 施工阶段按永久荷载标准值计算的U形钢梁挠度值； |
|  |  | —— | 除施工阶段永久荷载外，其他永久荷载标准值作用下，且考虑荷载长期作用影响的组合梁挠度计算值； |
|  |  | —— | 第*i*个可变荷载标准值作用下，且考虑荷载长期作用影响的组合梁挠度计算值； |
|  |  | —— | 第*i*个可变荷载的准永久值系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用。 |

* + - 1. 施工有支撑时，应按下式计算：

 （5.3.18-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 施工有支撑时组合梁的挠度计算值； |
|  |  | —— | 施工阶段有支撑条件下按永久荷载标准值计算的U形钢梁挠度值； |
|  |  | —— | 拆除支撑后将支承点反力标准值反向施加，按组合梁截面计算的考虑荷载长期作用影响的组合梁挠度值。 |

【条文说明】本条按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017中组合梁考虑施工过程的计算原则，给出了外包钢组合梁具体的挠度计算方法。

* + 1. 外包钢组合梁负弯矩区混凝土，按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度*w*max可按下列公式计算：

 （5.3.19-1）

 （5.3.19-2）

 （5.3.19-3）

 （5.3.19-4）

 （5.3.19-5）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 构件受力特征系数，取2.7； |
|  |  | —— | 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数：小于0.2时取0.2；大于1.0时取1.0； |
|  |  | —— | 按荷载准永久组合计算的开裂截面纵向受拉钢筋的应力； |
|  |  | —— | 钢筋的弹性模量； |
|  |  | —— | 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区边缘的距离（mm）：小于20时取20；大于65时取65； |
|  |  | —— | 受拉区纵向钢筋的等效直径； |
|  |  | —— | 按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率，小于0.01时取0.01； |
|  |  | —— | 混凝土轴心抗拉强度标准值； |
|  |  | —— | 荷载准永久组合作用下考虑弯矩调幅的支座截面负弯矩值，负弯矩调幅幅度可按本标准第5.3.7条取用，且不宜大于15%； |
|  |  | —— | 取翼板纵筋的合力中心至U形钢下翼缘外表面的距离； |
|  |  | —— | 翼板纵筋截面面积； |
|  |  | —— | 受拉区第*i*种纵向钢筋的根数； |
|  |  | —— | 受拉区第*i*种纵向钢筋的公称直径； |
|  |  | —— | 受拉区第*i*种纵向钢筋的相对粘结特性系数，对带肋钢筋取1.0； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁的截面宽度； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁的翼板有效宽度； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁的截面高度； |
|  |  | —— | 翼板厚度。 |

【条文说明】本条参考现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度计算方法，结合编制组完成的外包钢组合梁的受弯试验，将构件受力特征系数调整为2.7，试验结果表明，按本条公式计算的结果偏于安全。

1. 连接节点设计
   1. 矩形钢管混凝土柱与梁连接节点

**Ⅰ 一般规定**

* + 1. 外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱应采用刚性连接。矩形钢管混凝土柱外宜预焊短梁，短梁与矩形钢管混凝土柱可采用内隔板式连接、贯通隔板式连接、外环板式连接等连接形式。U形钢梁与短梁焊接连接，结合临时固定方式，可采用直口连接、坡口连接、弧形连接等方式。

【条文说明】对组合框架-支撑结构，必要时梁与柱也可采用铰接。

* + 1. 矩形钢管混凝土柱外预焊的短梁截面宜与U形钢梁相同，长度不应小于截面高度。短梁与柱壁、U形钢梁与短梁均应采用质量等级不低于二级的全熔透焊缝连接。

【条文说明】焊缝的坡口形式和尺寸，宜根据板厚和施工条件，按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的要求选用。

* + 1. 外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱连接的抗剪键，宜采用工字形截面（图6.1.3），且应符合下列规定：



图6.1.3 外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱连接处抗剪键示意

1—矩形钢管混凝土柱；2—外包U形钢；3—混凝土板；4—抗剪键

* + - 1. 与柱壁应采用一级全熔透焊缝连接；
      2. 长度*l*k可取200~300mm；
      3. 板件厚度不宜小于6mm，翼缘外伸部分的宽厚比*b*f1/*t*f不应大于23*ε*k，腹板高厚比*h*k*/t*k不应大于107*ε*k；
      4. 上翼缘顶面至U形钢内混凝土顶面的距离*c*1、下翼缘底面至U形钢内混凝土底面的距离*c*2、翼缘侧面至U形钢内混凝土侧面的距离*c*3均不宜小于50mm。

【条文说明】工字形抗剪键的构造要求参考了现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138对于型钢混凝土梁的有关规定。

* + 1. 矩形钢管混凝土柱内隔板的中心部位应设置混凝土浇筑孔，孔径不宜小于100mm；围绕浇筑孔周边应设置排气孔，孔径宜取25mm。

**Ⅱ 连接节点计算**

* + 1. 当外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱采用本标准第6.1.1条、第6.1.2条的连接方式且符合相应构造要求时，可不验算连接的受弯承载力。
    2. 外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱连接的受剪承载力应按下列公式验算：
       1. 永久、短暂设计状况

 （6.1.6-1）

* + - 1. 地震设计状况

一级抗震等级：

 （6.1.6-2）

 （6.1.6-3）

二、三、四级抗震等级：

 （6.1.6-4）

 （6.1.6-5）

* + - 1. 连接的受剪承载力

 （6.1.6-6）

 （6.1.6-7）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 剪力设计值，应取按本标准调整后的梁端截面组合的剪力设计值； |
|  |  | —— | 连接的受剪承载力设计值； |
|  |  | —— | 连接的极限受剪承载力； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁端截面的受剪承载力设计值，应按本标准第5.3.9条计算，且不考虑； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁端截面的屈服受剪承载力，应按本标准第5.3.9条计算，且由U形钢腹板的屈服抗剪强度替代，由混凝土轴心抗拉强度标准值替代，同时不考虑； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁端截面塑性受弯承载力，应按本标准第5.3.8条计算，且由钢材屈服强度替代，由混凝土轴心抗压强度标准值替代，同时不考虑； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁的净跨； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁在重力荷载代表值作用下，按简支梁分析的梁端截面剪力设计值； |
|  |  | —— | U形钢腹板的抗剪强度设计值； |
|  |  | —— | U形钢腹板的极限抗剪强度，取极限抗拉强度的0.58倍； |
|  |  | —— | U形钢腹板厚度； |
|  |  | —— | U形钢腹板高度； |
|  |  | —— | 抗剪键的受剪承载力设计值； |
|  |  | —— | 抗剪键的极限受剪承载力。 |

【条文说明】本条公式（6.1.6-1）和（6.1.6-4）用于验算连接的受剪承载力设计值大于剪力设计值，是连接设计的基本要求。对地震设计状况，尚应符合强连接弱构件的原则，对二、三、四级抗震等级，应符合公式（6.1.6-5）的要求；对一级抗震等级，提高要求，应符合公式（6.1.6-2）和（6.1.6-3）的要求。连接的受剪承载力由U形钢腹板受剪承载力和抗剪键受剪承载力组成，当不设抗剪键时仅由U形钢腹板承受剪力。

* + 1. 外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱连接的抗剪键的受剪承载力可按下列公式计算：

 （6.1.7-1）

 （6.1.7-2）

 （6.1.7-3）

 （6.1.7-4）

 （6.1.7-5）

 （6.1.7-6）

 （6.1.7-7）

 （6.1.7-8）

 （6.1.7-9）

 （6.1.7-10）

 （6.1.7-11）

 （6.1.7-12）

 （6.1.7-13）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： | 、 | —— | 由抗剪键翼缘顶面混凝土混凝土的局部受压承载力决定的受剪承载力设计值、极限受剪承载力； |
|  | 、 | —— | 由抗剪键腹板决定的受剪承载力设计值、极限受剪承载力； |
|  | 、 | —— | 由抗剪键翼缘受弯承载力决定的受剪承载力设计值、极限受剪承载力； |
|  | 、 | —— | 抗剪键的剪力，根据本标准第6.1.6条，由总剪力减去U形钢腹板承受的剪力得到； |
|  |  | —— | 混凝土局部受压强度提高系数； |
|  |  | —— | 混凝土局部受压面积； |
|  |  | —— | 混凝土局部受压计算底面积； |
|  |  | —— | 抗剪键翼缘宽度； |
|  |  | —— | 抗剪键长度； |
|  |  | —— | 抗剪键的腹板厚度； |
|  |  | —— | 抗剪键的腹板高度； |
|  |  | —— | 抗剪键的弹性截面模量； |
|  | 、 | —— | 剪力在抗剪键翼缘上的分布长度； |
|  |  | —— | 局部荷载非均匀分布影响系数，取； |
|  | 、 | —— | 混凝土轴心抗压强度设计值、标准值； |
|  | 、 | —— | 抗剪键钢材抗拉强度设计值、极限抗拉强度； |
|  | 、 | —— | 抗剪键钢材抗剪强度设计值、极限抗剪强度，其中可取的0.58倍。 |

【条文说明】本条参考了现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936对于承重销的受剪承载力的规定，其中由抗剪键腹板决定的受剪承载力改用塑性计算方法。

* + 1. 外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱的节点核心区的抗震受剪承载力应按下列公式进行验算：

 （6.1.8）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 节点核心区的剪力设计值； |
|  |  | —— | 节点核心区的受剪承载力设计值。 |

【条文说明】本条的目的为保证框架节点在梁端出现塑性铰后，节点核心区不发生剪切破坏，即实现“强节点弱构件”。

* + 1. 外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱的节点核心区的剪力设计值*V*j，应按下列规定计算：
       1. 一级抗震等级

1）顶层中间节点和端节点：

 （6.1.9-1）

2）其他层中间节点和端节点：

 （6.1.9-2）

* + - 1. 二、三、四级抗震等级

1）顶层中间节点和端节点

 （6.1.9-3）

2）其他层中间节点和端节点

 （6.1.9-4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 节点左、右两侧的梁端顺时针或逆时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和，可根据实配截面和材料强度标准值确定； |
|  |  | —— | 节点左、右两侧的梁端顺时针或逆时针方向的组合弯矩设计值之和，一级抗震等级框架节点左右梁端均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零； |
|  |  | —— | 节点剪力增大系数，二级取1.35，三、四级取1.20； |
|  |  | —— | U形钢下翼缘合力点至上翼缘合力点的距离； |
|  |  | —— | 节点上柱和下柱反弯点之间的距离； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁截面高度，当节点两侧梁高不同时，取平均值。 |

【条文说明】本条参考了现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对钢筋混凝土梁柱节点和现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138对型钢混凝土梁柱节点的有关规定，并增加抗震等级为四级时的验算要求。

* + 1. 采用内隔板式和贯通隔板式连接形式时，节点的抗震受弯承载力应按下式进行验算：

 （6.1.10）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 节点单侧弯矩设计值； |
|  |  | —— | 节点单侧受弯承载力设计值。 |

* + 1. 外包钢组合梁与矩形钢管混凝土柱的节点单侧弯矩设计值*M*j，应按下列规定计算：
       1. 一级抗震等级

 （6.1.11-1）

* + - 1. 二、三、四级抗震等级

 （6.1.11-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 节点单侧梁端按实配截面和材料强度标准值计算的正截面抗震受弯承载力； |
|  |  | —— | 节点单侧梁端组合弯矩设计值； |
|  |  | —— | 节点单侧弯矩增大系数，二级取1.25，三、四级取1.10。 |

**Ⅲ 连接形式及构造要求**

* + 1. 短梁与柱采用内隔板式连接形式时（图6.1.12），应符合下列规定：
       1. 应在柱内与短梁下翼缘对应高度处设置下隔板，隔板厚度应满足隔板最小净截面受拉承载力设计值不小于短梁下翼缘截面受拉承载力设计值的要求；
       2. 应在柱内设置上隔板，当节点处梁上部纵向钢筋贯穿柱时，上隔板位置应与短梁上翼缘对应，隔板厚度应满足隔板最小净截面受拉承载力设计值不小于短梁上翼缘截面受拉承载力设计值的要求；当节点处梁上部纵向钢筋与柱采用套筒连接时，上隔板位置应与梁上部纵向钢筋对应，隔板厚度应满足隔板最小净截面受拉承载力设计值不小于短梁上翼缘截面受拉承载力设计值与梁上部纵向钢筋受拉承载力设计值之和的要求；
       3. 上、下隔板厚度尚应满足本标准第6.1.8条和第6.1.10条的计算要求，且分别不应小于短梁上、下翼缘厚度，且均不宜小于6mm；
       4. 隔板与柱应采用质量等级不低于二级的坡口全熔透焊缝连接。



图6.1.12 短梁与柱内隔板式连接

1—矩形钢管柱；2—短梁；3—下隔板；4—上隔板

* + 1. 短梁与柱采用贯通隔板式连接形式时（图6.1.13），应符合下列规定：
       1. 应在柱内与短梁下翼缘对应高度处设置下隔板，隔板厚度应满足隔板最小净截面受拉承载力设计值不小于短梁下翼缘截面受拉承载力设计值的要求；
       2. 应在柱内设置上隔板，上隔板位置应与短梁上翼缘对应，隔板厚度应满足隔板最小净截面受拉承载力设计值不小于短梁上翼缘截面受拉承载力设计值的要求；
       3. 上、下隔板均应贯穿柱截面，且应在上、下隔板间设置连接腹板，连接腹板与隔板及柱壁应采用一级全熔透焊缝连接；上、下隔板的外伸宽度不宜小于25mm；
       4. 上、下隔板厚度尚应满足本标准第6.1.8条和第6.1.10条的计算要求，且分别不应小于短梁上、下翼缘厚度，且均不宜小于6mm；
       5. 节点处梁上部纵向钢筋应贯穿柱，柱与隔板应采用质量等级不低于二级的坡口全熔透焊缝连接。



图6.1.13 短梁与柱贯通隔板式连接

1—矩形钢管柱；2—短梁；3—下隔板；4—上隔板；5—连接腹板

* + 1. 采用内隔板式和贯通隔板式连接形式时，框架节点核心区的受剪承载力应按下列公式计算：

 （6.1.14-1）

 （6.1.14-2）

 （6.1.14-3）

 （6.1.14-4）

 （6.1.14-5）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 柱钢管壁厚度； |
|  | 、 | —— | 分别为下隔板、上隔板的厚度； |
|  |  | —— | 柱钢管壁的抗拉强度设计值； |
|  |  | —— | 隔板的抗拉强度设计值； |
|  |  | —— | 节点域矩形钢管内混凝土的轴心抗压强度设计值； |
|  | 、 | —— | 节点域矩形钢管内混凝土截面宽度、高度； |
|  |  | —— | U形钢梁截面高度。 |

【条文说明】本条参考了现行团体标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159对矩形钢管混凝土柱与钢梁的刚性连接节点的有关规定，其中柱按冷弯矩形钢管柱或等强焊接的箱型截面柱考虑，公式中还考虑了上、下隔板厚度不同的情况。

* + 1. 采用内隔板式和和贯通隔板式连接形式时，节点单侧受弯承载力设计值可按下列公式计算：

 （6.1.15-1）

 （6.1.15-2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： | 、 | —— | 分别为受拉侧U形钢翼缘、受压侧U形钢翼缘的厚度； |
|  |  | —— | 与受拉侧U形钢翼缘对应的隔板厚度； |
|  |  | —— | 节点计算侧的矩形钢管的翼缘宽度； |
|  |  | —— | U形钢的截面宽度； |
|  | 、 | —— | 分别为隔板上排气孔边缘至柱角、浇筑孔边缘的距离（图6.1.15）。 |



图6.1.15 隔板上排气孔至边缘的距离

1—矩形钢管柱；2—浇筑孔；3—排气孔

【条文说明】本条参考了现行团体标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159对矩形钢管混凝土柱与钢梁的刚性连接节点的有关规定。

* + 1. 短梁与柱采用外环板式连接形式时（图6.1.16），应符合下列规定：
       1. 可采用独立外环板式连接，即单独设置由上环板、下环板和连接腹板焊接组成的整体外环板，短梁与整体外环板焊接；
       2. 可采用附加外环板式连接，即短梁仍与柱壁焊接，分别在短梁上、下翼缘部位焊接上、下环板，环板同时与柱壁焊接；
       3. 上、下环板位置应分别与短梁上、下翼缘对应，梁根部上环板上应设置浇筑孔，浇筑孔宜采用长圆孔形式，其短向尺寸不宜小于60mm；
       4. 上、下环板的外伸宽度*c*应不应小于100mm且不应大于15*t*h*ε*k，*t*h为外环板厚度；
       5. 上、下环板厚度分别不应小于短梁上、下翼缘厚度，且均不宜小于6mm；
       6. 节点处梁上部纵向钢筋应贯穿柱；环板板件之间、环板与柱和短梁均应采用质量等级不低于二级的坡口全熔透焊缝连接。



（a）独立式外环板



（b）附加外环板式连接

图6.1.16 短梁与柱外环板式连接

1—矩形钢管柱；2—短梁；3—下环板；4—上环板；5—连接腹板

* + 1. 短梁与柱也可采用下部内隔板、上部外环板的连接形式，即在钢管混凝土柱内与短梁下翼缘对应的位置设置内隔板，在钢管混凝土柱外与短梁上翼缘对应的位置设置外环板，下部内隔板应符合本标准第6.1.12条的有关规定，上部外环板应符合本标准第6.1.16条的有关规定。
    2. 短梁与柱采用分离内隔板式连接形式时（图6.1.18），应符合下列规定：
       1. 应在柱内与短梁下翼缘对应高度处设置下分离隔板，隔板厚度应满足隔板最小净截面受拉承载力设计值不小于短梁下翼缘截面受拉承载力设计值的要求；
       2. 应在柱内设置上分离隔板，当节点处梁上部纵向钢筋贯穿柱时，上分离隔板位置应与短梁上翼缘对应，隔板厚度应满足隔板最小净截面受拉承载力设计值不小于短梁上翼缘截面受拉承载力设计值的要求；当节点处梁上部纵向钢筋与柱采用套筒连接时，上分离隔板位置应与梁上部纵向钢筋对应，隔板厚度应满足隔板最小净截面受拉承载力设计值不小于短梁上翼缘截面受拉承载力设计值与梁上部纵向钢筋受拉承载力设计值之和的要求；
       3. 上下分离隔板的厚度不应小于短梁上下翼缘的厚度，且不应小于6mm；
       4. 分离隔板侧边应居中焊接加劲板，加劲板高出分离隔板的高度不宜小于30mm，加劲板间的距离不宜小于100mm；
       5. 上下分离隔板与柱应采用质量等级不低于二级的坡口全熔透焊缝连接。



图6.1.18 短梁与柱分离内隔板式连接

1—矩形钢管柱；2—短梁；3—下分离隔板；4—上分离隔板；5—加劲板

* + 1. U形钢梁与短梁的连接（图6.1.19）应符合下列规定：
       1. 采用直口连接形式时，连接处短梁和U形钢梁端部均应为竖直形式，且二者宜采用连接板临时固定；
       2. 采用坡口连接形式时，连接处短梁和U形钢梁端部均应为斜坡形式，且二者宜采用支承件临时固定，支承件可采用倒U形截面。斜坡坡度及尺寸应满足构件制作及现场施工的操作要求；
       3. 采用弧形连接形式时，U形钢梁端部应为弧形，短梁端部宜为斜坡形式。弧形及斜坡尺寸应满足构件制作及现场施工的操作要求；
       4. 各类连接形式中，U形钢梁下翼缘和短梁下翼缘对接焊缝对应的U形钢梁上翼缘和短梁上翼缘处应设置缺口，以便于俯焊；缺口尺寸应满足现场焊接的操作空间要求；缺口处应待焊接完成后采用填板补填，填板与缺口周围板件应采用质量等级不低于二级的坡口全熔透焊缝连接；
       5. 连接件、支承件及短梁，在U形钢梁安装工况下，强度和稳定性应满足计算要求。



（a）直口连接



（b）坡口连接



（c）弧形连接

图6.1.19 U形钢梁与短梁的连接

1—矩形钢管混凝土柱；2—短梁；3—U形钢梁；4—混凝土板；5—连接件或支承件；

6—梁上部纵向钢筋；7—上翼缘填板

【条文说明】采用直口连接形式时，连接板宜通过螺栓预先固定于U形钢梁腹板内侧，短梁顶部设置缺口；安装时带有连接板的U形钢梁沿缺口竖直就位，然后通过螺栓将连接板固定于短梁腹板内侧；调整到位后将U形钢梁翼缘、腹板分别与短梁翼缘、腹板对接焊接。

采用坡口连接形式时，支承件与短梁预先采用角焊缝连接；安装时U形钢梁的上翼缘搁置于支承件上；调整到位后将U形钢梁翼缘、腹板分别与短梁翼缘、腹板对接焊接。

采用弧形连接形式时，安装时U形钢梁上翼缘搁置于短梁上；调整到位后将U形钢梁上翼缘直接与柱壁对接焊接，U形钢梁下翼缘与短梁下翼缘对接焊接，U形钢梁弧形端与短梁腹板采用角焊缝连接。

* + 1. 节点两侧外包钢组合梁的上部纵向钢筋的连接（图6.1.20）应符合下列规定：
       1. 可贯穿柱实现上部纵向钢筋连续，柱壁上应设置相应的钢筋孔，且应对柱壁开孔处采取补强措施；钢筋孔直径宜取1.2*d*，且最大不应超过2*d*，*d*为穿过钢筋孔的钢筋直径；贯穿柱的钢筋净距不应小于柱内混凝土骨料最大粒径的1.5倍及40mm。
       2. 可采用可焊接机械连接套筒与柱壁连接，柱内与套筒对应位置应设置内隔板，套筒应符合本标准第3.3.4条的规定，连接接头应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016中Ⅰ级接头的极限抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率以及高应力和大变形条件下的反复拉压性能要求。



（a）贯穿柱



（b）套筒连接

图6.1.20 节点两侧梁上部纵向钢筋连接

1—矩形钢管混凝土柱；2—U形钢梁；3—混凝土板；4—梁上部纵向钢筋；

5—钢筋孔；6—可焊接机械连接套筒

* 1. 异形钢管混凝土柱与梁连接节点
     1. 异形钢管混凝土柱与外包钢组合梁的刚性连接节点，宜采用端板式和分离内隔板式。

【条文说明】当异形钢管混凝土柱的截面宽度*b*不大于200mm时，应优先采用端板式；当*b*大于200mm且小于250mm时，可采用分离内隔板式节点，但分离内隔板中部预留洞口尺寸需满足短边宽度≥80mm。为了减少现场焊接工作量，提高节点制作质量，分离内隔板式节点宜设置连接短梁。

* + 1. 异形钢管混凝土柱与外包钢组合梁采用端板式刚接的形式时（图6.2.2），应符合下列规定：
       1. 端板厚度应满足公式（6.2.2-1）的要求：

 （6.2.2-1）

 （6.2.2-2）

 （6.2.2-3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 端板厚度； |
|  |  | —— | U形钢截面高度； |
|  |  | —— | U形钢截面宽度； |
|  |  | —— | U形钢翼缘截面面积； |
|  |  | —— | 连接系数，当U形钢采用Q235钢时，取1.4；当U形钢梁采用Q355钢时，取1.3； |
|  | 、 | —— | 分别为U形钢的钢材抗拉强度设计值、屈服强度； |
|  | 、、 | —— | 分别为端板的钢材抗拉强度设计值、屈服强度、极限强度。 |

* + - 1. 翼缘连接板的轴力应按公式（6.2.2-4）计算：

 （6.2.2-4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： |  | —— | 外包钢组合梁达到全塑性受弯承载力时对应的翼缘连接板的轴力； |
|  |  | —— | 外包钢组合梁端截面塑性受弯承载力，应按本标准第5.3.8条计算，且由钢材屈服强度替代，由混凝土轴心抗压强度标准值替代，同时不考虑； |
|  |  | —— | 上、下翼缘连接板的中心间距； |
|  |  | —— | 连接系数，当U形钢梁采用Q235钢时，取1.4；当U形钢梁采用Q355钢时，取1.3。 |

* + - 1. 翼缘连接板、翼缘连接板与异形钢管柱之间角焊缝的极限承载力均不应小于；端板与异形钢管柱之间角焊缝，其承载力设计值不应小于外包钢组合梁的受剪承载力设计值，极限承载力不应小于外包钢组合梁端受弯屈服或受剪屈服时的剪力较小值；
      2. 组合梁支座上部纵筋宜在端板处截断，且宜通过焊接在端板上的可焊接机械连接套筒与异形钢管柱连接；
      3. 构造要求：

1）端板上、下边分别至U形钢梁上、下翼缘外表面的距离不应小于1.12，左、右边至翼缘连接板外表面的距离不应小于5mm；端板与异形钢管柱应采用角焊缝围焊；端板与翼缘连接板应采用全熔透焊缝连接，焊缝质量等级不应低于二级；U形钢梁与端板应采用全熔透焊缝连接，焊缝质量等级宜达到一级；端板在U形钢梁翼缘上、下各3范围内（*t*为U形钢梁翼缘厚度），应进行探伤检查，不应有夹渣、分层等缺陷；

2）翼缘连接板厚度不宜大于相连接的异形钢管柱壁板厚度的3.5倍；翼缘连接板的宽度应至少保证上翼缘连接板的上边缘与楼板顶面平齐，下边缘在U形钢梁上翼缘以下不应小于50mm；翼缘连接板端部至异形钢管柱纵向焊缝的距离不应小于30mm；翼缘连接板宜与U形钢梁的上、下翼缘分别对中，如有偏心，不应超过翼缘连接板宽度的20%。



图6.2.2 梁柱端板式刚接节点

1—异形钢管柱；2—U形钢梁；3—端板；4—上翼缘连接板；5—下翼缘连接板；6—楼板；


7—组合梁支座上部纵筋；8—可焊接机械连接套筒

【条文说明】本条参考了现行团体标准《钢管混凝土束结构技术标准》T/CECS 546，这种节点形式焊缝总体较少，且不需要设置短梁，有利于制作和运输。为保证达到刚接节点性能，采用屈服线理论推导出对端板厚度的要求。

* + 1. 异形钢管混凝土柱与外包钢组合梁采用分离内隔板式刚接的形式时（图6.2.3），且当分离内隔板满足下列条件时，可按传统内隔板式节点进行设计：

**1** 分离内隔板的厚度应至少比短梁的翼缘厚度大2mm，上分离内隔板的总横截面面积不应小于短梁上翼缘截面面积和组合梁支座上部纵筋截面积面积之和，下分离内隔板的总横截面面积不应小于短梁下翼缘截面面积；

**2** 上分离内隔板应与用于连接组合梁支座上部纵筋的可焊接机械连接套筒对齐，下分离内隔板应与短梁下翼缘对齐，两块分离内隔板在水平方向的距离不应小于80mm。



1—分离内隔板；2—可焊接机械连接套筒；3—短梁；4—异形钢管柱

图6.2.3 梁柱分离内隔板式刚接节点

【条文说明】当分离内隔板满足本条规定的条件时，节点设计可参照本标准对矩形钢管混凝土柱与梁采用的内隔板式节点的有关规定。为保证混凝土的浇筑质量，规定了两块分离隔板在水平方向的距离不应小于80mm。

* + 1. 异形钢管混凝土柱与外包钢组合梁连接的受剪承载力应符合本标准第6.1.6条的规定。
  1. 支撑节点
     1. 当支撑采用矩形钢管时，支撑与框架节点的连接（图6.3.1）应符合下列规定：



（a）单节点板式连接



（b）双节点板式连接

图6.3.1 矩形钢管支撑与框架节点连接构造

1—钢管混凝土柱；2—短梁；3—U形钢梁；4—混凝土板；5—矩形钢管支撑；

6—节点板；7—连接板

* + - 1. 可采用单节点板式连接，即在框架节点处设置与柱壁焊接的单节点板，支撑端部设置插入支撑内且与支撑焊接的连接板，现场将带有连接板的支撑与单节点板通过螺栓连接固定，然后将连接板围焊于节点板；
      2. 可采用双节点板式连接，即在框架节点处设置两块与柱壁、短梁腹板焊接的节点板，支撑端部设置与支撑两侧贴焊的两块连接板，现场将带有连接板的支撑与节点板通过螺栓连接固定，然后将连接件围焊于节点板；
      3. 支撑的轴线应交汇于梁柱轴线的交点，当有偏离时，偏离距离不应超过支撑截面宽度，并应计入由此产生的附加弯矩。
    1. 当支撑采用双槽钢时，支撑与框架节点的连接宜采用单节点板式连接（图6.3.2）。



图6.3.2 双槽钢支撑与框架节点连接构造

1—钢管混凝土柱；2—短梁；3—U形钢梁；4—混凝土板；5—双槽钢支撑；

6—节点板

* + 1. 支撑连接用节点板、连接板的设计计算及构造应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。
    2. 支撑与梁连接、交叉支撑连接等节点构造应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。
  1. 柱拼接及柱脚节点

**Ⅰ 柱拼接节点**

* + 1. 根据构造、吊装能力和运输要求，钢管柱可按多个楼层下料分段制作，也可按每层下料制作，分段接头位置宜在楼面以上1.0m~1.3m处。
    2. 柱的对接拼接宜符合下列规定：
       1. 不同壁厚钢管的工厂拼接

1）对内壁齐平的对接拼接，当两钢管壁厚相差不大于4mm时，可直接拼接；当两钢管壁厚相差大于4mm时，较厚钢管的外壁应加工成斜坡，斜坡坡度不应大于1:2.5。

2）对外壁齐平的对接拼接，当较薄钢管的公称壁厚不大于5mm时，两钢管壁厚相差应小于1.5mm；当较薄钢管的公称壁厚大于5mm时，壁厚相差不应大于1mm加该公称壁厚的0.1倍，且不应大于3mm；当两钢管的壁厚相差较大而不满足以上规定时，应采用有厚度差的内衬板或将较厚钢管的内壁加工成斜坡，斜坡坡度不应大于1:2.5。

3）当较厚钢管的管壁加工成斜坡时，拼接处两钢管端部管壁厚度宜相等或相差不大于4mm，内衬板的厚度不宜小于6mm。

* + - 1. 钢管的现场拼接

钢管现场拼接时，下节柱的上端应设置开孔隔板或环形隔板，隔板顶面与柱口齐平或略低。接口应采用坡口全熔透焊接，管内应设衬管或衬板。

* + 1. 当上下节柱的截面宽度或高度明显不同时，应根据现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的规定采用顶板拼接方式、上节柱外壁加劲方式、台锥形连接方式等。

**Ⅱ 柱脚节点**

* + 1. 多高层结构的矩形和异形钢管混凝土框架柱可采用埋入式柱脚、外包式柱脚，多层结构框架柱尚可采用外露式柱脚，铰接柱脚宜采用外露式柱脚。
    2. 当无地下室或仅有一层地下室时，宜采用埋入式柱脚，矩形或异形钢管宜伸入基础内。当基础埋深较大，外包混凝土的高度小于基础埋深时，也可采用外包式柱脚。
    3. 当矩形或异形钢管混凝土柱的嵌固端以下有两层或两层以上地下室时，矩形或异形钢管混凝土柱应自嵌固端至少向下延伸一层，柱底板可位于下层地下室梁的顶面。柱底板应采用预埋锚栓连接。地下室中的矩形或异形钢管混凝土柱应全部采用钢筋混凝土外包，在外包部分的柱身上应设置栓钉，保证外包混凝土与柱共同工作。
    4. 埋入式柱脚底板埋入基础的深度不应小于矩形钢管柱长边尺寸的2.0倍。柱脚底板应采用预埋锚栓连接，必要时可在埋入部分的柱身上设置抗剪键传递柱承受的拉力。灌入的混凝土应采用微膨胀细石混凝土，其强度等级应高于基础混凝土。
    5. 各类柱脚的承载力验算及构造要求应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《组合结构设计规范》JGJ 138和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。
  1. 楼盖节点
     1. 外包钢组合梁的主次梁节点根据受力需要可采用铰接或刚接方式。
     2. 外包钢组合梁的主次梁铰接节点（图6.5.2）应符合下列规定：
        1. 可采用焊接连接，即预先在主梁侧面焊接无上翼缘的U形短梁，现场将次梁搁置于短梁内，然后将次梁腹板与短梁通过外侧角焊缝连接，其余部位不连接；
        2. 可采用螺栓连接，即预先在主梁侧面焊接无上翼缘的U形短梁，现场将次梁搁置于短梁内，然后将次梁腹板与短梁通过螺栓连接，其余部位不连接。为便于安装螺栓，次梁在伸进短梁范围的上翼缘处应设置缺口。



（a）焊接



（b）螺栓连接

图6.5.2 外包钢组合梁的主次梁铰接节点构造

1—主梁；2—短梁；3—次梁；4—混凝土板；5—螺栓

* + 1. 当结构中采用井式梁、带有悬挑的次梁或为了减小大跨度梁的挠度时，外包钢组合梁的主次梁节点可采用刚接方式，且应符合下列规定：
       1. 可采用盖板连接（图6.5.3），即预先在主梁侧面焊接无上翼缘的U形短梁，现场将次梁搁置于短梁内。次梁腹板与短梁的连接方式和铰接节点相同，可采用焊接连接或螺栓连接；两侧次梁上翼缘通过附加盖板连接，盖板与次梁上翼缘和主梁上翼缘均采用角焊缝连接；次梁下翼缘与短梁不连接，计算次梁负弯矩区正截面受弯承载力时不考虑下翼缘的作用；
       2. 可通过增强负弯矩钢筋实现刚接，即次梁腹板与短梁的连接方式和铰接节点相同，可采用焊接连接或螺栓连接；次梁翼缘均不连接，通过增强负弯矩钢筋满足节点处弯矩传递的要求，计算次梁负弯矩区正截面受弯承载力时不考虑上、下翼缘的作用。



图6.5.3 外包钢组合梁的主次梁盖板连接节点构造

1—主梁；2—短梁；3—次梁；4—盖板；5—混凝土板

* + 1. 用于搁置次梁的短梁在安装工况下，其强度和稳定性应满足设计要求。
    2. 用于主次梁连接的焊缝及螺栓的承载力应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017进行验算。
    3. 楼板采用钢筋桁架楼承板时，其与外包钢组合梁的支座连接构造（图6.5.6）应符合下列规定：
       1. 底模顶宜与U形钢梁顶齐平，钢筋桁架宜伸入支座且现场宜通过将钢筋桁架支座竖筋焊接于U形钢梁顶实现调平和固定；
       2. 钢筋桁架支座竖筋至支座边缘的距离不宜小于40mm；
       3. 支座附加上筋和附加下筋的数量、长度及锚固、连接构造等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。



（a）中间节点支座



（b）端节点支座

图6.5.6 楼承板与外包钢组合梁支座连接构造示意

1—U形钢梁；2—钢筋桁架；3—支座竖筋；4—底模；5—专用连接件；

6—支座附加上筋；7—支座附加下筋

* + 1. 楼板采用钢筋桁架楼承板时，钢管混凝土柱边板的连接构造（图6.5.7）应符合下列规定：
       1. 柱与板端相接范围内应设置用于支承钢筋桁架的角钢，钢筋桁架支座竖筋与支承角钢焊接固定，且支承角钢上应设置栓钉；
       2. 柱边应设置双层双向补强钢筋，补强钢筋强度等级宜与板受力钢筋相同，每侧每层补强钢筋数量不应少于柱范围内同向板受力钢筋总截面面积的50%，且不应少于2根，直径不应小于12mm；
       3. 补强钢筋的长度、锚固及连接构造应按支座附加上筋和支座附加下筋确定。



（a）板顶连接构造 （b）板底连接构造



（c）剖面构造

图6.5.7 钢管混凝土柱边板的连接构造示意

1—钢管混凝土柱；2—U形钢梁；3—钢筋桁架下弦钢筋；4—下层补强钢筋；

5—钢筋桁架下弦钢筋；6—上层补强钢筋；7—支承角钢；8—钢筋桁架支座竖筋；9—栓钉；10—底模

【条文说明】楼盖节点包括主次梁节点、悬挑梁节点、梁板节点和柱边板节点。本节给出了各节点的常见连接构造。

1. 制作与施工
   1. 一般规定

**Ⅰ 制作**

* + 1. 钢构件制作及质量检验应符合设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工规范》GB 50755的有关规定。钢构件制作完成后，应按设计文件、本标准及现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定进行质量检验。
    2. 钢构件制作前应根据设计文件绘制加工详图，并应按设计文件和加工详图的要求编制制作工艺文件，编制时应考虑制作单位的生产条件和现场施工条件、运输要求、吊装能力和安装条件等因素。
    3. 对构造复杂的钢构件，必要时应在制作前进行工艺试验。
    4. 制作采用的钢材、连接材料等应符合设计要求及本标准第3章的有关规定，且应按国家现行有关标准的规定进行进厂质量验收。
    5. 应根据加工详图进行放样和下料，且应根据工艺要求预留制作时的焊接收缩量和切割、端铣等的加工余量。
    6. 需进行边缘加工的零件，宜采用精密切割；焊接坡口宜采用自动切割、半自动切割、坡口机、刨边机等加工，并应采用样板控制坡口角度和尺寸。
    7. 钢构件的各零、部件组装前均应进行质量检验，检验合格后方可进行组装。
    8. 焊接应严格按照工艺文件规定的焊接方法、工艺参数、施焊顺序进行，焊缝质量等级应符合设计要求及现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661等有关标准的规定，且熔透焊缝的质量等级不应低于二级，角焊缝外观质量等级不应低于三级。
    9. 钢构件的除锈和涂装应在制作质量检验合格后进行。应根据设计文件要求选择除锈、防腐涂装工艺，构件表面的除锈方法和等级应符合设计要求，且应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1的有关规定。
    10. 钢构件出厂前，应标识清晰、编号准确，经检验合格并附合格证方可出厂。

**Ⅱ 施工**

* + 1. 钢构件进入堆放场地前，应进行外观质量检验，发现不合格的构件，应先进行矫正，再进行堆放；矫正后仍不符合要求的构件，应返厂再加工。
    2. 钢构件堆放场地应平整、坚实、干燥，且宜设置排水设施，不得积水；构件下方应设置垫木或垫板，且应均匀平整放置；构件应分类别、分规格进行堆放，重要构件宜放入仓库存放；构件露天堆放时，宜采取防止构件内积水的排水措施。
    3. 钢构件在全面吊装前宜先进行试吊；应按现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的有关规定，检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态，并核实现场环境、天气、道路状态等满足吊装施工要求。
    4. 施工过程中应采取安全措施，并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46等的有关规定。高处作业人员应正确使用安全防护用品，宜采用工具式操作架进行安装作业。
    5. 楼板施工应在楼层柱、梁结构工程质量验收合格后进行，且应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和现行团体标准《组合楼板设计与施工规程》CECS 273等的有关规定。
    6. 钢筋的加工、绑扎及连接应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901的有关规定。
  1. 钢管柱制作
     1. 钢管柱用矩形钢管的制作及质量检验要求应符合国家现行标准《冷弯型钢通用技术要求》GB/T 6725、《结构用冷弯空心型钢》GB/T 6728、《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178、《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380等的有关规定。
     2. 带短梁的钢管柱，短梁的制作及质量检验应符合本标准第7.3节对U形钢梁的有关规定。
     3. 当钢筋与钢管柱采用可焊接机械连接套筒连接时，可焊接机械连接套筒应在钢管柱制作期间完成焊接，焊接应采用熔透焊缝与角焊缝的组合焊缝，组合焊缝的高度应按计算确定，计算时钢筋的拉力应取钢筋按极限抗拉强度标准值计算的受拉承载力的1.1倍。
     4. 钢管柱的制作尺寸允许偏差应符合表7.2.4的规定。

表7.2.4 钢管柱的尺寸允许偏差（mm）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 允许偏差 | 检验方法 |
| 截面 | | 宽度、高度 | ±3 | 尺量 |
| 对角线差 | 5 |
| 长度 | | | ±3 |
| 侧向弯曲 | | | 柱高的1/1500，且≤5 | 拉线和钢尺量测 |
| 柱脚底板平面度 | | | 5 | 1m直尺和塞尺量测 |
| 预留钢筋孔 | | 中心线位置 | 1 | 尺量 |
| 孔径 | 0, +2 |
| 隔板或环板 | | 标高 | ±1 |
| 外伸宽度 | ±2 |
| 短梁 | 外伸长度 | | ±3 |
| 翘曲或扭曲 | | 2 | 拉线、直角尺和钢尺量测 |
| 中心线位置 | | 2 | 尺量 |

* + 1. 钢管的接长应采用对接熔透焊缝，焊缝质量等级应为一级。每个柱段接头不宜超过1个。
    2. 对由若干管段组成的焊接钢管柱，应先组对、矫正、焊接纵向焊缝形成单元管段，然后焊接隔板，最后组对、矫正、焊接横向接缝形成钢管柱安装的单元柱段；相邻两管段的纵向焊缝应相互错开；单元柱段的管口处，应有加强隔板等零件；单元柱段在出厂前宜进行预拼装，检查合格后，宜标注中心线、控制基准线等，必要时应设置定位器。
  1. U形钢梁制作
     1. U形钢梁用冷弯U形钢的制作及质量检验要求应符合国家现行标准《通用冷弯开口型钢》GB/T 6723、《冷弯型钢通用技术要求》GB/T 6725、《结构用冷弯空心型钢》GB/T 6728、《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380等的有关规定
     2. U形钢梁采用焊接组合方式时，制作及质量检验要求应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205对构件组装及加工的有关规定。
     3. 带短梁的U形钢梁，短梁的制作及质量检验应符合本节规定。
     4. U形钢梁的制作尺寸允许偏差应符合表7.3.4的规定，带短梁时短梁相对于U形钢梁的位置允许偏差应符合本标准第7.2.4条的规定。

表7.3.4 U形钢梁的尺寸允许偏差（mm）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 允许偏差 | 检验方法 |
| 截面 | 宽度 | ±2 | 尺量 |
| 高度 | ±2 |
| 垂直度 | 宽度的1/200，且不大于3 |
| 上翼缘宽度 | ±2 |
| 长度 | | 长度的1/2500，且不超过±5 |
| 侧向弯曲 | | 长度的1/2000，且≤10 | 拉线和钢尺量测 |

* + 1. 设置于U形钢梁上翼缘的抗剪连接件的焊接形式及质量检验应符合本标准及现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。当抗剪连接件采用吊筋或栓钉时，U形钢梁上翼缘应设置拉结板，拉结板宜与上翼缘焊接，构造及尺寸宜根据工艺试验确定。
  1. 钢构件安装与连接
     1. 钢构件的安装质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB 50755、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。
     2. 钢构件吊装宜在构件上设置专门的吊装耳板或吊装孔；吊装全过程应平稳进行，不得碰撞、歪扭、快起和急停；吊装就位后应立即进行校正，并采取可靠的固定措施以保证其稳定性。
     3. 应对现场焊接的施焊工艺进行控制，尽量减少焊接残余应力和残余变形；焊缝质量等级应符合设计要求，且熔透焊缝质量等级不应低于二级，角焊缝外观质量等级不应低于三级。
     4. 对钢构件上的预留孔，不得在现场采用气割扩孔。
     5. 钢管柱的安装和连接应符合下列规定：
        1. 在运输、吊装及浇筑混凝前，应将其管口包封，防止异物和雨水落入管内；
        2. 底层柱吊装前应将基础表面找平至设计标高并清理干净；对基础标高及相关定位进行全面检查及修正，并在基础表面标识出定位轴线和安装范围；
        3. 吊装宜采用在柱顶两侧安装耳板孔的方式，也可采用在柱顶两侧面捆绑索具的方式；
        4. 就位后应进行平面定位、标高及垂直度的校正；
        5. 上下节柱的拼接施工应符合本标准及国家现行有关标准的规定。
     6. U形钢梁的安装和连接应符合下列规定：
        1. 应在钢管柱校正完成后进行；
        2. 吊装时应控制变形，吊点宜通过计算确定，必要时应采取临时加固措施；
        3. 对梁柱连接和主次梁连接，应根据连接形式按本标准第6章的有关规定，将U形钢梁支承于短梁上，实现免支撑；
        4. 应根据连接形式，合理确定就位后的校正工艺；
        5. 上部纵向钢筋的绑扎和连接应在U形钢梁安装完成后进行；
        6. U形钢梁与相邻构件的连接施工应符合本标准及国家现行有关标准的规定。
     7. 钢管柱安装的尺寸允许偏差应符合表7.4.7的要求。

表7.4.7 钢管柱安装的尺寸允许偏差（mm）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 允许偏差 | 检验方法 |
| 柱脚底座中心线偏移 | | 5 | 吊线和钢尺量测 |
| 定位轴线偏移 | | 1 | 尺量 |
| 基准点标高 | | +5, -8 | 水准仪 |
| 垂直度 | 单节柱 | 高度的1/1000，且不大于10 | 经纬仪或全站仪量测 |
| 柱全高 | 35 |
| 同层柱顶标高差 | | 5 |

* + 1. U形钢梁安装的尺寸允许偏差应符合表7.4.8的要求。

表7.4.8 U形钢梁安装的尺寸允许偏差（mm）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| 两端顶面高差 | 长度的1/1000，且不大于10 | 水准仪 |
| 主次梁顶面高差 | 2 | 尺量 |

* 1. 混凝土施工
     1. 钢管柱、U形钢梁内的混凝土施工除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定，尚应符合下列规定：
        1. 混凝土浇筑前，应将管内异物、积水清除干净。混凝土浇筑应在钢构件安装完毕并验收合格后进行；
        2. 宜采用自密实混凝士，且应采取减少收缩的技术措施；
        3. 浇筑过程中应随机抽查混凝土坍落度；混凝土不得出现离析现象；
        4. 混凝土浇筑时应留置试块：浇筑小于1000m3时，每100m3分别留置一组标准养护试块和一组同条件养护试块；浇筑大于1000m3时，每200m3分别留置一组标准养护试块和一组同条件养护试块。
     2. 钢管柱内的混凝土浇筑应符合下列规定：
        1. 应在一个竖向安装段的全部构件安装、校正和固定完毕，并应经检验合格后，方可浇筑。
        2. 可采用导管浇筑法、泵送顶升法、高位抛落免振捣法和手工逐段浇筑法，施工前应进行混凝土配合比设计和必要的浇筑工艺试验，并在此基础上制定浇筑工艺和各项技术措施。
        3. 采用导管浇筑法时，应在柱内插入上端装有料斗的钢制导管，导管下口至钢管底部的距离不宜小于300mm，边上提边浇筑。导管与柱内水平隔板浇筑孔的侧隙不宜小于50mm，以便于插入振捣棒。对边长小于400mm的钢管柱，宜采用外壁附着式振捣器进行振捣。
        4. 采用泵送顶升浇筑法时，应在钢管柱适当的位置安装一个带有防回流装置的进料支管，直接与泵车的输送管相连，将混凝土连续地自下而上灌入钢管，无需振捣。进料支管宜小于钢管短边尺寸的二分之一。初凝前应及时用振捣器将距管顶2m范围内混凝土补充振捣。对泵送顶升浇筑的多层超高柱下部入口处的管壁以及钢管柱纵向焊缝，必要时应进行强度验算。
        5. 采用高位抛落免振捣法时，适用于最小边长不小于350mm的钢管。混凝土一次抛落量应控制在0.7m3左右，用料斗装填，料斗的下口尺寸应小于钢管最小边长100~200mm，便于管内空气排出。当抛落高度小于4m时，需用振捣器进行提升振捣。
        6. 当采用手工逐段浇筑法时，混凝土自钢管上口灌入，用振捣器振捣。当管截面最小边长大于350mm时，可采用内部振捣器振捣，每次振捣时间不应少于30s，一次浇灌高度不宜大于1.5m。当管截面最小边长小于350mm，可采用附着在钢管外部的振捣器振捣，外部振捣器的位置应随混凝土的浇筑高度加以调整。
     3. U形钢梁内的混凝土浇筑应符合下列规定：
        1. 截面高度大于1m时，应分层浇筑，分层高度不应大于500mm；
        2. 振捣时应沿梁纵向逐点振捣，两振捣点之间距离不得大于400mm；
        3. 梁板混凝土同时浇筑时，应采用赶浆法先浇筑梁混凝土，当达到板底标高时，再和板一同浇筑。
     4. 钢管柱和U形钢梁内混凝土的浇筑质量，可采用敲击钢管的方法进行初步检查，当有异常时应采用超声波法或抽芯法进行检测；对浇筑不密实的地方，应采用局部钻孔压浆法进行补强，且钻孔处应进行补焊加固。

【条文说明7】本章根据组合框架及框架-支撑结构的技术要求、工厂生产经验和现场施工经验，给出了制作和施工的相关要求。

制作部分主要包括钢管柱制作和U形钢梁制作；施工部分主要包括钢构件安装与连接和混凝土施工。

1. 验收
   1. 一般规定
      1. 组合框架及框架-支撑结构工程应在施工单位自行检验评定合格的基础上，按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定进行子分部工程验收。
      2. 组合框架及框架-支撑结构子分部工程应按表8.1.2划分为9个分项工程。

表8.1.2 组合框架及框架-支撑结构子分部工程的分项工程

|  |  |
| --- | --- |
| 子分部工程 | 分项工程 |
| 外包钢组合框架或框架-支撑结构 | 钢管柱进场  U形钢梁进场  钢管柱安装  钢管混凝土柱柱脚  钢管柱内混凝土浇筑  外包钢组合梁混凝土浇筑  外包钢组合梁连接  支撑  楼板 |

* + 1. 钢管柱进场、钢管柱安装、钢管混凝土柱柱脚、钢管柱内混凝土浇筑、支撑等5个分项工程应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628的有关规定进行施工质量验收；楼板分项工程应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行施工质量验收；其余分项工程应按本标准的有关规定进行施工质量验收。
    2. 组合框架及框架-支撑结构子分部工程的观感质量检验应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。
    3. 组合框架结构子分部工程质量验收合格应符合下列规定：
       1. 各分项工程施工质量验收合格；
       2. 质量控制资料应完整；
       3. 有关安全及功能的结构检验和抽样检测结果应符合本标准及国家现行有关标准的规定；
       4. 观感质量验收合格。
    4. 组合框架及框架-支撑结构子分部工程质量验收时，应提供下列文件和记录：
       1. 深化设计文件；
       2. 施工现场质量管理检查记录；
       3. 有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录；
       4. 有关观感质量检验项目检查记录；
       5. 所含各分项工程质量验收记录；
       6. 分项工程所含各检验批质量验收记录；
       7. 强制性条文检验项目检查记录及证明文件；
       8. 隐蔽工程检验项目检查验收记录；
       9. 原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告；
       10. 不合格项的处理记录及验收记录；
       11. 重大质量、技术问题实施方案及验收记录；
       12. 其他有关文件和记录。
    5. 当组合框架及框架-支撑结构工程施工质量不符合本标准及国家现行有关标准的要求时，应按下列规定处理：
       1. 经返工重做或更换构配件的检验批，应重新进行验收；
       2. 经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应予以验收；
       3. 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；
       4. 经返修或加固处理的分项工程，虽然改变外形尺寸，尚能满足安全使用要求，可按处理的技术方案和协商文件进行验收。
  1. U形钢梁进场质量验收

**Ⅰ 主控项目**

* + 1. U形钢梁进场应进行验收，其加工制作质量应符合设计要求和合同约定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查出厂验收记录。

* + 1. U形钢梁进场应按安装工序核查构件、配件数量。

检查数量：全数检查。

检验方法：按照安装工序清单清点构件、配件数量。

* + 1. U形钢梁上的连接件、开孔、缺口的规格和数量应符合设计要求。

检查数量：同批构件抽查10%，且不少于3件。

检验方法：尺量、观察，检查出厂验收记录。

**Ⅱ 一般项目**

* + 1. U形钢梁不应有运输、堆放造成的变形、脱漆等现象。

检查数量：同批构件抽查10%，且不少于3件。

检验方法：观察，检查出厂验收记录。

* + 1. U形钢梁进场时应抽查构件尺寸偏差，其允许偏差应符合设计要求及相关产品标准的规定。

检查数量：同批构件抽查10%，且不少于3件。

检验方法：尺量。

* 1. 外包钢组合梁混凝土浇筑质量验收

**Ⅰ 主控项目**

* + 1. 外包钢组合梁的混凝土强度等级应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查混凝土试块强度试验报告。

* + 1. 外包钢组合梁的混凝土工作性能和收缩性应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

* + 1. 外包钢组合梁的混凝土浇筑应密实。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查混凝土浇筑施工记录。

**Ⅱ 一般项目**

* + 1. 外包钢组合梁混凝土浇筑前，应对U形钢梁安装质量检查确认，并应清理其内壁污物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查施工记录。

* + 1. 外包钢组合梁混凝土浇筑后的养护方法和养护时间应符合专项施工方案的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

* 1. 外包钢组合梁连接质量验收

**Ⅰ 主控项目**

* + 1. 外包钢组合梁与钢管混凝土柱连接节点处，组合梁上部纵向钢筋规格、位置、数量及连接方式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查施工记录和隐蔽工程验收记录。

* + 1. 外包钢组合梁与钢管混凝土柱连接节点、主次梁连接节点处，连接方式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查施工记录和隐蔽工程验收记录。

* + 1. 外包钢组合梁与钢管混凝土柱连接节点、主次梁连接节点处，一、二级焊缝质量应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录及焊缝检测报告。

* + 1. 外包钢组合梁采用高强度螺栓连接时，摩擦面的抗滑移系数试验和复验、终拧质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

检查数量及检验方法：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行。

* + 1. 纵筋与钢管柱采用的可焊接机械连接套筒的实测受拉承载力不应小于被连接钢筋受拉承载力标准值的1.1倍；连接接头应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016中Ⅰ级接头的极限抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率以及高应力和大变形条件下的反复拉压性能要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品合格证和型式检验报告。

* + 1. 纵筋与钢管柱采用的可焊接机械连接套筒连接接头的实测受拉承载力不应小于被连接钢筋的实际拉断力或不小于钢筋极限抗拉强度标准值对应拉断力的1.1倍。

检查数量：同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同规格接头为一批，每批应在构件加工厂选取3个有代表性的接头试件进行受拉试验。

检验方法：试件制作和检验方法应符合现行国家标准《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901的有关规定。

* + 1. 可焊接机械连接套筒与钢管柱焊接应进行焊接工艺评定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺报告。

**Ⅱ 一般项目**

* + 1. 外包钢组合梁上部纵向钢筋的间距、净距应符合设计要求及本标准的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量。

* + 1. 外包钢组合梁的翼缘及腹板的二、三级焊缝外观质量应符合设计要求及现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

检查数量：同批构件抽查10%，且不少于3件。

检验方法：观察、尺量。

* + 1. 外包钢组合梁采用高强度螺栓连接时，初拧及终拧扭矩、螺栓丝扣外露扣数、摩擦面、螺栓孔径等应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

检查数量及检验方法：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行。

* + 1. 钢筋连接套筒与钢板的焊缝尺寸应满足设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的要求。焊脚尺寸的允许偏差应为0, +2mm。

检查数量：抽查10%，且不应少于3个。

检验方法：观察、焊缝量规测量。

* + 1. 钢筋孔制孔后，宜清除孔周边的毛刺、切屑等杂物，孔壁应光滑，应无裂纹和大于1.0mm的缺陷。其孔径及 垂直度的允许偏差应符合表8.4.12的规定。

检查数量：按钢构件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：用游标卡尺或孔径量规检查。

表8.4.12 钢筋孔径及垂直度的允许偏差（mm）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 |
| 直径 | 0, +2.0 |
| 垂直度 | 0.03*t*，且不应大于2.0，*t*为钢板厚度 |

* + 1. 钢筋孔孔距、钢筋连接套筒间距、连接板中心位置的允许偏差应符合表8.4.13的规定。

检查数量：按钢构件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：用钢尺检查。

表8.4.13 钢筋孔孔距、钢筋连接套筒间距及连接板中心位置的允许偏差（mm）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 |
| 钢筋孔孔距 | ±2.0 |
| 钢筋连接套筒间距 | ±2.0 |
| 连接板中心位置 | ±3.0 |

【条文说明8】本章根据组合框架及框架-支撑结构的技术要求和实践经验，给出了结构工程的验收规定。

施工质量验收按子分部工程进行，共包含9个分项工程，其中6个分项工程的具体质量验收规定可直接参考国家现行有关标准，本标准仅给出其余3个分项工程的质量验收规定。

本标准用词说明

**1** 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1. 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

1. 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

1. 表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

1. 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

**2** 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1. 《建筑结构荷载规范》GB 50009
2. 《混凝土结构设计规范》GB 50010
3. 《建筑抗震设计规范》GB 50011
4. 《钢结构设计标准》GB 50017
5. 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018
6. 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068
7. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
8. 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
9. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
10. 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628
11. 《钢结构焊接规范》GB 50661
12. 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666
13. 《钢结构工程施工规范》GB 50755
14. 《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901
15. 《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936
16. 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249
17. 《碳素结构钢》GB/T 700
18. 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591
19. 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274
20. 《通用冷弯开口型钢》GB/T 6723
21. 《冷弯型钢通用技术要求》GB/T 6725
22. 《结构用冷弯空心型钢》GB/T 6728
23. 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1
24. 《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433
25. 《建筑结构用钢板》GB/T 19879
26. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3
27. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18
28. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33
29. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46
30. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80
31. 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55
32. 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99
33. 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107
34. 《组合结构设计规范》JGJ 138
35. 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251
36. 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276
37. 《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》JGJ/T 441
38. 《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178
39. 《钢筋桁架楼承板》JG/T 368
40. 《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380
41. 《自密实混凝土应用技术规程》CECS 203
42. 《组合楼板设计与施工规范》CECS 273