附件

2021年重庆市装配式建筑通过预评价项目名单

| 序号 | 项目名称 | 装配式 建筑楼栋 | 装配式 建筑面积（万㎡） | 建筑 类型 | 结构 类型 | 装配式技术应用 | 申报 单位 | 项目所在地 | 评级 阶段 | 装配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两江新区悦来组团Q分区Q09-1地块 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#楼 | 7.52 | 居住建筑 | 混凝土结构 | 1#~4#楼主体结构竖向构件采用双面叠合剪力墙，水平构件采用桁架钢筋混凝土叠合楼板、预制楼梯；预制构件标准化程度较高；非承重围护墙采用薄砌工艺的蒸压加气混凝土精确砌块自保温墙体；内隔墙采用蒸压加气混凝土条板（ALC），采用内隔墙与管线一体化；工程建设采用信息化技术。 5#、6#、7#~11#、12#、13#、14#~17#楼主体结构系统采用高精度模板施工工艺，水平构件采用桁架钢筋混凝土叠合楼板、预制楼梯；预制构件标准化程度较高；非承重围护墙采用薄砌工艺的蒸压加气混凝土精确砌块自保温墙体；内隔墙采用蒸压加气混凝土条板（ALC），采用内隔墙与管线一体化；内装采用全装修、集成厨房、集成卫生间；工程建设采用信息化技术。 | 重庆嘉熹房地产开发有限公司 | 两江新区 | 预评价 | ≥50% |
| 2 | 朗诗重庆中央公园S22项目(S22-1/03、S22-3/03地块） | S22-1/03地块1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#楼 | 4.39 | 居住建筑 | 混凝土结构 | 主体结构系统采用高精度铝合金模板施工工艺，水平构件采用桁架钢筋混凝土叠合楼板；预制构件标准化程度较高；非承重围护墙采用薄砌工艺的蒸压加气混凝土精确砌块自保温墙体；内隔墙采用蒸压加气混凝土条板（ALC），采用内隔墙与管线一体化；内装采用全装修、集成厨房、集成卫生间、管线分离 | 重庆朗桦房地产开发有限公司 | 渝北区 | 预评价 | ≥50% |
|  |  | S22-3/03地块1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |