附件

2022年第12次建设工程质量检测机构公示名单

| 序号 | 企业名称 | 业务类型 | 资质类别 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆大泰检测技术有限公司 | 首次申请 | 见证取样检测（类别及参数） | 同意，本次申报的类别及208个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（专项及参数） | 同意，本次申报的专项及17个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（专项及参数） | 同意，本次申报的专项及41个参数，全部通过。 |
| 2 | 重庆瑞邦智能建筑研究院有限公司 | 首次申请 | 见证取样检测（类别及参数） | 不同意本次申报的类别及97个参数。类别和参数不予认可：该机构申报的参数缺混凝土预制构件检测参数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二对类别的规定；同时提供的CMA参数中无建筑用砂项目松散堆积密度与空隙率、泥粉含量、粉煤灰项目28天抗压强度比、建筑用钢材项目规定塑性延伸、冲击韧性、混凝土项目抗渗性能、天然石材项目抗压强度等7个参数。 |
| 3 | 重市诚建工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 市政道路工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及13个参数，全部通过。 |
| 4 | 重庆正诚标研工程检测有限公司 | 增项申请 | 建筑幕墙工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及17个参数，全部通过。 |
| 5 | 重庆汉信工程检测技术有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的123个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及80个参数，全部通过。 |
| 6 | 重庆市交通工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的41个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及16个参数，全部通过。 |
| 市政桥梁工程检测（增参数） | 同意，本次申报的9个参数，全部通过。 |
| 7 | 重庆北纬建设工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的5个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的8个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 建筑门窗检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及3个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及16个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的28个参数，全部通过。 |
| 8 | 重庆中检工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的282个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 同意，本次申报的14个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的7个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增参数） | 同意，本次申报的3个参数，全部通过。 |
| 建筑门窗检测（增参数） | 同意，本次申报的5个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 同意，本次申报的7个参数，全部通过。 |
| 建筑节能检测（增参数） | 同意，本次申报的15个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的19个参数，全部通过。 |
| 9 | 重庆市大足区建设工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的16个参数，通过13个参数，不通过3个参数。部分参数不予认可：该机构申报的最大拉力时伸长率、最大拉力时延伸率、水饱和压缩强度3个参数的名称与CMA参数名称不一致。 |
| 10 | 重庆凌帆检测技术有限公司 | 增项申请 | 地基基础工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及16个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及18个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及36个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及12个参数，通过8个参数，不通过4个参数。部分参数不予认可：该机构提供的CMA室内环境质量类别中无照明系统项目照度、照明功率密度值、室内隔音及环境噪声项目隔声性能、噪声等4个参数。 |
| 11 | 重庆荣成建设工程质量检测有限公司（两江新区） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的3个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的20个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增参数） | 同意，本次申报的4个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 同意，本次申报的4个参数，通过3个参数，不通过1个参数。部分参数不予认可：该机构提供的CMA参数中无基础位置参数。 |
| 12 | 重庆高新卓泰建筑工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的24个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 钢结构工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及20个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 同意，本次申报的17个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 建筑机具和安全生产用品检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，全部通过。 |
| 建筑制品检测（增参数） | 同意，本次申报的20个参数，通过19个参数，不通过1个参数。部分参数不予认可：该机构提供的CMA参数中无“卫生性能/色”参数。 |
| 13 | 重庆市江津区建设工程质量检测所有限公司 | 增项申请 | 地基基础工程检测（增参数） | 同意，本次申报的5个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的17个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及14个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 不同意本次申报的4个参数。检测项目不予认可：该机构申报的检测项目与提供的CMA不一致。 |
| 14 | 重庆华盛检测技术有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的47个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 同意，本次申报的9个参数，全部通过。 |
| 市政桥梁工程检测（增参数） | 同意，本次申报的29个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，通过1个参数，不通过1个参数。部分参数不予认可：该机构提供的CMA钢结构工程类别中无化学分析参数。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的13个参数，通过8个参数，不通过5个参数。部分参数不予认可：该机构提供的CMA市政道路工程检测类别中无隧道监控测量项目仰拱隆起、位移、岩土压力、结构应力参数和隧道主体结构项目外观参数。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 不同意本次申报的2个参数。检测参数不予认可：该机构提供的CMA主体结构工程类别中无砂浆强度（贯入法）和钢筋数量参数。 |
| 15 | 重庆市昌泰建筑工程检测有限公司 | 增项申请 | 市政道路工程检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及20个参数。基本条件不予认可：申报的持岗位证检测人员不满足资质标准不少于10人要求。 |
| 16 | 重庆缙和工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 主体结构工程现场检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及13个参数。专项和检测项目不予认可：该机构申报的检测项目与提供的CMA不一致，且申报的参数缺混凝土预制构件结构性能检测参数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二对专项的规定。 |
| 室内环境质量检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及6个参数。专项和检测项目不予认可：该机构申报的检测项目与提供的CMA不一致。 |