附件

2022年第17次建设工程质量检测机构公示名单

| 序号 | 企业名称 | 业务类型 | 资质类别 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆华盛检测技术有限公司（渝东北） | 新设立分场所 | 见证取样检测（类别及参数） | 同意，本次申报的类别及186个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（专项及参数） | 同意，本次申报的专项及44个参数，全部通过。 |
| 2 | 重庆瑞邦智能建筑研究院有限公司 | 首次申请 | 见证取样检测（类别及参数） | 同意，本次申报的类别及100个参数，全部通过。 |
| 3 | 重庆程若工程质量检测有限公司 | 首次申请 | 见证取样检测（类别及参数） | 不同意本次申报的类别及157个参数。1.基本条件不予认可：技术负责人廖利霞、质量负责人陈伟填报的工作经历无法核实。2.专项和检测参数不予认可：（1）该机构申报的参数缺混凝土预制构件检测参数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二的规定；（2）混凝土结构及构件检测参数属于现场检测参数，不应纳入见证取样检测类别；（3）申请的“细集料”检测项目与提供CMA中的“细集料（建设用砂）”名称不一致。 |
| 市政道路工程检测（专项及参数） | 不同意本次申报的专项及71个参数。基本条件不予认可：技术负责人廖利霞、质量负责人陈伟填报的工作经历无法核实。 |
| 4 | 重庆市大足区建设工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，全部通过。 |
| 5 | 重庆缙和工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 室内环境质量检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及6个参数，全部通过。 |
| 6 | 重庆市江津区建设工程质量检测所有限公司 | 增项申请 | 室内环境质量检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，全部通过。 |
| 7 | 重庆大泰检测技术有限公司 | 增项申请 | 地基基础工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及11个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及13个参数，全部通过。 |
| 8 | 重庆智源工程检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的5个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的9个参数，全部通过。 |
| 9 | 重庆众材检测技术有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的66个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报15个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及29个参数，全部通过。 |
| 建筑门窗检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的5个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及121个参数，全部通过。 |
| 10 | 重庆华盛检测技术有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的5个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的7个参数，全部通过。 |
| 11 | 重庆华盛检测技术有限公司（江南） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的80个参数，全部通过。 |
| 建筑幕墙工程检测（增参数） | 同意，本次申报的6个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 建筑节能检测（增参数） | 同意，本次申报的18个参数，全部通过。 |
| 建筑机具和安全生产用品检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及31个参数，全部通过。 |
| 12 | 重庆建驰建设工程质量检测有限公司  | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的18个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及12个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的4个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 13 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司（江北） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的76个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，全部通过。 |
| 建筑节能检测（增参数） | 同意，本次申报的19个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 市政桥梁工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 建筑制品检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 14 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司（渝东南） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的50个参数，全部通过。 |
| 建筑门窗检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 市政道路工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及38个参数，全部通过。 |
| 15 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司（渝西） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的7个参数，全部通过。 |
| 建筑制品检测（增参数） | 同意，本次申报的53个参数，全部通过。 |
| 16 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司（渝北） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的48个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的76个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 建筑节能检测（增参数） | 同意，本次申报的8个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的9个参数，全部通过。 |
| 建筑制品检测（增参数） | 同意，本次申报的3个参数，全部通过。 |
| 17 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司（两江新区） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的18个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的18个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的51个参数，全部通过。 |
| 18 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司（长寿） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的65个参数，全部通过。 |
| 地基基础工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及19个参数，全部通过。 |
| 钢结构工程检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及9个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的22个参数，全部通过。 |
| 建筑制品检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及8个参数，全部通过。 |
| 建筑机具和安全生产用品检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及7个参数，全部通过。 |
| 19 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司（铜梁） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的5个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，予以通过。 |
| 20 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司（茶园） | 增项申请 | 钢结构工程检测（增参数） | 同意，本次申报的2个参数，全部通过。 |
| 建筑门窗检测（增参数） | 同意，本次申报的16个参数，全部通过。 |
| 建筑制品检测（增参数） | 同意，本次申报的24个参数，全部通过。 |
| 建筑机具和安全生产用品检测（增参数） | 同意，本次申报的8个参数，全部通过。 |
| 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的262个参数，通过261个参数，不通过1个参数。部分参数不予认可：该机构提供的CMA见证取样类别混凝土项目中无“泌水率”参数。 |
| 建筑节能检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的8个参数。专项和检测参数不予认可：缺基本参数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二的规定。 |
| 21 | 中宝检测技术（重庆）有限公司 | 增项申请 | 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的3个参数，全部通过。 |
| 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的64个参数，通过63个参数，不通过1个参数。部分设备不予认可：该机构提供的“数显鼓风恒温干燥箱”设备已过校准有效期，耐火砖项目体积密度参数不予认可。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 不同意本次申报的1个参数。检测参数不予认可：地基承载力参数属于地基基础工程检测类别，不应纳入市政道路工程检测类别。 |
| 22 | 重庆渝陕鄂建设工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的15个参数，全部通过。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 同意，本次申报的1个参数，通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的11个参数，通过5个参数，不通过6个参数。部分参数不予认可：该机构提供的CMA主体结构工程现场检测类别中无“沉降观测”项目6个参数。 |
| 地基基础工程检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及12个参数。专项及参数不予认可：该机构提供的CMA地基基础工程检测类别中无桩的承载力、完整性参数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二对专项的规定。 |
| 钢结构工程检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及20个参数。专项及参数不予认可：该机构提供的CMA钢结构工程检测类别中无焊接质量无损、防腐及防火涂装等参数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二对专项的规定。 |
| 23 | 重庆盛建检验检测认证有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 不同意本次申报的2个参数。基本条件不予认可：（1）该机构技术负责人兼质量负责人张亿不在申报的检测机构人员名单中，且未提供检测岗位证、养老保险材料。（2）申报的持岗位证检测人员不满足资质标准不少于10人要求。 |
| 24 | 重庆固力建筑工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 不同意本次申报的67个参数。基本条件不予认可：机构基本情况表中填写的资质认定证书号及有效期限与提供的CMA不一致。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 不同意本次申报的5个参数。基本条件不予认可：机构基本情况表中填写的资质认定证书号及有效期限与提供的CMA不一致。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 不同意本次申报的2个参数。1.基本条件不予认可：机构基本情况表中填写的资质认定证书号及有效期限与提供的CMA不一致。2.部分参数不予认可：地基承载力参数属于地基基础工程检测类别，不应纳入市政道路工程检测类别。 |
| 建筑制品检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及32个参数。基本条件不予认可：机构基本情况表中填写的资质认定证书号及有效期限与提供的CMA不一致。 |
| 25 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司（袁家岗） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 不同意本次申报的41个参数。基本条件不予认可：该机构技术负责人李成芳、质量负责人宋开伟不在申报的检测机构人员名单，且未提供检测岗位证、养老保险材料。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 不同意本次申报的1个参数。基本条件不予认可：该机构技术负责人李成芳、质量负责人宋开伟不在申报的检测机构人员名单，且未提供检测岗位证、养老保险材料。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 不同意本次申报的3个参数。基本条件不予认可：该机构技术负责人李成芳、质量负责人宋开伟不在申报的检测机构人员名单，且未提供检测岗位证、养老保险材料。 |
| 建筑门窗检测（增参数） | 不同意本次申报的1个参数。基本条件不予认可：该机构技术负责人李成芳、质量负责人宋开伟不在申报的检测机构人员名单，且未提供检测岗位证、养老保险材料。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 不同意本次申报的1个参数。基本条件不予认可：该机构技术负责人李成芳、质量负责人宋开伟不在申报的检测机构人员名单，且未提供检测岗位证、养老保险材料。 |
| 建筑节能检测（增参数） | 不同意本次申报的122个参数。1.基本条件不予认可：该机构技术负责人李成芳、质量负责人宋开伟不在申报的检测机构人员名单，且未提供检测岗位证、养老保险材料。2.部分参数不予认可：该机构提供的CMA参数表不全， 压缩强度、抗冲击强度等7个参数无法判定为建筑节能检测参数。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 不同意本次申报的3个参数。基本条件不予认可：该机构技术负责人李成芳、质量负责人宋开伟不在申报的检测机构人员名单，且未提供检测岗位证、养老保险材料。 |
| 25 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司（袁家岗） | 增项申请 | 建筑制品检测（增参数） | 不同意本次申报的82个参数。基本条件不予认可：该机构技术负责人李成芳、质量负责人宋开伟不在申报的检测机构人员名单，且未提供检测岗位证、养老保险材料。 |
| 26 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司（茶园） | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 同意，本次申报的135个参数，全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 同意，本次申报的3个参数，全部通过。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 同意，本次申报的19个参数，全部通过。 |
| 建筑节能检测（增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及219个参数，全部通过。 |
| 建筑制品检测（增参数） | 同意，本次申报的17个参数，全部通过。 |
| 27 | 重庆渝成铜乡建设工程质量检测有限公司 | 首次申请 | 市政道路工程检测（专项及参数） | 同意，本次申报的专项及33个参数，全部通过。 |
| 见证取样检测（类别及参数） | 同意，本次申报的类别及184个参数，通过180个参数，不通过4个参数。部分参数不予认可：节能构造实体钻芯、保温材料与基层的拉伸粘结强度、锚固拉拔力、保温板粘结面积比等4个参数属于现场检测项目，不应纳入见证取样检测类别。 |