附件1

防高处坠落“登高十不准”

一、患有禁忌症不准登高；

二、未经培训交底不准登高；

三、无人监护不准登高；

四、未戴好安全帽、系好安全带不准登高；

五、脚手板、梯子不符合要求不准登高；

六、大风及大雨、大雾不准登高；

七、梯子无防滑措施不准登髙；

八、悬空作业无防护不准登髙；

九、梯子搁在架体操作层上不准登高；

十、光线不足不准登高。