附件2

防物体打击“十必须”

一、进入施工现场必须佩戴安全帽；

二、随身作业工具必须装入工具袋；

三、现场作业所有可能坠落的物件必须预先撤出或固定；

四、人员进出通道口必须搭设防护棚；

五、悬挑式脚手架、 附着升降脚手架底层必须采取可靠封闭措施；

六、交叉作业在坠落半径内时，必须设置安全防护棚或其他隔离措施；

七、拆除或拆卸作业必须设置警戒区域，由专人负责监护警戒；

八、起吊重物必须绑扎平稳和牢固，吊运易散落物件时，必须使用专用吊笼；

九、起重机作业时，在臂长的水平投影范围内必须设置警界线，并有监护措施；

十、挖孔桩作业时吊运块状岩石前，孔内作业人员必须出孔。