附表

| 序号 | 材料名称 | 面密度 | 导热系数 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通型烧结空心条板L*600*200mm（3排27矩形孔） | ≤140kg/m2 | 0.31W/m·K | 1.0 |
| 2 | 复合型烧结空心条板L*600*200mm（3排27矩形孔，满填XPS） | ≤140kg/m2 | 0.18W/m·K | 1.0 |

注：其中L≥2200mm。