附件

重庆市建筑产业现代化示范项目（公示稿）

| 项目名称 | 实施楼栋 | 建筑类型 | 示范 面积 （万㎡） | 结构类型 | 示范内容及完成情况 | 实施单位 | 项目所在地 | 验收评估类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观音桥C地块 | 1#、2#、S2#楼 | 居住建筑 | 2.36 | 混凝土剪力墙结构 | 示范内容：钢结构模块化集成组合建筑（Steel-MIC）技术在本项目中的运用；采用轻质隔墙板全自动安装机提高工作效率及施工质量；干法地暖区域楼面基层采用自流平砂浆实现干法地暖模块的薄贴。 完成情况：项目示范内容实施完成并通过验收评估。 | 重庆信颐置业有限公司 | 渝北区 | 示范 |
| 重庆蔡家113地块项目（二期） | YF2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼，DP11#、12#楼 | 居住建筑 | 5.21 | 混凝土剪力墙结构 | 示范内容：主体结构竖向构件采用预制叠合混凝土剪力墙，设计、生产、施工全过程应用信息化技术(含BIM技术），具有示范效应的施工现场组织管理。 完成情况：项目示范内容实施完成并通过验收评估。 | 重庆兆晟捷房地产开发有限公司 | 北碚区 | 示范 |
| 沙坪坝区西永组团Ah分区Ah21-01/03、Ah22-01/03、Ah26-01/03号宗地 | 1-1#~1-12#、2-1#~2-10#、3-1#~3-6#楼 | 居住建筑 | 12.52 | 混凝土剪力墙结构 | 示范内容：高精度模板、预制叠合楼板、预制楼梯、ALC内墙板、内隔墙与管线一体化、外围护与保温-隔热一体化、全装修、集成厨房卫生间、管线分离等。 完成情况：项目示范内容实施完成并通过验收评估。 | 重庆万拓置业有限公司 | 沙坪坝区 | 示范 |
| 国瑞·长嘉外滩（A11-2地块） | 1#~4#楼 | 居住建筑 | 3.31 | 混凝土剪力墙结构 | 示范内容：集开发、设计、生产、施工为一体的建设模式；免拆底模钢筋桁架楼承板的应用；通过系统施工方法，保障预制剪力墙施工质量。 完成情况：项目示范内容实施完成并通过验收评估。 | 国瑞阳光地产集团重庆有限公司 | 南岸区 | 示范 |