住房和城乡建设部备案号：Jxxxxx-2024             DB

重庆市工程建设标准

DBJ50/T-xxx-2024

城市地下构筑物检测监测评估技术标准

Testing，Monitoring，Assessment for Underground Structures in Cities

（征求意见稿）

2024- xx-xx发布                              2024- xx-xx实施

重庆市住房和城乡建设委员会  发布

重庆市工程建设标准

城市地下构筑物检测监测评估技术标准

Testing，Monitoring，Assessment for Underground Structures in Cities

DBJ50/T-xxx-202x

主编单位：重庆市建筑科学研究院有限公司

批准部门：重庆市住房和城乡建设委员会

实施日期：2024年xx月xx日

前  言

根据重庆市城乡建设委员会《重庆市住房和城乡建设委员会关于下达2020年度重庆市工程建设标准制订修订项目立项计划（第一批）的通知》（渝建〔2020〕31号）的要求，重庆市建筑科学研究院有限公司会同有关单位，经广泛调查研究，总结实践经验，并参考有关国家和其他省市地方标准，在充分征求意见的基础上，经过讨论、修改，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 城市地下管线及综合管廊；5城市人行地下通道；6 城市隧道；7 城市轨道交通区间隧道；8 早期坑道、地道式地下人防工程；9 有保护价值的地下洞室；10 地下储存空间；11 检测、监测、评估报告编写。

本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，重庆市建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中，如有意见或建议请寄送重庆市建筑科学研究院有限公司（地址：重庆市渝中区长江二路221号，传真：023-63300065，邮箱：cqsjky@163.com）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员：

主编单位：重庆市建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人员:

目  次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 检测工作基本要求	5

3.3 监测工作基本要求	7

3.4 评估工作基本要求	8

4 城市地下管线及综合管廊	11

4.1 一般规定	11

4.2 地下排水管线检测评估	11

4.3 综合管廊检测监测评估	12

5人行地下通道	16

5.1 一般规定	16

5.2 人行地下通道检测	17

5.3 人行地下通道监测	19

5.4 人行地下通道评估	20

6 城市隧道	21

6.1 一般规定	21

6.2城市隧道检测	22

6.3城市隧道监测	25

6.4城市隧道评估	27

7 城市轨道交通	36

7.1 一般规定	36

7.2城市轨道交通区间隧道、地下车站检测	37

7.3城市轨道交通区间隧道、地下车站监测	39

7.3城市轨道交通区间隧道、地下车站评估	45

8 早期坑道、地道式地下人防工程	49

8.1 一般规定	49

8.2早期坑道、地道式地下人防工程检测	51

8.3早期坑道、地道式地下人防工程评估	54

9 有保护价值的地下洞室	62

9.1一般规定	62

9.2有保护价值的地下洞室检测	62

9.3有保护价值的地下洞室监测	64

9.4有保护价值的地下洞室评估	65

10 地下储存空间	69

10.1一般规定	69

10.2地下储存空间检测	69

10.3地下储存空间监测	71

10.4 地下储存空间评估	72

11 检测、监测、评估报告编写	79

本标准用词说明	81

引用标准名录	82

Contents

# 1 总 则

1.0.1为规范重庆市城市地下构筑物检测、监测、评估工作，做到技术先进、经济合理、成果可靠，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于重庆市既有城市地下构筑物结构的检测、监测、评估。

1.0.3 重庆市城市地下构筑物的检测、监测、评估工作，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和重庆市现行有关标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1城市地下构筑物 urban underground structures

为某种使用目的建造的、人们一般不直接在其内部进行生产和生活活动的城市地下工程实体或附属建筑设施。包括城市地下管线、综合管廊、城市轨道交通区间隧道、早期坑道式地下人防工程、地道式地下人防工程和其他地下构筑物等。

2.0.2检测 testing

对构筑物结构的状况或性能所进行的现场测量和取样试验等工作。

2.0.3监测 monitoring

采用仪器量测、现场巡查或远程视频监控等手段和方法，长期、连续地采集和收集反映构筑物结构以及周边环境对象的安全状态、变化特征及其发展趋势的信息，并进行分析、反馈的活动。

2.0.4评估 assessment

针对构筑物结构在承受作用下具备的结构承载能力，以及在偶然事件时保持必要的整体稳固性，所进行的调查、检测、监测、验算和分析等一系列工作，并给出评估结论。

2.0.5 地下排水管线 underground drainage pipeline

敷设于地下用于输送城市用水的长输管线和城市管线。

2.0.6 综合管廊 utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程线的构筑物及附属设施。

2.0.7城市轨道交通结构 urban rail transit structure

指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统的承重骨架，包括车站、区间、车辆段、附属建（构）筑物等地下结构、地面结构和高架结构。

2.0.8城市地下道路 urban undergromd road

地表以下供机动车或兼有非机动车、行人通行的城市道路。

2.0.9 人行地下通道 pedestrian underpass

设置在地表以下专供行人使用的通道。

2.0.10城市隧道 urban tunnel

城市隧道的各类土木建筑工程结构物。包括洞口，洞门、材砌，路面、防排水设施、斜(竖)井、检修道及风道等结构物，以及与隧道关系紧密的电缆沟、设备洞室、洞口联络通道与限高门架，洞口范围内的绿化、消音设施、减光设施、污水处理设施、利口雕塑、交通标志标线、附属房屋设施等。

2.0.11早期坑道地道式人防工程existing early civil air defense works

1980年前建成的坑道式人防工程和地道式人防工程，简称早期人防工程。

2.0.12 坑道式人防工程 undermined civil air defense works with low exit

大部分主体地面高于最低出入口的暗挖人防工程。

2.0.13 地道式人防工程 undermined civil air defense works without low exit

大部分主体地面低于最低出入口且呈线状分布的人防工程。

2.0.14有保护价值的地下洞室 unlined underground caverns with protective value

有保护价值的地下洞室指具有一定历史、艺术、科学、社会、文化价值需要妥善保护的人工开挖洞室和经过改造的天然洞室。

2.0.15地下储存空间 underground storage space

地下储存空间指以储存功能为主的地下构筑物，包括化粪池、调蓄池等。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1 城市地下构筑物的检测、监测、评估工作可根据国家相关规范要求及委托方委托同时进行或单独进行。单独开展评估工作时，委托方提供的资料中应包括评估所需的检测和监测资料。

条文说明：各标准对需要开展检测、监测、评估的情况规定不一，此处仅做原则性规定。检测与监测工作可单独进行，评估工作应与检测或监测同时开展，或由委托方提供可满足评估需要的检测或监测资料。

3.1.2 既有城市地下构筑物检测、监测、评估的范围可为整个构筑物或按照相关规定划分的单元、区段，也可为其中某一构件或部位。

条文说明：因本标准所包含的地下构筑物类型形式多样、所属行业也不相同，难以统一划分检测、监测、评估的单元或区段，所以规定根据所属行业划分单元或区段。也可根据委托方委托及实际需要，仅对地下构筑物中的某一构件或部位进行检测、监测、评估工作。

3.1.3既有城市地下构筑物应根据工程实际情况及资料，制定检测、监测、评估方案。

条文说明：制定检测、监测、评估方案前应开展建成年限、运行情况、已有检测与监测数据、技术评估、周边环境等资料整理分析。

3.1.4 既有城市地下构筑物的检测、监测、评估工作内容应根据检测目的、国家相关规范要求及委托方委托确定，检测、监测内容尚应满足评估需要。

条文说明：以评估为目的检测、监测应满足评估工作的需要。具体内容按后续各类构筑物规定执行。

检测内容应根据需要确定，包括结构、构件的材料性能、几何尺寸、变形、缺陷和损伤等。

监测内容应根据工程资料结合实际情况分析后确定，可包括应力、应变、变形与裂缝、土压力、地下水位、渗漏水等。

## 3.2 检测工作基本要求

3.2.1既有城市地下构筑物的检测应按规定的程序进行。

图3.2.1 检测程序

3.2.2既有城市地下构筑物的检测前应进行现场调查和资料调查。

3.2.3现场调查和资料调查应包括下列内容：

1收集被检测既有城市地下构筑物的工程地质勘察报告、竣工图或设计施工图、施工质量验收记录等资料；

2收集既有城市地下构筑物结构使用期间的维修、检测、评定、加固和改造等资料；

3调查被检测既有城市地下构筑物结构缺陷、损伤、维修和加固等实际状况；

4调查被检测既有城市地下构筑物结构环境、用途或荷载等的实际状况；

5向有关人员调查委托检测的原因以及资料调查和现场调查未能显现的问题。

3.2.4应在现场调查和资料调查的基础上编制既有城市地下构筑物检测方案，检测方案应征求委托方的意见。

3.2.5既有城市地下构筑物的检测方案宜包括下列主要技术内容：

1工程概况或结构概况；

2检测目的或委托方的检测要求；

3检测依据；

4检测项目、选用的检测方法和检测的数量；

5检测人员和仪器设备；

6检测工作进度计划；

7所需要的配合工作；

8检测中的安全措施和环保措施。

3.2.6既有城市地下构筑物结构检测所使用的仪器设备应符合下列规定：

1仪器设备的精度应满足检测项目的要求；

2检测时仪器设备应在检定或校准周期内，并应处于正常状态。

3.2.7既有城市地下构筑物结构检测的原始记录应符合下列规定：

1原始记录应记录在专用记录纸上，并应信息完整、字迹清晰；

2原始记录的笔误应进行杠改；

3当采用热敏输出记录时，宜附有原件的复印件；

4原始记录应由检测和记录等人员签字。

3.2.8既有城市地下构筑物结构检测现场取样的试件或试样应予以标识并妥善保存。

3.2.9当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常时，应补充检测或重新检测。

3.2.10局部破损检测方法宜选择结构构件受力较小的部位；建筑结构现场检测工作结束后，应及时修补因检测造成的结构或构件的局部损伤。

3.2.11对文物建筑和受到保护的建筑进行检测时，应避免对结构造成损伤。

3.2.12既有城市地下构筑物结构检测数据计算分析工作完成后应及时提出检测报告。

3.2.13既有城市地下构筑物结构性能的检测报告应给出所检测项目的检测结论。

3.2.14既有城市地下构筑物的检测应根据检测目的、检测项目、构筑物结构状况、现场条件和相关规范要求结合委托方委托选择适用的检查、检验、测试、观测和监测等方法。

3.2.15既有城市地下构筑物的检测宜根据委托方的要求、检测项目的特点综合下列方式确定检测对象和检测的数量：

1 全数检测方案；

2 对检验批随机抽样的方案；

3 确定重要检验批的方案；

4 确定检验批重要检测项目和对象的方案；

5 针对委托方的要求采取结构专项检测技术的方案。

- 3.2.16 既有城市地下构筑物检测所采用的检测方法和抽样方案应满足国家现行相关检测标准的规定。

条文说明：房屋建筑行业的相关检测标准包括《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784，《砌体结构现场检测技术标准》GB/T 50315、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621等。市政、轨道交通尚应符合相应规定。

## 3.3 监测工作基本要求

3.3.1既有城市地下构筑物的监测应按规定的程序进行。

图3.2.1 监测程序

3.4.1 既有城市地下构筑物的监测宜采用智能监测方式。

条文说明：近年来智能化监测方式已广泛应用到工程领域，具备自动化强、实时、可视化强等优点，条件允许时应尽量采用智能监测的方式。

3.4.2既有城市地下构筑物的监测方案应包括下列内容：工程概况、监测方式及其依据的标准、抽样（测点布置）方案、所需辅助措施、监测所使用的仪器设备、监测所需时间或周期等。采用智能监测方式时应根据需要设计监测系统。

3.4.3 既有城市地下构筑物的监测系统应包括监测设备、数据采集系统、数据传输系统、数据存储系统和系统软件平台。

3.4.4 既有城市地下构筑物的智能监测系统的关键技术和设备应根据工程的实际需要和系统运行环境，采用成熟、先进、可靠的技术或产品，应满足国家或行业标准。

3.4.5 既有城市地下构筑物的智能监测系统软件平台应结构简明、维护方便、扩展性好、易于改造和升级。

3.4.6 智能监测系统应进行日常维护、管理、定期检查和异常处置。

3.4.7 智能监测系统建设除应执行本标准外，尚应符合信息安全等国家现行相关标准规定。

## 3.4 评估工作基本要求

3.4.1 在下列情况下，应开展构筑物结构评估工作：

1 各类构筑物所属行业规定的需要开展评估的情况；

2 构筑物所处地质条件或水文条件发生较大改变时；

3 构筑物结构的使用时间达到或超过规定的年限时；

4 构筑物结构的用途或使用要求发生改变时；

5 构筑物上部荷载情况发生改变时；

6 构筑物结构的使用环境出现恶化；

7 构筑物结构出现影响承载性能、适用性或耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其他不利状态；

8 遭遇自然灾害、人为损伤或偶然事件的影响；

9 需要开展评估工作的其他情况。

条文说明：不同类别构筑物需要开展评估的情形不完全相同，但总体归纳起来有相近之处，本条列出了一般情况下需要开展评估的情形，不同构筑物需要开展评估的情形参见各章节。

3.4.2既有城市地下构筑物的评估应按规定的程序进行。

图3.4.1  评估程序

3.4.3 既有城市地下构筑物评估目的、范围和内容，应根据委托方提出的鉴定原因和要求，经初步调查后确定。

3.4.4 既有城市地下构筑物初步调查宜包括如下基本内容：

1 查阅图纸资料。包括岩土工程勘察报告、设计计算书、设计变更记录、施工图、施工及施工变更记录、竣工图、竣工质检及包括隐蔽工程验收记录的验收文件、定点观测记录、事故处理报告、维修记录、历次加固改造图纸等。

2查询构筑物历史。包括原始施工、历次修缮、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾等情况，并重点对工程地质条件、水文条件、地形地貌改变情况进行调查。

3考察现场。按资料核对实物现状，调查构筑物实际使用条件和内外环境、查看已发现的问题、听取有关人员的意见等。

4 制定详细调查计划及检测、监测工作要求，并提出需由委托方完成的准备工作。

条文说明：各类构筑物实际情况各不相同，各类构筑物上需关注的作用类型也不尽相同，主要的作用包括：构筑物自重、土压力、水压力、上覆岩土层作用等。

构筑物所处环境的不同可能对结构构件的耐久性造成明显的影响，主要应关注的使用环境包括气象环境、地质环境、结构工作环境和灾害环境等。

使用历史的调查应包括构筑物的设计、施工、用途和使用年限、历次检测、改造、用途变更与改扩建、使用荷载与动荷载作用以及遭受灾害和事故情况。

3.4.5 详细调查、检测和监测工作可根据工程实际按3.2节及3.3节进行。

3.4.6 既有城市地下构筑物结构承载力计算分析时采用的效应组合、计算方法等应符合国家相关标准规定。

3.4.7 既有城市地下构筑物的评估应根据检测、监测结果经综合分析确定，并根据实际情况划分评估等级。

条文说明：不同类别构筑物所处环境、使用条件等各不相同，结合本规范所涉及的构筑物类别，参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144、《城市隧道检测评估技术规程》DB50/T1094、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181等进行评估。

等级划分等根据各个行业确定。

# 4 城市地下管线及综合管廊

## 4.1 一般规定

4.1.1综合管廊的检测、监测、评估对象应包括综合管廊的主体结构、人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、防排水设施、检修通道及风道等构筑物。

4.1.2城市地下管线及综合管廊需要验收和出现质量问题时，应进行结构检测、监测和评估。

4.1.3现场检测方法应根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择。当一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。

## 4.2 地下排水管线检测评估

4.2.1地下排水管线的检测周期应符合下列规定：

以结构性状况为目的的普查周期宜为5年~10年，以功能性状况为目的的普查周期宜为l年~2年。当遇到下列情况之一时，普查周期可相应缩短：

1管龄30年以上的管道；

2施工质量差的管道；

3重要管道；

4有特殊要求管道。

4.2.2地下排水管线检测与评估应按《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181执行。

4.2.3地下排水管线检测方法包括：

1电视检测（CCTV）；

2声纳检测；

3管道潜望镜检测；

4传统方法检查。

4.2.4地下排水管线的评估尚应符合下列规定：

1管道评估应依据检测资料进行；

2管道评估工作宜采用计算机软件进行；

3当缺陷沿管道纵向的尺寸不大于1m时，长度应按1m计算；

4当管道纵向1m范围内两个以上缺陷同时出现时，分值应叠加计算；当叠加计算的结果超过10分时，应按10分计；

5管道评估应以管段为最小评估单位。当对多个管段或区域管道进行检测时，应列出各评估级管段数占全部管段数的比例。当连续检测长度超过5km时，应作总体评估。

## 4.3 综合管廊检测监测评估

    - 综合管廊的检测应定期进行，检测内容应符合下列规定：

1 对照技术档案资料现场校核管廊结构的基本数据；

2 记录病害、损坏状况，实地判断病害、损坏原因；

3 对病害或损坏严重的综合管廊提出维护建议；

4 根据技术状况确定下次检测时间。

    - 综合管廊的检测周期应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 综合管廊定期检测周期

| 内容 | 周期 |
| --- | --- |
| 结构变形 | 不宜大于1年 |
| 渗漏 | 不宜大于1年 |
| 裂缝 | 不宜大于1年 |
| 结构外部缺损 | 不宜大于1年 |
| 混凝土碳化 | 不宜大于6年 |

    - 当发生以下情形之一时，应对相关内容进行检测：

1 经多次小规模维修，结构劣损或渗漏水等情况反复出现，且影响范围或影响程度逐步增大；

2 遭受地震、火灾、爆炸等灾害或事故后；

3 受周边环境影响，结构变形监测超出预警值或显示位移速率异常增加；

4 日常运营中发现需要进行检测的项目或内容；

5 结构改造、用途改变等需要进行检测的其他情况。

    - 综合的管廊结构检测应根据独立舱室的施工段、管节合理划分检测段，且单个检测段长度不大于30m。

条文说明：现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838中规定，对于现浇混凝土结构变形缝间距应为30m，在施工过程中一般分段施工距离不大于30m；对于预制拼装综合管廊可根据管节长度划分检测段。因此，设置检验段长度不大于30mm是符合实际施工要求的。

    - 综合管廊结构检测的内容及方法应符合下列规定：

1 裂缝检测采用裂缝观测仪、裂缝计、裂缝显微镜、千分尺或游标卡尺等进行量测，绘制裂缝位置、走向，对裂缝进行编号、影响资料留存；裂缝深度检测可采用超声波法或钻芯取样法；

2 结构内部缺陷检测采用超声法、冲击反射法等非破损方法，必要时局部破损法进行验证；

3 结构外部缺损检测采用目测、尺量、照相等方法；

4 混凝土碳化深度检测采用酚酞试剂法；

5 混凝土强度检测采用回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法或钻芯法等；

6 钢筋锈蚀检测采用雷达法或电磁感应法等非破损方法，辅以局部破损方法进行验证；

7 渗漏水点、渗漏水量采用感应式水位计或水尺测量等方法；

8 综合管廊结构检测的内容及方法尚应符合国家现行标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的相关规定。

    - 当遇下列情况之一时，应进行综合管廊结构安全监测：

1 地质条件复杂，人工地基与天然地基接壤处或不同结构分界处，结构可能变形；

2 水文地质发生较大变化，可能影响结构安全性稳定；

3 裂缝、渗漏水等病害情况异常或变化速率较大；

4 安全保护范围和安全控制区内存在影响结构安全的因素。

    - 综合管廊结构安全监测应符合下列规定：

1 应根据综合管廊地质条件、施工工艺、结构形式、外部作业影响特征或安全评估成果等因素制定监测方案；

2 应以结构变形监测为主，垂直位移监测应反映结构不均匀沉降；

3 结构变形监测精度等级不宜低于三等，干线、支线综合管廊变形监测精度等级宜采用二等；

4 当有较大风险或人工监测有难度时，宜采用自动化监测。

    - 结构变形监测测点应设在能反映管廊结构变形特征的位置或监测断面上，矩形或圆形断面结构变形监测测点布设应符合表4.3.8的规定。

表4.3.8 矩形或圆形断面结构变形监测测点布设

| 监测项目 | 监测点布设 | 监测断面间距 |
| --- | --- | --- |
| 垂直位移 | 舱室顶板或底板至少1处 | 不宜大于30m |
| 水平位移 | 两侧墙至少各一处 |  |
| 轮廓测量（盾构法） | 竖向和水平向至少各1条测线 |  |

    - 综合管廊结构变形检测与监测报警值应符合表4.3.9的规定。

表4.3.9 综合管廊监测报警值

| 安全控制指标 | 预警值 | 控制值 |
| --- | --- | --- |
| 水平位移 | 10mm | 20mm |
| 垂直位移 | 10mm | 20mm |
| 结构轮廓变形 | 10mm | 20mm |

    - 综合管廊结构变形监测时间和周期应根据埋深、结构形式、施工方法、变形特征、变形速率、观测精度和工程地质条件等因素综合确定；监测期间，可根据变形量的变化情况适当调整。在综合管廊运营初期，第1年宜每季度监测1次，第2年宜每半年监测1次，当发现变形显著或变形速率明显增大时，应增加观测次数或持续观测。

    - 因周边施工作业影响对综合管廊进行的结构变形监测，应在施工作业前开始，作业完成并在变形稳定后方可停止。

    - 监测过程中，应及时进行数据处理。当数据处理结果出现下列情形时，必须即刻通知运营管理单位采取相应措施。

1 变形量达到预警值；

2 变形量岀现异常变化；

3 结构裂缝、地表裂缝、渗漏水等快速增大。

    - 综合管廊监测尚应符合国家现行标准《工程测量规范》GB 50026，《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897及《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定。

    - 综合管廊安全性评估应根据检测、监测情况，结合技术档案资料进行。评估方法按本标准5.3节城市隧道执行。

    - 在城市综合管廊安全性评估中，有下列情况之一时，安全性应评定为Ⅴ类：

1 管廊构件出现大范围开裂，存在贯穿受力裂缝；

2 管廊结构发现明显的永久变形，且有危及结构安全和运营安全的趋势；

3 地下水大规模涌流、喷射，底部出现泥沙或大面积积水等现象；

4 管廊底部发生严重隆起，管廊各舱（段）严重错台、断裂。

# 5人行地下通道

## 5.1 一般规定

5.1.1 人行地下通道运营过程中，当结构遭受外部作业或自身病害缺陷影响时，为掌握结构的基本状况，应进行人行地下通道的检测、监测。

【条文说明】《城市轨道交通结构检测监测技术标准》DBJ 50/T -271-2017将外部作业影响等级分为特级、一级、二级、三级、四级；当外部作业影响等级为特级、一级、二级时，应对受影响的结构进行安全保护检测、监测；当外部作业影响等级为三、四级时，宜根据城市轨道交通结构安全保护方案要求开展安全保护检测、监测工作。

5.1.2在人行地下通道检测、监测的基础上，为掌握结构的安全状况，应进行人行地下通道的评估。

【条文说明】《工程建设对既有建(构)筑物安全影响评估标准》DBJ50∕T-342-2019将外部作业影响等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级；外部作业对既有建（构）筑物安全影响等级为Ⅲ、Ⅳ级的情况。当施工安全影响评估为Ⅱ级，应对关键节点或部位进行监测。

《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017第4.1.1条城市桥梁（含人行地下通道）必须按规定进行检测评估，及时掌握桥梁的基本状况，并采取相应的养护措施。

5.1.3人行地下通道检测、监测可分为定期检查、应急检查和专项检测三类。在运营期间定期对结构的运营状态开展的检测、监测为定期检查。对结构遭遇灾害、事故或外部作业影响开展的检测、监测为应急检查。在定期检查或应急检查基础上，为进一步查明病害原因、病害对结构性能的影响开展的检测、监测为专项检测。

【条文说明】《城市隧道检测评估技术规范》DB 50/T 1094-2021将隧道结构监测工作分别定期检测、专项检测和应急检测；《城市轨道交通结构检测监测技术标准》DBJ 50/T -271-2017将运营期结构检测分为定期检查、应急检查和专项检测。《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017将人行地下通道检测评估分为经常性检查、定期检测、特殊检测。结合人行地下通道、市政隧道、城市轨道交通工程的检测分类统一分为定期检查、应急检查和专项检测。

5.1.4人行地下通道应急检查和专项检测应在结构受影响期间或影响消除后及时开展，涉及结构变形、受力或环境变化的情况应同时进行监测。

5.1.5 人行地下通道采用多洞箱涵时，宜逐洞单独进行检测、监测或评估。

5.1.6人行地下通道主体结构应按沉降缝分段进行检测、监测或评估；加宽设施应将原结构与加宽部分开检测、监测或评估。

## 5.2 人行地下通道检测

5.2.1人行地下通道结构定期检查应包括下列内容：

1 查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议。

2 根据常规定期检测中设施状况评定结果，进行基础沉降、构件挠度及裂缝宽度的检测。

3 通过材料取样试验确认材料特性、退化程度和退化性质。

4 进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算。

5 分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响。

6 对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况﹔如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告养护管理部门。

7 检查设施顶部荷载，包括设施顶部覆土厚度、管线分布及设施顶部使用情况。

8检测设施周边的河道淤积、冲刷等现象，记录地下水位。

9 必要时对设施进行荷载试验和分析评估。人行地下通道的荷载试验评估按有关标准进行。

10 通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的结构构件，提出相应的养护措施。

【条文说明】根据《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017第4.3节 定期检测应分为常规定期检测和结构定期检测。常规定期检测以目测为主，校核设施基本数据，对病害记录、分析。结构定期检测采用相关技术标准或数据分析，确定设施承载能力、抗倾覆能力及耐久性能。

5.2.2人行地下通道应急检查、专项检测应包含下列内容：

1 设施基本情况、工程原因及时间背景调查；

2 结构材料缺损状况诊断；

3 结构整体性能、功能状况评估；

4 提出结构及局部构件的维修、加固或改造的建议方案，提出维护管理措施。

【条文说明】《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017第4.4.5条 结构材料缺损状况的诊断，宜根据缺损的类型、位置和检测的要求，选择表面测量、无损检测技术和局部取试样等方法。试样宜在有代表性构件的次要部位获取。检测与评估应按相应的试验标准进行。

《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017第4.4.6条结构整体性能、功能状况评估应根据诊断的构件材料质量状况及其在结构中的实际功能，用计算分析评估结构承载能力。当计算分析评估不满足或难以确定时，应用静力荷载方法鉴定结构承载能力，采用动力荷载方法测定结构力学性能参数和振动参数。结构计算、荷载试验和评估应符合国家现行有关标准的规定。

5.2.3 人行地下通道常规定期检查的主体结构检查应每季度检查一次，主体结构应完好、不得漏水，混凝土裂缝不得大于规范限值，墙体、顶板表面不得腐蚀、剥落。

【条文说明】人行地下通道的主体结构出现裂缝、下挠、倾斜、下沉等情况超过规定范围，通道即处于危险状态，必须及时采取临时防护措施，待查明原因后予以加固、修复。主体结构漏水是通道最容易发生的问题之一，首先应查明漏水的原因,针对不同的原因采取相应的措施，防止由于长期水流侵蚀造成主体结构的严重损坏。

5.2.4人行地下通道常规定期检查的电器、电路、控制设备检查应每月检查一次，所有电气设备必须安全、可靠、有效，严禁漏电和超负荷运行。照明灯具应完好、有效。

5.2.5人行地下通道结构定期检查时间间隔宜为3年~5年，具有历史价值或列入文物保护范围的既有城市地下构筑物宜缩短检测周期。

【条文说明】《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017第4.3.1条 定期检测应分为常规定期检测和结构定期检测。常规定期检测应每年1次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。结构定期检测应按规定的时间间隔进行，I类养护的城市桥梁宜为3年~5年，关键部位可设仪器监控测试;Ⅱ类~V类养护的城市桥梁宜为6年~10年。此处参照执行。

## 5.3 人行地下通道监测

5.3.1 人行地下通道监控测试应包括下列内容：

1 控制截面或有缺陷截面的变位（垂直和水平）和应变。

2 基础、支座和接头连接部分的位移和转角。

3 记录运营条件下（运行车辆荷载、线冰和地震等作用下）结构的振动。

4 记录温度（气温和结构温度）、湿度、冰层厚度和水文数据等。

【条文说明】监测结构变化包括构件的缺损、变形及内力变化。

5.3.2 人行地下通道监测应对设施在下列时期的相关信息进行分析：

1 昼夜温差最大和最小的时期。

2 大气湿度最大和最小的时期。

3 风载、流冰、洪水和预报地震时期。

4 行车密度最大的时期。

5 其他对结构不利的时期。

5.3.3 人行地下通道主体结构非结构裂缝宽度宜通过监测观察其发展状态，判断对结构安全的影响。人行地下通道主体结构恒载裂缝应根据构件抗裂等级确定裂缝宽度最大限值。

表5.3.3 恒载裂缝宽度最大限值

| 结构类型 | 裂缝部位及所处侵蚀环境 | 允许最大裂缝宽度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土构件 | A类 | 0.20 |
|  | B类 | 0.20 |
|  | C类 | 0.15 |
|  | D类 | 0.15 |
| 混凝土拱 | 非结构裂缝 | 0.10 |
|  | 结构裂缝 | 不允许或按设计规定 |

5.3.4下列情况人行地下通道应进行监测测试，有条件的可采用自动化监测系统：

1 经现场重复荷载试验其状况指数属于D级或E级的；

2 施工质量不佳或存在疑问的；

3 对结构随时间因素变化进行研究的；

4 I类养护的。

【条文说明】《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017第4.6.9条人行地下通道状况指数PUCI可按下表进行评估。

人行地下通道评价标准

| 等级 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | 完好 | 良好 | 合格 | 不合格 | 危险 |
| PUCI得分 | [90,100] | [80,90) | [66,80) | [50,66) | [0,50) |

注：PUCI ( Pedestrian Underpass Condition Index)----人行地下通道状况指数，用以表征人行地下通道结构的完好状态。

《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017第4.4.8条对特殊检测结果不满足要求的城市桥梁，在维修加固之前，应采取限载、限速或封闭交通的措施，并应继续监测结构变化。

5.3.5 监测仪器、设备、元器件及监测方法应符合现行国家标准《工程测量规范》GB 50026、《国家一、二等水淮测量规范》CB/T 12807及《建筑变形测量规范》JGJ 8 的有关规定。采用远程自动化监测系统应符合本标准相关章节的规定。

## 5.4 人行地下通道评估

5.4.1人行地下通道应先通过结构检测、监测对各分项状态进行系统掌握，然后根据检测结果开展相应的评估工作，并提出相应的处理措施。

5.4.2城市地下道路及人行地下通道的检测评估工作应包括下列内容：

1 了解设施初始状态，记录设施当前状况；

2 了解车辆和交通量的改变给设施运行带来的影响；

3 跟踪结构与材料的使用性能变化；

4 为设施状况评估提供相关信息，对设施当前及未来的交通量、荷载等级、承载能力及耐久性进行评估；

5 给养护、管理、设计与建设等部门反馈信息、提供养护维修建议。

# 6 城市隧道

## 6.1 一般规定

6.1.1城市隧道在投入运营后，应根据具体情况开展相应结构检测、监测、评估工作。

6.1.2 城市隧道结构检测工作分为定期检测、专项检测和应急检测。

6.1.3城市隧道结构评估应先通过结构检测态进行系统掌握，然后根据检测结果开展技术状况评定。

6.1.4城市隧道在运营期间受外部施工作业的影响时，应进行检测、监测及评估。城市隧道运营期间检测分为工前检查、应急检查、工后检查、专项检测，并应符合下列规定：

1工前检查应在外部作业实施前，通过对影响范围内结构的损伤现状进行全面检查，为安全评估的实施提供的工前现状数据、资料和建议。

2应急检查应在外部作业施工过程中，对监测数据达到预警值以及出现其它异常变化的结构进行检查，掌握结构的受损情况。

3工后检查应在外部作业完成后，通过对影响范围内结构的外观进行全面检查，为评价外部作业对影响范围内结构造成的影响程度提供工后现状数据、资料和建议。

4专项检测应在工前检查、应急检查、工后检查结果的基础上，对需要进一步查明引起病害的原因或病害对结构性能的影响程度，进行专门的检测、分析。5工前检查、应急检查、工后检查的方式以外观检查为主，可辅以量尺、锤、放大镜等设备进行；专项检测以仪器检测为主。

6.1.5隧道监测应遵循“安全优先、静力优先、初值优先、重要构件优先”的原则。

6.1.6城市隧道评估工作应包括下列内容：

1检测并记录隧道当前运行能力；

2掌握车辆和工程环境的改变给运行带来的影响；

3跟踪结构与材料的使用性能变化；

4对隧道检查结果进行评价，将评价结果提供给管理养护部门。

## 6.2城市隧道检测

6.2.1 城市隧道的检测、评估工作应根据养护等级不同执行相应的频率和要求。城市隧道定期检查工作应对隧道结构的技术状况进行全面检查，实施频率按表6.2.1执行。

表6.2.1 城市隧道结构定期检测频率表

| 隧道长度（m） | L>1000 | L≤1000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级 | / | 城市快速路 | 城市主干道 | 城市次干道 | 城市支路 |
| 养护类别 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 |
| 养护等级 | Ⅰ等 |  |  | Ⅱ等 | Ⅲ等 |
| 检测评估频率 | 1次/年 |  |  | 1次/2年 | 1次/3年 |
| 注：Ⅰ等养护的隧道含集会中心、繁华地区、重要生产科研区和游览地区四、五类隧道；Ⅱ等养护的隧道含区域集会点、商业区及旅游路线或市区之间的联络线、主要地区或重点企业所在地五类隧道。 |  |  |  |  |  |

6.2.2 定期检查内容应表6.2.2执行。

表6.2.2定期检查内容表

| 分项名称 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 洞口 | 山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势:边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟。潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势 |
|  | 护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度 |
| 洞门 | 墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度 |
|  | 结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势 |
|  | 洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势 |
|  | 混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外露、受到锈蚀 |
|  | 墙背填料流失范围和程度 |
| 衬砌 | 衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量 |
|  | 衬砌表层起层、剥落的范围和深度 |
|  | 村砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况 |
| 路面 | 路面拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑的范围和程度;路面积水、结冰等范围和程度 |
| 检修道 | 检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况:栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况 |
| 排水系统 | 结构缺损程度，中央客井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况;排水沟(管)、积水井等淤积堵息、沉沙、滞水、结冰等状况 |
| 吊顶及各种预埋件 | 吊项板变形、缺损的位置和程度；吊杆等预埋件是否完好、有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度；漏水(挂冰)范围及程度 |
| 内装饰 | 表面脏污、缺损的范围和程度;装饰板及龙骨变形、缺损的范围和程度等 |
| 标志、标线、轮廓标 | 外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等 |
| 设备洞室 | 是否完好，有无渗漏水、杂物积尘，标志是否齐全、清晰 |
| 洞口联络通道 | 隔离设施是否完好，标志是否齐全、清晰，路面是否清洁、有无隆起积水 |
| 洞口限高门架 | 结构是否完好，标志是否齐全、清晰，门架有无变形，净空误差能否满足限高要求 |
| 洞口绿化 | 有无树木妨碍行车，有无树木枯死、草皮失养，整体绿化效果是否美观 |
| 消音设施 | 是否完好 |
| 减光设施 | 结构是否完好，标志是否齐全清晰，减光效果是否正常 |
| 洞口雕塑 | 表面是否脏污，是否存在毁损 |
| 附属房屋 | 承重构件有无变形、裂缝、松动；非承重墙体有无渗漏、缺损；屋面排水是否通畅、有无渗漏；楼地面、门窗是否完好；顶棚有无变形；水卫、电照、暖气等设备是否完好、能否正常使用。 |

6.2.3 定期检查中发现隧道存在标度为3或4的项目，且其产生原因及详细情况不明时，应进行专项检测。

6.2.4 专项检测的项目、内容及其要求，应根据定期检查或应急检测的结果有针对性地确定。可按表6.2.4选择执行。

表6.2.4专项检测项目表

| 检测项目 |  | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 结构变形检测 | 道路线形、高程检测 | 道路中线位置、路面高度、缘石高度以及纵、横坡度等测量 |
|  | 隧道横断面检测 | 隧道横断面测量，周壁位移测量( 与相邻或完好断面比较) |
|  | 净空变化检测 | 隧道内壁间距测量(自身变化比较) |
| 裂缝检测 | 裂缝调查 | 裂缝的位置、宽度、长度、开展范围或程度等 |
|  | 裂缝检测 | 裂缝的发展变化趋势及其速度:裂缝的方向及深度等 |
| 隧道结构渗漏水检测/设备洞室渗漏水检测 | 渗漏水调查 | 渗漏水的位置、水量、浑浊、陈结及原有防排水系统的状态等 |
|  | 渗漏水检测 | 水温，PH值检测、电导度检测、水质化学分析 |
|  | 防排水系统 | 拥堵、破坏情况 |
| 材质检测 | 衬砌强度检测 | 强度简易测定、钻孔取芯、各种强度试验等 |
|  | 衬砌表明病害 | 起层、剥落、蜂窝、麻面、孔洞、露筋等 |
|  | 混凝土碳化深度检测 | 采用酚酞液检测混凝土的碳化深度 |
|  | 钢筋锈蚀检测 | 剔凿检测法、电化学测定法、综合分析判定法 |
| 衬砌及围岩状况检测 | 无损检测 | 无损检测衬砌厚度、空洞、裂缝和渗漏水等，以及钢筋、钢拱架、衬砌配筋位置及保护层厚度、围岩状况、仰拱充填层密实程度及其下岩溶发育情况 |
|  | 钻孔检测 | 钻孔测定村砌厚度等、内窥镜观测衬砌及围岩内部状况 |
| 荷载状况检测 | 衬砌应力及拱背压力检测 | 衬砌不同部位的应力及其变化，拱背压力的分布及其变化 |
|  | 水压力检测 | 地下水丰富的隧道检测衬砌背后水压力大小、分布及变化规律 |
| 附属房屋状况检测 | 沉降、变形检测 | 房屋及地基基础倾斜、沉降观测等 |
|  | 裂缝调查、检测 | 房屋裂缝位置、宽度、长度、开裂范围或程度，裂缝的发展变化趋势及其速度，裂縫的方向及深度等 |
|  | 房屋构件检测 | 砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等 |

6.2.5专项检测检测相关技术要求，宜按照国家及重庆地方相关标准的规定对所检项目进行检测。

【条文说明】专项检测技术标准可参照《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《公路隧道养护技术规范》JTG H12及《城市隧道检测评估技术规范》DB 50/T 1094相关规定执行。隧道断面尺寸及衬砌脱空检测的其他要求及结果评定方法，可参照现行行业标准《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB 10417、《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB 10223的有关规定。

6.2.6应急检查应针对突发事件影响的结构，采用相应的检测方法、工具和设备进行详细检测，掌握其受损情况。

6.2.7应急检查的内容、方法、评定标准和记录可参照定期检查或专项检测相关内容执行。

6.2.8 应急检查的结果应对突发事件对于隧道结构的影响作出评估，确定合理的对策措施。

## 6.3城市隧道监测

6.3.1运营期的城市隧道结构变形监测内容主要包括横向变形监测、竖向变形监测、裂缝监测、渗漏水监测、结构应力监测及日常巡查等；隧道结构发生异常情况时，还应进行沉降监测。

【条文说明】城市隧道变形监测一般监测内容包括横向变形监测、竖向变形监测，当裂缝、渗漏水较为严重时，还应进行裂缝、渗漏水监测等，隧道结构发生异常情况时，还应进行沉降监测；受到外部作业影响时，还应进行应力监测。

6.3.2 运营期的城市隧道变形监测点的布设应符合下列规定：

1  横向变形和竖向变形宜布置在同一个断面上，变形监测断面的间距应不大于100m且每座隧道不得少于3个断面。

2  在隧道结构上安装测点、布设测线，根据测线长度方向的变化进行隧道结构横向变形和竖向变形的监测；

3  横向变形应至少选取一条测线，应布置在隧道水平方向最大宽度处；竖向变形应至少选取一条测线，应布置在隧道竖直方向最大高度处。

6.3.3受外部作业影响时，隧道结构监测点的布设应符合下列规定：

1  隧道结构竖向位移应布设在隧道结构两侧、拱顶和路基，三车道以上隧道应在结构两侧与拱顶之间加密监测点。

2  隧道结构横向变形应布设水平、竖向两条测线，三车道以上隧道应加密测线。

3  隧道结构应力监测点宜布设在拱顶拱脚、墙中、仰拱中部等部位，每个监测断面上不宜少于3个监测点。

4  外部作业影响等级为Ⅳ级时，监测断面间距不宜大于10m；外部作业影响等级为Ⅳ级时，监测断面间距不宜大于20m。

条文说明：外部作业影响等级可根据《工程建设对既有建(构)筑物安全影响评估标准》DBJ50∕T-342-2019进行划分，外部作业影响等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级；外部作业对既有建（构）筑物安全影响等级为Ⅲ、Ⅳ级的情况。当施工安全影响评估为Ⅱ级，应对关键节点或部位进行监测。

6.3.4 在城市隧道安全保护区采用爆破施工时，对每次爆破均应进行爆破振动速率监测。

6.3.5 渗漏水监测应符合下列规定：

1  进行渗漏水监测时，应停止隧道内一切用水作业。当渗漏水可能具有劣化作用时，应对其水质进行检测。

2  隧道内渗漏水量的监测方法应按国家现行标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定执行。

3  渗漏水可能具有劣化作用时，应请具有相应资质的水质检测机构进行详细分析，通过对渗漏水的温度、PH值、导电度等的测定，详细了解渗漏水水质，应按国家现行规范JTG H12 执行。

6.3.6 日常检查应符合下列规定：

1  日常检查内容应包括监测范围内的结构变形、开裂、渗漏等病害，监测点和监测设备的状态，外部作业施工现场的情况和进度，周边环境的变化情况；

2  日常检查以目测为主，并辅助以量尺、锤、放大镜、照相机、摄像机等器具进行；

3  日常检查应以填表、拍照或摄像等方式将观测到的有关信息和现象进行记录,填写巡查记录,并应及时整理巡查信息；

4 日常检查信息应与仪器监测数据进行对比分析，发现异常或险情时，应按规定程序及时通知相关单位，并加强巡视检查。

6.3.7 外部作业施工期间，宜在每次监测时对城市隧道结构及外部作业施工情况进行日常巡查。采用远程自动化监测手段，监测人员应定期对城市隧道结构及外部作业施工情况进行巡查，巡查频率不宜低于每周一次。

6.3.8 运营期的城市隧道监测频率宜符合下列规定：

1  在隧道验收后通车前，应进行隧道结构变形初始值的读取；

2  第一年变形监测频率为1次/月，之后为1~2次/年；

3  隧道结构变形发生异常时，应增加变形监测频率。

4  当隧道结构出现较严重的病害，影响其正常运营时，宜采用远程自动化进行实时监测，直至城市隧道结构变形趋于稳定。

5  裂缝监测开始时频率为1次/半月，3个月后裂缝监测频率为1次/月；当发现裂缝处于变化中时，应及时增加监测次数。

6  隧道渗漏水量的监测频率应根据具体工作确定，不少于1次/2月。隧道结构变形、沉降变化速率发生异常时或隧道内有较大漏水点时，应增大监测频率。

7  外部作业停工期间，且监测值相对稳定时可以适当调整监测频率，但在外部作业停工后和复工前应分别进行一次监测。

6.3.9 受外部作业影响的城市隧道监测频率应能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程及其变化时刻；城市隧道监测频率根据变形速度适时调整，直至监测数据趋于稳定后结束。外部作业施工完成后延续监测时间不宜少于一年，延续监测期监测频率不宜低于1次/季度。

6.3.10 城市隧道监测项目控制值、监测预警等级和预警标准应根据外部作业影响等级、隧道自身特点和情况、安全运营管理要求，结合当地工程经验，在现状调查与检测的基础上，并考虑城市隧道结构已有的变形量，通过综合分析计算或专项评估确定。

## 6.4城市隧道评估

6.4.1 城市隧道检测评估工作包括隧道结构和机电设施的检测与评定，以及总体技术状况评定。其中，评定工作包括总体技术状况评定、隧道结构的缺损判定和技术状况评定、机电设施的技术状况评定。

【条文说明】本规范未涉及机电部分检测评估；机电设施的检测评估应按照《公路隧道养护技术规范》JTG H12相关规定执行。

6.4.2隧道结构技术状况评定应依据定期检测资料，通过对隧道结构各分项的标度进行评定，最终确定隧道结构技术状况等级。

6.4.3隧道结构技术状况评定分为1类、2类、3类、4类和5类，评定类别描述及养护对策见表6.4.3。

表6.4.3隧道结构技术状况评定类别

| 技术状况评定类别 | 隧道结构评定类别描述 | 养护对策 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 完好状态。无异常情况，或异常情况轻微 | 正常养护 |
| 2类 | 轻微缺损。存在轻微破损，现阶段趋于稳定 | 应对结构破损部位进行监测或检测，必要时实施保养维修 |
| 3类 | 中等缺损。存在破坏，发展缓慢，可能会影响行人、行车安全 | 应对结构破损部位进行重点监测，并对局部实施保养维修 |
| 4类 | 严重缺损。存在较严重破坏，发展较快，己影响行人、行车安全 | 应尽快实施结构病害处治措施；并应及时实施交通管制 |
| 5类 | 危险状态。存在严重破坏，发展迅速，已危及行人、行车安全 | 应及时关闭隧道，实施病害处治，特殊情况需进行局部重建或改建 |

6.4.4 技术状况评定应先逐洞、逐段对隧道结构各分项技术状况进行标度评定，在此基础上确定各分项标度值，再进行隧道结构技术状况评定。

6.3.5 隧道洞口、洞门、衬砌(缺损、渗漏水)、路面、检修道、排水设施、吊顶、内装饰、交通标志标线、附属设施等各分项标度评定标准按表6.3.5-1~6.3.5-18进行评定。当病害对结构使用功能和行车安全有较大影响时，标度值应提高1度；当此病害还在快速发展，标度值应提高1度。修正后的标度值不得大于本分项最大标度值，且不得小于0。

表6.3.5-1隧道洞口标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 完好，无破坏现象 |
| 1 | 山体及岩体、挡土墙、护坡等有轻微裂缝产生，排水设施存在轻微破坏导致排水不畅 |
| 2 | 山体及岩体、挡土墙、护坡等有轻微裂缝产生，排水设施存在轻微破坏导致排水不畅山体及岩体裂缝发育，存在滑坡、崩塌的初步迹象，坡面树木或电线杆轻微倾斜，挡土墙、护坡等产生开裂、变形，土石零星掉落，排水设施存在一-定裂损、阻塞 |
| 3 | 山体及岩体严重开裂，坡面树木或电线杆明显倾斜，挡土墙、护坡等产生严重开裂、明显的永久变形，墙角或坡面有土石堆积，排水设施完全堵塞、破坏，排水功能失效 |
| 4 | 山体及岩体有明显而严重的滑动、崩塌现象，挡土墙、护坡断裂、外倾失稳、部分倒塌，坡面树木或电线杆倾倒等 |

表6.3.5-2隧道洞门标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 完好，无破坏现象 |
| 1 | 墙身存在轻微的开裂、起层、剥落 |
| 2 | 墙身结构局部开裂，墙身轻微倾斜、沉陷或错台，壁面轻微渗水，尚未妨害交通 |
| 3 | 墙身结构严重开裂、错台；边墙出现起层、剥落、混凝土块可能掉落或已有掉落;钢筋外露，受到锈蚀，墙身有明显倾斜、沉陷或错台趋势，壁面严重渗水（挂冰），将会妨害交通 |
| 4 | 洞门结构大范围开裂、衬砌断裂、混凝土块可能掉落或已有掉落；墙身出现部分倾倒、垮塌，存在喷水或大面积挂冰等，已妨碍交通。 |

表6.4.5-3衬砌破损标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 外荷载作用所致 | 材料劣化所致 |
| 0 | 结构无裂损、变形和背后空洞，容许存在一定的龟裂，但无发展状态 | 材料无劣化 |
| 1 | 出现变形、位移和裂缝，变形速率V<3mm/年，开裂或错台长度L<5m，且宽度δ< 3mm | 存在材料劣化，钢筋表面局部腐蚀，衬砌无起层、剥落，对断面强度几乎无影响。 |
| 2 | 变形或移动速度在3mm/年≤v≤l0mm/年，而且有新的变形出现；开裂或错台长度L<5m，且宽度3mm≤δ≤5mm，裂缝有发展，但速度不快；衬砌背后存在空隙，有扩大的趋势 | 材料劣化明显，钢筋表面全部生锈、腐蚀，断面强度有所下降，结构物功能可能受到损害 |
| 3 | 变形或移动速度在v> 10mm/年；开裂或错台长度5m≤L≤l0m，且宽度δ> 5mm，开裂或错台使衬砌呈块状，在外力作用下有可能崩坍和剥落；衬砌结构侵入内轮廓界限 | 材料劣化严重，钢筋断面因腐蚀而明显减小，断面强度有相当程度的下降，结构物功能受到损害；边墙混凝土起层、剥落、混凝土块可能掉落或已有掉落 |
| 4 | 衬砌结构发生明显的永久变形，裂缝密集，出现剪切性裂缝，裂缝深度贯穿衬砌混凝土，并且发展快速；拱墙部开裂呈块状，有可能掉落；开裂或错台长度L>10m，且宽度δ> 5mm，且变形继续发展；衬砌拱部背面存在大的空洞，且衬砌有效厚度小于设计厚度的1/2；衬砌结构侵入建筑限界 | 材料劣化非常严重，断面强度明显下降，结构物功能损害明显；由于拱部材料劣化，导致混凝土起层、剥落，混凝土块可能掉落或已有掉落 |

表6.4.5-4衬砌渗漏水标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无渗漏水 |
| 1 | 衬砌表面存在浸渗，对行车无影响 |
| 2 | 衬砌拱部有滴漏，侧墙有小股涌流，路面有浸渗但无积水，拱部、边墙因渗水少量挂冰，边墙脚积冰;不久可能会影响行车安全 |
| 3 | 拱部有滴水成线、侧墙有喷射水流但未直接落至路面，路面冒水、积水，沙土流出、拱部衬砌因渗水形成较大挂冰、胀裂，或涌水积冰至路面边缘，影响行车安全 |
| 4 | 拱部有喷射水流，侧墙存在严重影响行车安全的涌水，地下水从检查井涌出，路面积水严重，伴有严重的沙土流出或衬砌挂冰，严重影响行车安全 |

表6.4.5-5隧道路面标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 0 | 路面完好 | -- |
| 1 | 路面有浸湿、轻微裂缝、落物等，引起使用者轻微不舒适感 | -- |
| 2 | 路面有局部的沉陷、隆起、坑洞、表面剥落、露骨、破损、裂缝，轻微积水，引起使用者明显的不舒适感，可能会影响行车安全 | 拱起高差≤l0mm，面积<10%;坑洞深度 <25mm，面积>3%且≤10%；表面剥落、 露骨、破损面积≤10%；沥青路面局部裂缝：缝宽≤3.0mm，块度>1.0m；纵横向裂缝：缝宽≤3.0mm，长≤1.0m；混凝土路面裂缝：缝宽<3.0mm，且≤10mm，每块板被分成2~3块 |
| 3 | 路面出现较大面积的沉陷、隆起、坑洞、表面剥落、露骨、破损、裂缝，积水严重等，影响行车安全 | 拱起、沉陷高差≤25mm，面积>10%且≤20%；坑洞深度≤25mm，面积>3%且≤10%；表面剥落、露骨、破损面积> 10%且≤20%；沥青路面局部裂缝：缝宽>3.0mm，块度>0.5m且<1.0m；纵横向裂缝：缝宽>3.0mm，长>1.0m 且<2.0m；混凝土路面裂缝：缝宽≥3.0mm且≤10mm，每块板被分成3~4块 |
| 4 | 路面大面积的明显沉陷、隆起、坑洞、表面剥落、露骨、破损、裂缝，出现 漫水、结冰或堆冰，严重影响交通安全，可能导致交通意外事故 | 沉陷或隆起高差> 25mm，面积>20%；坑洞深度>25mm，面积> 10%；表面剥落、露骨、破损面积>20%；沥青路面局部裂缝：缝宽>3.0mm，块度<0.5m；纵横向裂缝：缝宽>3.0mm， 长>2.0m；混凝土路面裂缝：缝宽>10mm，每块板被分成4块以上 |

表6.4.5-6检修道标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 0 | 护栏、路缘石及检修道面板均完好 | — |
| 1 | 护栏变形，路缘石或检修道面板少量缺角、缺损，金属有局部锈蚀，尚未影响其使用功能 | 护栏、面板、路缘石损坏长度≤10%，缺失长度≤3% |
| 2 | 护栏变形损坏，螺栓松动、扭曲，金属表面锈蚀，部分路缘石或检修道面板缺损、开裂，部份功能丧失，可能会影响行人和交通安全 | 护栏、面板、路缘石损坏长度>10%且≤20%，缺失长度>3%且≤10% |
| 3 | 护栏倒伏、严重损坏，侵入限界，路缘石或检修道面板缺损开裂或缺失严重，原有功能丧失，影响行人和交通安全 | 护栏、面板、路缘石缺失率>20%，缺失长度>10% |

表6.4.5-7 洞内排水设施标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 设施完好，排水功能正常 |
| 1 | 结构有轻微破损，但排水功能正常 |
| 2 | 轻微淤积，结构有破损，暴雨季节出现溢水，可能会影响交通安全 |
| 3 | 严重淤积，结构较严重破损，溢水造成路面局部积水、结冰，影响行车安全 |
| 4 | 完全阻塞，结构严重破损，溢水造成路面积水漫流、大面积结冰，严重影响行车安全 |

表6.4.5-8 吊顶及预埋件标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 吊顶完好 |
| 1 | 存在轻微变形、破损、浸水，尚未妨碍交通 |
| 2 | 吊顶破损、开裂、滴水，吊杆等预埋件锈蚀，尚未影响交通安全 |
| 3 | 吊顶存在较严重的变形、破损，出现涌流、挂冰，吊杆等预埋件严重锈蚀，可能影响交通安全 |
| 4 | 吊顶严重破损、开裂甚至掉落，出现喷涌水、严重挂冰，吊杆等预埋件部分脱落，有掉落可能，严重影响行车安全 |
| 注：本分项含各种灯具、通风机等拱顶设备的悬吊结构评定。 |  |

表6.4.5-9 内装饰标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 0 | 内装饰完好 | — |
| 1 | 个别内装饰板或瓷砖变形、破损，不影响交通。 | 损坏率≤10% |
| 2 | 部分内装饰板或瓷砖变形、破损、脱落，对交. | 损坏率>10%，且<20% |
| 3 | 大面积内装饰板或瓷砖变形、破损、脱落，严重影响行车安全 | 损坏率>20% |

表6.4.5-10交通标志标线标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 0 | 完好 | — |
| 1 | 存在脏污、不完整，尚未妨碍交通 | 损坏率≤10% |
| 2 | 存在脏污、部分脱落、缺失，可能会影响交通安全 | 损坏率>10%，且≤20% |
| 3 | 大部分存在脏污、脱落、缺失，影响行车安全 | 损坏率>20% |

表6.4.5-11 设备洞室标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 设备洞室结构完好，无渗漏水，标志清晰 |
| 1 | 设备洞室结构基本完好，洞室内少量渗漏水，标志部分缺失，尚未影响设备正常使用 |
| 2 | 设备洞室结构破损，洞室内渗漏水，标志缺失，影响设备正常使用，可能影响交通和行人安全 |
| 3 | 设备洞室结构破损严重，洞室内渗漏水严重，标志缺失，严重影响设备正常使用，影响交通和行人安全 |

表6.4.5-12 洞口联络通道标度评定标准

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 隔离设施整洁完好，通道路面完好，排水通畅，标志清晰 |
| 1 | 隔离设施存在脏污、不完整，通道路面轻微裂缝，有落物等，但尚未妨碍交通，排水基本畅通，标志部分缺失 |
| 2 | 隔离设施存在脏污、部分缺失，通道路面有微小沉陷、隆起、有积水，标志缺失，可能影响行车安全 |
| 3 | 隔离设施缺失，通道路面有明显的隆起、积水严重，标志缺失，严重影响交通安全，可能导致交通意外事故 |

表6.4.5-13 洞口限高门架标度评定表

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 门架结构完好、整洁，标志清晰，满足限高要求 |
| 1 | 门架结构轻微破损、变形，满足限高要求，标志脏污，尚未妨碍交通 |
| 2 | 门架结构破损、变形较严重，净空误差大，基本满足限高要求，标志缺失，可能影响交通安全 |
| 3 | 门架结构破损或整体变形，净空误差很大，不能满足限高要求，标志缺失，严重影响交通安全 |

表6.4.5-14 洞口绿化标度评定表

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 树木透光适度、通风良好，无枯死，草皮适时修剪，高度适宜，整体绿化效果美观，整洁有序 |
| 1 | 无杂草、无枯死，发现死树及时清除补种，整体绿化效果较美观 |
| 2 | 树木枯死、倾倒，草皮失养，严重影响洞口美观 |

表6.4.5-15 消音设施标度评定表

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 完好、整洁，消音功能正常 |
| 1 | 存在脏污、缺失，基本具备消音功能 |
| 2 | 缺失、脏污十分严重，失去消音功能 |

表6.4.5-16洞口减光设施标度评定表

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 完好、整洁，标志清晰，减光效果正常 |
| 1 | 轻微破损、脏污，标志脏污，减光效果基本正常，不妨碍交通 |
| 2 | 局部变形、破损较严重，标志缺失，减光效果基本丧失，影响交通安全 |
| 3 | 变形、破损严重，标志缺失，减光效果完全丧失，严重影响交通安全 |

表6.4.5-17洞口雕塑标度评定表

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 完好，整洁美观 |
| 1 | 破损较严重，表面脏污非常严重，影响洞口景观 |
| 2 | 严重破损，需更换 |

表6.4.5-18附属房屋标度评定表

| 标度 | 标度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 承重构件无倾斜变形、裂缝、松动，非承重墙体无渗漏、破损；屋面无渗漏、排水畅通；楼地面平整完好，门窗完好无损，顶棚完整牢固，水卫、电照、暖气等设备完好、使用正常 |
| 1 | 承重构件有少量损坏，基本牢固，非承重墙体有少量损坏，但基本牢固；屋面局部渗漏;楼地面稍有裂缝;门窗少量变形；顶棚无明显变形；水卫、电照、暖气等设备基本完好，基本能正常使用 |
| 2 | 承重构件有较多损坏，强度已有所减弱，非承重墙体有较多损坏，强度减弱；屋面局部漏雨:楼地面部分裂缝；门窗部分变形；顶棚有明显变形:水卫、电照、暖气等设备有少量损坏、残缺 |
| 3 | 承重构件明显损坏，强度不足，非承重墙体有严重损坏，强度不足；屋面严重漏雨;楼地面严重起砂；门窗严重变形；顶棚严重变形；水卫、电照、暖气等设备有严重损坏，基本上无法正常使用 |
| 4 | 主要的承重结构严重损坏，无法正常使用，不能确保安全 |

6.4.6 隧道结构技术状况评定方法应符合下列规定：

1 隧道结构技术状况评分应按式6.4.6-1计算。

TSCI=100×(1−14i=1n(TSCIi×ωii=1nωi))           (6.4.6-1)

式中：ωi—检测分项权重；

TSCIi—分项标度值，值域0~4。

2 分项标度值应按式6.4.6-2计算。

TSCIi=max(TSCIij)                       (6.4.6-2)

式中：TSCIij—各分项检测段落标度值；

j—检测段落号，按实际分段数量取值。

3 隧道结构各分项权重宜按表6.4.6-1取值。

表6.4.6-1隧道结构各分项权重表

| 分项 |  | 分项权重ωi | 分项 | 分项权重ωi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞口 |  | 10 | 交通标志、标线 | 2 |
| 洞门 |  | 5 | 设备洞室 | 1 |
| 衬砌 | 缺损 | 30 | 洞口联络通道 | 1 |
|  | 渗漏水 | 10 | 洞口限高门架 | 2 |
| 路面 |  | 15 | 洞口绿化 | 0.5 |
| 检修道 |  | 2 | 消音设施 | 0.5 |
| 排水系统 |  | 5 | 减光设施 | 1 |
| 吊顶及预埋件 |  | 10 | 洞口雕塑 | 1 |
| 内装饰 |  | 2 | 附属房屋 | 2 |

4 隧道结构技术状况评定分类界限宜按表6.4.6-2规定执行。

表6.4.6-2隧道结构技术状况等级界限值

| 技术状况评分 洞口 | 隧道结构技术状况评定分类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 |
| 洞门 | ≥85 | ≥70，＜85 | ≥55，＜70 | ≥40，＜55 | ＜40 |

5 隧道结构技术状况评定时，当洞口、洞门、衬砌(缺损、渗漏水)、路面和吊顶及预埋件项目的评定标度达到3或4时，对应隧道结构技术状况应直接评为4类或5类。

6.4.7在城市隧道技术状况评价中，有下列情况之一时，隧道技术状况评定应评为5类隧道：

1隧道洞口边仰坡不稳定，出现严重的边坡滑动、落石等现象；

2隧道洞门结构大范围开裂、砌体断裂、脱落现象严重，可能危及行车道内的通行安全；

3隧道拱部衬砌出现大范围开裂、结构性裂缝深度贯穿衬砌混凝土；

4地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥砂或大面积严重积水等威胁交通安全的现象；

5隧道衬砌结构发生明显的永久变形，且有危及结构安全和行车安全的趋势；

6隧道路面发生严重隆起，路面板严重错台、断裂，严重影响行车安全；

7隧道洞顶各种预埋件和悬吊件严重锈蚀或断裂，各种桥架和挂件出现严重变形或脱落。

6.4.8 对评定划定的各类隧道结构，分别采取不同的养护措施：

1类隧道应进行正常养护；

2类隧道或存在评定标度为1的分项时，应按需进行保养维修；

3类隧道或存在评定标度为2的分项时，应对局部实施病害处治；

4类隧道应进行交通管制，尽快实施病害处治；

5类隧道应及时关闭，然后实施病害处治；

6重要分项以外的其他分项评定标度为3或4时，应尽快实施病害处治。

# 7 城市轨道交通

## 7.1 一般规定

7.1.1城市轨道交通区间隧道、地下车站投人运营后，应开展运营期结构检测、监测及评估工作。检测、监测及评估对象包括区间地下、外露主体结构以及出入口、疏散口、风道、地下通道等附属结构。

7.1.2 城市轨道交通区间隧道、地下车站结构检测分为定期检查、应急检查和专项检测。

1 城市轨道交通区间隧道、地下车站运营过程中，应对结构的运营状态开展定期检查。

2 城市轨道交通区间隧道、地下车站结构遭遇自然灾害，发生交通事故或发生其他异常事件时，应开展应急检查。

3 当需要进一步查明引起病害的原因或病害对结构性能的影响程度时，应在定期检查或应急检查结果的基础上开展专项检测。

7.2.3 城市轨道交通区间隧道、地下车站及地下车站运营期间，应对轨道交通区间隧道的外观完好状态开展定期检查，检查频率宜每年1~2次，并根据检查结果进行结构的完好状态技术评定，制订相应的养护方案或提出专项检测要求。

7.1.4城市轨道交通隧道、地下车站在运营期间受外部施工作业的影响时，应进行检测、监测及评估。检测分为工前检查、应急检查、工后检查、专项检测，并应符合下列规定：

1工前检查应在外部作业实施前，通过对影响范围内结构的损伤现状进行全面检查，为安全评估的实施提供的工前现状数据、资料和建议。

2应急检查应在外部作业施工过程中，对监测数据达到预警值以及出现其它异常变化的结构进行检查，掌握结构的受损情况。

3工后检查应在外部作业完成后，通过对影响范围内结构的外观进行全面检查，为评价外部作业对影响范围内结构造成的影响程度提供工后现状数据、资料和建议。

4专项检测应在工前检查、应急检查、工后检查结果的基础上，对需要进一步查明引起病害的原因或病害对结构性能的影响程度，进行专门的检测、分析工作。

5工前检查、应急检查、工后检查的方式以外观检查为主，可辅以量尺、锤、放大镜等设备进行；专项检测以仪器检测为主。

7.1.5城市轨道交通区间隧道及地下车站监测应结合轨道交通结构自身特点、外部作业影响等级、轨道交通结构安全保护要求、工程经验等综合考虑，不应影响城市轨道交通正常运营和维护，应做好监测点、传感器等设备的标示和保护工作。

7.1.6城市轨道交通区间隧道、地下车站安全保护监测宜采用运营期结构监测布设的监测点进行延续监测，在监测项目控制值和预警制定时应考虑结构已有的变形量。

## 7.2城市轨道交通区间隧道、地下车站检测

7.2.1城市轨道交通区间隧道结构外观检查的对象包括主体结构、附属结构，检查项目宜包括：

1 衬砌是否存在开裂、压溃、错台现象，并记录裂缝的分布、走向、长度、宽度，压溃的范围，错台的长度、宽度；

2 变形缝宽度有无变化、有无错位现象，变形缝填塞物有无脱落；

3 衬砌裂缝、变形缝位置处有无渗漏水现象，并记录位置；

4 衬砌混凝土是否发生起毛、酥松、蜂窝麻面、起鼓、剥落等腐蚀现象，并记录腐蚀深度和面积；

5 衬砌是否有掉块、钢筋外露、锈蚀现象，并做出标记；

6 对于掘进机法隧道，尚应检查管片螺栓孔、注浆孔填塞物有无脱落，管片螺栓孔、注浆孔和管片接缝处有无渗漏水。

7.2.2 城市轨道交通地下车站结构外观检查的项目宜包括：

1混凝土结构检查项目：

1）混凝土结构构件是否存在开裂现象，并对存在裂缝的构件记录其裂缝的分布、走向、长度、宽度；

2）混凝土结构构件有无空洞、蜂窝麻面、表面风化、龟裂、剥落、露筋现象；

3）预应力锚固区段混凝土有无裂缝，锚具是否外露。

2  钢结构检查项目：

1）油漆涂膜有无裂纹、起皮、脱落，构件有无锈蚀；

2）焊缝有无裂纹、脱开，并标记裂纹、脱开的部位；

3）铆钉、螺栓有无松动、脱落、断裂；

4）结构构件是否扭曲变形、局部损伤。

3  结构有无渗漏水。

4  梁构件有无明显下挠、柱构件有无明显倾斜。

7.2.3 城市轨道交通区间隧道结构专项检测应根据病害等级、病害类别及原因、地质与环境条件等影响因素综合确定检测项目，并宜根据表7.2.3进行选择。

表7.2.3  城市轨道交通区间隧道结构专项检测项目

| 序号 | 检测项目 | 病害等级为Ⅳ级、Ⅴ级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 衬砌厚度 | √ |
| 2 | 衬砌混凝土强度、碳化深度 | √ |
| 3 | 衬砌钢筋数量、间距、 保护层厚度 | √ |
| 4 | 衬砌钢筋强度、钢筋锈蚀率 | ○ |
| 5 | 钢架间距、截面尺寸 | √ |
| 6 | 衬砌内部缺陷 | ○ |
| 7 | 衬砌背后空洞、密实性 | ○ |
| 8 | 地下水发育情况 | ○ |
| 9 | 水质腐蚀性 | √ |
| 10 | 隧道限界 | √ |
| 11 | 钻爆法施工隧道的围岩等级 | ○ |

注：√——应测项目，○——选测项目

7.2.4城市轨道交通地下车站结构专项检测应根据病害等级、类别、原因，结合外部作用、环境条件等影响因素综合确定检测项目，并宜根据表7.2.4进行选择。

表7.2.4城市轨道交通地下车站结构专项检测项目

| 序号 | 检测项目 |  | 病害等级为Ⅳ级、Ⅴ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑沉降、倾斜 |  | ○ |
| 2 | 混凝土结构 | 跨中挠度 | ○ |
| 3 |  | 混凝土强度、碳化深度 | √ |
| 4 |  | 截面尺寸 | √ |
| 5 |  | 钢筋位置、数量、保护层厚度 | √ |
| 6 |  | 内部缺陷 | ○ |
| 7 |  | 钢筋强度 | ○ |
| 8 |  | 钢筋锈蚀率 | ○ |
| 9 | 钢结构 | 截面尺寸 | √ |
| 10 |  | 焊缝焊接质量 | √ |
| 11 |  | 防腐涂层厚度 | √ |
| 12 |  | 防火涂层厚度 | √ |
| 13 |  | 构件垂直度 | √ |
| 14 |  | 跨中挠度 | √ |
| 15 |  | 构件弯曲变形 | ○ |
| 16 |  | 高强度螺栓终拧扭矩 | ○ |

注：√——应测项目，○——选测项目

## 7.3城市轨道交通区间隧道、地下车站监测

7.3.1 城市轨道交通区间隧道、地下车站监测分为一般监测区段和重点监测区段，对下列情况作为重点监测区段进行监测，并应编制专项监测方案：

1 不良地质作用对结构的安全有影响的区段；

2 新建线路衔接、临近并列、穿越既有线路的区段；

3 邻近和穿越重要建构筑物的区段；

4 外部作业对结构影响较大的区段；

5 结构施工期存在较大变形且尚未完全稳定的区段；

6 采用新的施工技术、基础形式或设计方法的结构；

7 通过运营期结构检测发现结构病害较严重的区段；

8 运营监测过程中发现结构变形较大的区段。

【条文说明】《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202）将外部作业影响等级分为特级、一级、二级、三级、四级；当外部作业影响等级为特级、一级、二级时,应对受影响的结构进行安全保护检测、监测；当外部作业影响等级为三、四级时,宜根据城市轨道交通结构安全保护方案要求开展安全保护检测、监测工作。

《本条中影响特大的区段指轨道交通工程外部作业影响等级为特级的情况及对其他有建（构）筑物安全影响等级为Ⅳ级的情况。

不良地质作用指采空区、岩溶、地面沉降、滑坡、围岩落石等，当结构处于以上不良地质作用区段时，应进行重点监测。重点监测以外的监测区段均为一般监测区段。

本条中线路包括城市轨道交通、城市隧道、公路隧道 、铁路隧道等线路。

较大变形是指其结构变形超过控制值。

通过定期结构检测发现结构裂缝、渗漏水、结构变形位移严重的区段均应进行重点监测。

7.3.2 城市轨道交通区间隧道、地下车站运营期结构监测，应根据地质与环境条件结合运营安全管理的要求确定监测项目，并宜根据表7.3.2进行选择。

表7.3.2城市轨道交通区间隧道、地下车站运营期结构监测项目

| 结构形式 | 序号 | 监测项目 | 一般监测区段 | 重点监测区段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道结构 | 1 | 竖向位移 | ○ | √ |
|  | 2 | 水平位移 | ○ | √ |
|  | 3 | 净空收敛 | √ | √ |
|  | 4 | 变形缝张开量、裂缝 | √ | √ |
|  | 5 | 道床竖向位移 | √ | √ |
|  | 6 | 道床水平位移 | ○ | √ |
|  | 7 | 结构应力 | ○ | ○ |
| 框架结构 | 1 | 竖向位移 | √ | √ |
|  | 2 | 水平位移 | ○ | √ |
|  | 3 | 倾斜 | ○ | √ |
|  | 4 | 裂缝 | √ | √ |
|  | 5 | 道床竖向位移 | √ | √ |
|  | 6 | 道床水平位移 | ○ | √ |

注：√——应测项目，○——选测项目

【条文说明】表7.3.2中城市轨道交通区间隧道运营期间的监测项目根据《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T 202 - 2013确定。城市轨道交通地下车站总体上分为矩形框架结构和隧道结构，地下车站的监测应根据车站的结构形式的不同来进行选择。

轨道安全保护专项设计方案或结构影响评估报告中明确需要对城市轨道交通区间隧道结构及地下车站进行应力监测的，应将应力监测作为必测项目。

7.3.3 城市轨道交通区间隧道、地下车站受外部作业影响时的安全保护监测项目应根据监测对象的特点、外部作业影响等级、外部作业施工的特点、城市轨道交通区间隧道安全保护的要求综合确定，并宜根据表7.3.3进行选择。

表7.3.3 城市轨道交通区间隧道、地下车站安全保护监测项目

| 结构形式 | 序号 | 监测项目 | 外部作业影响等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 隧道结构 | 1 | 竖向位移 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 2 | 水平位移 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 3 | 净空收敛 | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
|  | 4 | 变形缝张开量、裂缝 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 5 | 道床水平、竖向位移 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 6 | 结构应力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 7 | 巡视检查 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| 框架结构 | 1 | 竖向位移 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 2 | 水平位移 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 3 | 倾斜 | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
|  | 4 | 裂缝 | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
|  | 5 | 巡视检查 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 6 | 道床竖向位移 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 7 | 道床水平位移 | √ | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 8 | 结构应力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：1 √——应测项目，○——选测项目

7.3.4当外部作业需要进行爆破时，应监测城市城市轨道交通区间隧道、地下车站的振动速度，必要时还应监测结构薄弱部位的应力变化情况；当爆破振动速度监测值大于1.5cm/s时，应进行监测预警。

7.3.5 城市轨道交通区间隧道、地下车站隧道运营期结构监测点的布置应符合下列规定：

1道床沉降监测，在直线地段宜每100m～200m布设1个监测点，在曲线地段宜每50m布设1个监测点，车站内道床沉降监测点不宜大于20m，在结构形式、断面尺寸变化处应加密布设监测点；

2隧道结构收敛监测宜每100m～200m布设1个监测断面，宜与道床沉降监测布置在同一监测断面内，在结构断面尺寸变化处应加密布设监测断面；

3进行重点监测区段的监测点布置可按本标准5.3.2～5.3.6条的规定执行。

7.3.6轨道交通地下车站结构为矩形框架结构时，监测点布置应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8的有关规定。

7.3.7 城市轨道交通区间隧道、地下车站隧道受外部作业影响时，隧道结构监测点的布置应符合下列规定：

1  隧道结构水平、竖向位移应布设在隧道结构两侧、拱顶和底板中部，大跨度隧道应在结构两侧与拱顶之间加密监测点，道床水平、竖向位移监测点可作为隧道结构底板中部的水平、竖向位移监测点。

2  隧道结构净空收敛应布设水平、竖向两条测线，大跨度隧道应加密测线。

3  隧道结构应力监测点宜布设在拱顶、拱脚、墙中、仰拱中部等部位，每个监测断面上不宜少于3个监测点。

4  隧道结构水平、竖向位移、净空收敛和道床监测点宜布置在同一监测断面内，监测断面间距不宜大于20m，外部作业强烈影响区内，监测断面间距不应大于10m。

7.3.8轨道交通地下车站结构为矩形框架结构时，结构竖向位移监测点应沿车站的地下连续墙、承重柱布设，监测点间距不宜大于15m，水平位移监测点应布设在外部作业施工一侧作业施工一侧的地下连续墙、承重柱、变形缝两侧及其他有代表性的部位，并可与竖向位移监测点布设在同一位置；监测点布置还应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8的有关规定。

7.3.9 城市轨道交通区间隧道、地下车站运营期监测频率应符合下列规定：

1  试运营期间监测频率宜每半年监测1次；

2  运营期间监测频率宜每年监测1～2次；

3  重点监测区段应根据实际情况提高监测频率，监测频率宜1次/周～1次/月，但不应低于每年2次；

4  当结构出现较严重的病害，影响其正常运营时，宜采用远程自动化进行实时监测，直至结构变形趋于稳定。

7.3.10 城市轨道交通区间隧道、地下车站安全保护监测频率应能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程及其变化时刻。在无异常情况和事故征兆时，外部作业施工期间城市轨道交通区间隧道、地下车站主要监测项目监测频率可按表7.3.10确定。当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率，但不得遗漏关键工序阶段。

表7.3.10城市轨道交通区间隧道、地下车站主要变形监测项目监测频率

| 外部作业影响等级 |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三、四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测频率 | 一般工序阶段 | 1～2次/d | 1次/1～3d | 1次/3～7d | 1次/7～15d |
|  | 关键工序阶段 | 6次/d | 1～2次/d | 1次/1～3d | 1次/3～7d |

【条文说明】轨道安全保护专项设计文件对监测频率有特殊要求时，应按要求频率进行监测。

外部作业停工期间，且监测值相对稳定时可以适当调整监测频率，但在外部作业停工后和复工前应分别进行一次监测。

7.3.11 当遇到下列情况时，应提高监测和现场巡查频率：

1  监测数据异常或变化速率较大；

2  城市隧道结构出现裂缝、渗漏水和不均匀沉降等异常情况时；

3  外部作业有危险事故征兆、出现工程险情或事故后重新组织施工；

4  出现监测预警的情况时。

7.3.12 外部作业施工完成后应继续对结构进行监测直至监测数据趋于稳定后结束。延续监测时间不宜少于一年，延续监测期监测频率不宜低于1次/季度。

7.3.13 轨道安全保护专项设计文件中应明确城市轨道交通区间隧道、地下车站监测项目控制值。设计文件中未明确监测项目控制值时，可参照表7.3.13中的建议值进行控制。

表7.3.13城市轨道交通区间隧道、地下车站监测项目控制建议值

| 城市轨道交通监测项目 | 控制值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅳ级围岩 | Ⅴ～Ⅵ级围岩 |
| 隧道结构水平位移 | ≤10mm | ≤20mm |
| 隧道结构竖向位移 | ≤10mm | ≤20mm |
| 隧道径向收敛 | ≤10mm | ≤20mm |
| TBM管片接缝张开量 | ≤2mm |  |
| 道床沉降 | ≤10mm |  |
| 道床差异沉降 | ≤10mm |  |
| 隧道结构裂缝宽度 | 迎水面≤0.2mm 背水面≤0.3mm |  |
| 振动速度 | ≤1.5cm/s |  |

注：1 表中围岩级别指城市轨道交通区间隧道、地下车站周边围岩等级。

2 城市轨道交通区间隧道、地下车站损害严重时，其监测项目控制值应另行制定。

3 表中控制值指绝对值

【条文说明】外部作业影响等级为特级或工况条件复杂的工程，宜针对不同的工况条件确定城市轨道交通区间隧道、地下车站监测项目控制值，并按工况条件控制监测对象的状态。城市轨道交通区间隧道监测项目控制值、监测预警等级和预警标准应根据外部作业影响等级、轨道交通结构自身特点和情况、轨道交通安全运营管理要求，结合当地工程经验，在现状调查与检测的基础上，并考虑轨道交通结构已有的变形量，通过综合分析计算或专项评估确定。城市轨道交通区间隧道、地下车站监测预警处置后外部作业重新组织施工，相关设计单位宜根据结构的现状，通过计算分析重新制定监测项目预警值。

7.3.14 监测预警等级划分及应对管理措施宜采用表7.3.14。

表7.3.14监测预警等级划分及应对管理措施

| 监测预警等级 | 监测比值G | 应对管理措施 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | G＜0.6 | 按监测方案进行监测 |
| 黄色 | 0.6≤G＜0.8 | 监测预警，并采取加密监测点或提高监测频率等措施加强对城市轨道交通区间隧道、地下车站的监测 |
| 橙色 | 0.8≤G＜1 | 监测报警，加强对城市轨道交通区间隧道、地下车站的监测和巡查频率，并根据各方制定的安全保护措施开展有针对性的监测工作 |
| 红色 | 1.0≤G | 启动安全应急预案，宜对城市轨道交通区间隧道、地下车站进行实时监测。 |

注：1 监测比值G为监测项目实测值与监测项目控制值的比值。

2 城市轨道交通区间隧道、地下车站损害严重时，监测预警等级应另行制定。

【条文说明】城市轨道交通区间隧道、地下车站监测应对外部作业施工现场情况、监测结果、现场巡查情况进行综合分析判断后预警。当城市轨道交通区间隧道、地下车站监测数据达到预警标准时，必须进行警情报送。

7.3.15 城市轨道交通区间隧道、地下车站变形持续增大，当连续3天每天的变化速率同方向且超过表7.3.15中时，监测预警等级应评定为橙色。

表7.3.15城市轨道交通区间隧道、地下车站变形速率控制值

| 城市轨道交通监测项目 | 变化速率（mm/d） |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅳ级围岩 | Ⅴ～Ⅵ级围岩 |
| 隧道结构水平位移 | 1 | 2 |
| 隧道结构竖向位移 | 1 | 2 |
| 隧道径向收敛 | 1 | 2 |
| 道床沉降 | 1.5 |  |
| 道床差异沉降 | 1 |  |
| 墩台差异沉降 | 1 |  |

## 7.3城市轨道交通区间隧道、地下车站评估

7.3.1 城市轨道交通区间隧道的完好状态技术评定应符合下列规定：

1  状态评定分为五级。Ⅰ级为轻微病害，Ⅱ级为中等病害，Ⅲ级为较重病害，Ⅳ级为严重病害，Ⅴ级为极严重病害；

2  评为Ⅰ级病害时应进行日常养护维修；评为Ⅱ级病害时应进行日常养护维修，并加强检查；评为Ⅲ级病害时应进行小修，必要时进行中修；评为Ⅳ级、Ⅴ级病害时，应进行专项检测，综合评定是否应开展中修或大修，并提出修复方案或加固补强建议，在病害修复前应开展轨道交通结构安全保护监测工作。

7.3.2 城市轨道交通区间隧道结构的完好状况可根据裂缝、渗漏水、压溃、材料劣化等指标按照表 7.3.2进行分项状态评定，并应符合下列规定：

1  根据隧道结构的病害分布情况，应分段评定其结构状态等级；每一评估段的长度可取两个环向施工缝所分割的拱圈段；

2  对每一评估段，应按表7.3.3所列检查项目分别评定每一项目的完好状况等级，并取最高等级作为该段的结构状态等级；

3  同一评估段的最高完好状况等级中，有三项以上同为Ⅲ级或同为Ⅳ级病害时，该段的结构状态评定等级应提高一级。

表7.3.2  城市轨道交通区间隧道结构状态评定标准

| 检查 项目 | 状态分级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
| 洞体 裂缝 | 存在收缩裂缝或环向裂缝，裂缝宽度δ＜0.3mm | 存在纵向或斜向裂缝，衬砌裂缝宽度δ＜0.5mm 且长度 L＜1m | 存在纵向或斜向裂缝，衬砌裂缝宽度 0.7mm＞δ≥0.5mm且长度L＜3m；裂缝数量多于三条且有交叉 | 存在纵向或斜向裂缝，衬砌裂缝宽度1mm＞δ≥0.7mm且长度L＜5m；裂缝呈网状，有剥落掉块可能 | 存在纵向或斜向裂缝，衬砌裂缝宽度δ≥1mm或裂缝长度≥5 m；裂缝呈网状，且个别部位已出现剥落掉块 |
| 变形缝 破损 | 变形缝压条牢固、完整无破损 | 基本完好、无破损，个别空鼓、有裂缝、剥落 | 变形缝压条轻微翘起破损、残缺部分空鼓、有裂缝、剥落 | 变形缝压条翘起、脱落破损残缺严重 | 变形缝压条大部分翘起、脱落破损残缺严重 |
| 渗漏水 | 拱部或边墙存在季节性浸水 | 拱部有季节性滴水；边墙有季节性淌水 | 拱部有滴水；边墙有淌水 | 拱部滴水呈线；边墙淌水流泥；隧底涌水 | 拱部漏水严重，影响正常运营 |
| 压溃或剥落 | 压溃范围S＜0.1m2 | 压溃范围0.3m2＞S≥0.1m2；剥落掉块厚度＜1cm | 压溃范围0.5m2＞S≥0.3 m2；剥落掉块厚度＜3cm | 压溃范围 1m2 ＞S≥0.5 m2；剥落掉块厚度＜5cm | 压溃范围 S≥1 m2 ；剥落掉块厚度≥5cm |
| 管片或变形缝错台 | 错台值 ε＜3mm | 错台值 5mm＞ε≥3mm | 错台值 10mm＞ε≥5mm | 错台值 20mm＞ε≥10mm | 错台值 ε＞20mm |
| 材料 劣化 | 衬砌混凝土局部有起毛或麻面蜂窝现象，但不严重 | 材质有劣化迹象，衬砌混凝土腐蚀厚度Δ＜1cm | 材质劣化，衬砌混凝土腐蚀厚度3 cm＞Δ≥1cm | 材料劣化严重， 衬砌混凝土腐蚀深度5cm＞Δ≥3cm，钢筋表面锈蚀 | 材料劣化极严重，衬砌混凝土腐蚀深度≥5cm，锈蚀引起钢筋断面明显减小，危及行车安全 |

7.3.3城市轨道交通地下车站结构单个构件的完好状况可根据开裂变形、渗漏水、损伤、材料劣化等指标按照表7.3.3进行分项状态评定，并应符合下列规定：

1  应将车站结构的每根梁、柱及每块板作为一个构件，分别评定其完好状态；

2  对每个构件，应按表7.3.3所列检查项目分别评定每一项目的病害等级，并取最高病害等级作为该构件的病害评定等级；

3  同一构件的最高病害等级中，有三项以上同为Ⅲ1级或同为Ⅳ1级病害时，该构件的病害等级应提高一级。

表7.3.3城市轨道交通地下车站结构单个构件的完好状况评定标准

| 检查 项目 |  | 构件状态分级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ1级 | Ⅱ1级 | Ⅲ1级 | Ⅳ1级 | Ⅴ1级 |
| 混凝土结构 | 材料 劣化、损伤 | 构件混凝土局部有起毛或麻面蜂窝现象，但不严重 | 材质出现劣化或损伤，构件混凝土腐蚀、剥落厚度Δ＜1cm | 材质劣化或损伤较严重，构件混凝土腐蚀、剥落厚度2 cm＞Δ≥1cm | 材料劣化或损伤严重， 构件混凝土腐蚀、剥落厚度4cm＞Δ≥2cm，钢筋表面锈蚀 | 材料劣化或损伤极严重，构件混凝土腐蚀、剥落厚度Δ≥4cm，锈蚀引起钢筋断面明显减小 |
|  | 裂缝 | 裂缝宽度 δ＜0.1mm | 裂缝宽度0.2mm＞δ≥0.1mm | 裂缝宽度 0.3mm＞δ≥0.2mm | 裂缝宽度 0.5mm＞δ≥0.3mm | 裂缝宽度δ≥0.5mm |
| 钢结构 | 连接 节点 | 焊缝无裂纹或螺栓未松动、脱落、失效 | 个别节点焊缝有轻微裂纹或个别螺栓出现松动，轻微变形 | 多个节点焊缝有轻微裂纹或多个螺栓出现松动、脱落或轻微变形 | 个别构件焊缝出现开裂或螺栓连接失效 | 多个构件焊缝出现开裂或螺栓连接失效 |
|  | 涂层脱皮、构件锈蚀 | 构件涂层无脱皮、龟裂、泛锈 | 个别构件涂层表面出现脱皮、龟裂，稍有锈斑 | 涂层产生大面积脱皮、锈斑，个别构件锈蚀较严重，但尚不影响结构安全 | 多个构件锈蚀严重，对结构安全产生造成影响 | 多个构件产生锈蚀严重，对结构安全产生严重影响 |
|  | 杆件 变形 | 杆件无弯曲、变形 | 杆件出现轻微弯曲、变形 | 个别杆件出现较严重弯曲、变形，但尚不影响整体结构安全 | 多个杆件出现严重弯曲、变形，对结构整体安全造成影响 | 多个杆件出现严重弯曲、变形，对结构整体安全造成严重影响 |
| 渗漏水 |  | 无渗漏 | 基本无渗漏 | 局部渗漏 | 大面积渗漏 | 渗漏严重 |

7.3.4 城市轨道交通地下车站整体结构的完好状况可根据单个构件的状态评定结果，按表7.3.4的标准进行评定。

表7.3.4城市轨道交通地下车站整体结构完好状况评定标准

| 结构整体状况分级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
| 除Ⅰ1级构件外可含Ⅱ1级构件，且Ⅱ1级构件的比例不多于构件总数的30%。不应含Ⅲ1级、Ⅳ1级、Ⅴ1级构件。 | 除Ⅰ1、Ⅱ1级构件外可含Ⅲ1级构件，且Ⅲ1级构件的比例不多于构件总数的25%。不应含Ⅳ1级、Ⅴ1级构件。 | 除Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅲ1构件外可含Ⅳ1级构件，且Ⅳ1级构件的比例不多于构件总数的20%。不应含Ⅴ1级构件。 | Ⅳ1级构件的比例不多于构件总数的40%或Ⅴ1级构件的比例不多于构件总数的5%。 | Ⅳ1级或Ⅴ1级构件的比例多于Ⅳ级的规定。 |

# 8 早期坑道、地道式地下人防工程

## 8.1 一般规定

8.1.1有下列情形之一的，应进行早期人防工程结构安全性评估：

1发生灾害或事故且对早期人防工程安全性有影响时；

2早期人防工程在使用维护的常规检査中发现较严重的渗漏、腐蚀、损伤、变形等情况时；

3其他需要进行早期人防工程安全性评估的情况。

条文说明：本条提出了早期人防工程除3.5条外应进行结构安全性评估的情况。早期人防工程年久失修，工程建设引起周边环境改变后，应进行结构安全性评估；或早期人防工程对既有建（构）筑物、市政基础设施等有危害影响时，应进行结构安全性评估。

8.1.2早期人防工程结构安全性评估应分别对人防工程口部安全性和人防工程主体结构安全性进行评估，具体评估内容应按表8.1.2的规定采用。

表8.1.2 早期人防工程安全性评估内容

| 早期人防工程类型 | 评估内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 口部 | 主体结构 |
| 早期坑道式人防工程 | 边坡稳定性、构件安全性 | 工程积水情况、构件安全性 |
| 早期地道式人防工程 | 构件安全性 | 工程积水情况、构件安全性 |

条文说明：明确了早期人防工程结构安全性评估的工作和主要内容, 即口部安全性评估和主体结构安全性评估：口部安全性根据不同类型包含边坡稳定性、构件安全性内容；主体结构安全性主要包含工程积水情况、构件安全性等内容。

8.1.3早期人防工程口部安全性检测、评估和主体结构安全性检测、评估可釆用定性与定量结合的评估方法。

条文说明：明确了早期人防工程结构安全性检测、评估的原则。

8.1.4定性调查与检测的工作内容是对使用条件和环境、工程现状、结构布置、连接构造、被覆与围岩的结合情况等进行逐项调查、检测；定量检测的工作内容是依据相关标准对围岩物理力学参数、材料强度、几何尺寸、构件的相对位移，拱顶沉降及边墙收敛等进行检测。

条文说明：明确了早期人防工程结构定性与定量检测的主要内容及参数，调查与检测内容应满足口部安全性和主体结构安全性评估的要求。

8.1.5早期人防工程安全性评估的分级标准，应按表6.1.5的规定采用。

表8.1.5 早期人防工程安全性评估的分级标准

| 层次 | 评估对象 | 评估结果等级 |  | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 口部、主体结构构件 | a | 安全 | 不必采取措施 |
|  |  | b | 基本安全 | 可不采取措施 |
|  |  | c | 局部危险 | 应采取措施 |
|  |  | d | 危险 | 必须立即采取措施 |
| 二 | 口部、主体结构单元 | A | 安全 | 可能有个别构件应采取措施 |
|  |  | B | 基本安全 | 可不采取措施或有极少数构件应采取措施 |
|  |  | C | 局部危险 | 应采取措施或有极少数构件应立即采取措施 |
|  |  | D | 危险 | 必须立即采取措施 |
| 三 | 早期人防工程结构 | ASU | 安全 | 可能有个别构件应采取措施 |
|  |  | BSU | 基本安全 | 可有极少数构件应采取措施 |
|  |  | CSU | 局部危险 | 应采取措施，可能有极少数构件应立即采取措施 |
|  |  | DSU | 危险 | 必须立即采取措施 |

条文说明：本条规定了早期人防工程安全性评估的层次、等级及处理措施要求。

8.1.6早期坑、地道式人防工程涉及结构安全的构件划分宜按表6.1.6采用。

表6.1.6早期坑、地道式人防工程涉及结构安全的构件划分表

| 构筑形式 | 序号 | 构件类别 | 构件长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早期坑道式人防工程 | 1 | 锚喷支护及其围岩部分 | 宜为一倍跨度；当跨度小于5 m时，取5m：当跨度大于10m时，取10m。 |
|  | 2 | 砌体被覆及其围岩部分 |  |
|  | 3 | 混凝土被覆及其围岩部分 |  |
|  | 4 | 无被覆（即围岩部分） |  |
| 早期地道式人防工程 | 1 | 砌体被覆及其围岩部分 |  |
|  | 2 | 混凝土被覆及其围岩部分 |  |
|  | 3 | 无被覆（即围岩部分） |  |

8.1.7本小节适用于早期坑道地道式人防工程结构安全性评估。不适用于早期坑道地道式人防工程防护能力评估。

条文说明：受水淹、地震、外部环境影响或工程结构自身出现不安全因素时，除早期坑道地道式人防工程外的其他坑道地道式人防工程的结构安全性评估可参照本标准执行。早期坑道地道式人防工程的防护能力一般低于现有设防标准，在 早期坑道地道式人防工程结构安全性评估等级为基本安全等级及以上的基础上，如需进一步评估其防护能力，应进行专门研究。

## 8.2早期坑道、地道式地下人防工程检测

Ⅰ 使用条件、环境调查

8.2.1早期人防工程使用条件和环境的调查宜包括早期人防工程上的作用、使用环境和使用历史情况的调查。

8.2.2早期人防工程上作用的调査项目包括土压力和水压力，以及周边开挖、施工等其他对早期人防工程结构安全有影响的作用。

条文说明：土压力和水压力的作用也可通过调査周边堆土、开挖施工等周边环境的改变来体现，其他对早期人防工程结构安全有影响的作用，包括修建道路、开挖基坑等情况。

8.2.3早期人防工程使用环境调查项目包括气象环境、地质环境、结构工作环境和灾害环境等四方面，可按表8.2.3进行调查。

表8.2.3早期人防工程使用环境调査

| 环境类别 | 调查项目 |
| --- | --- |
| 地质环境 | 地形、地貌、工程地质、水文地质、地上邻近建构筑物的影响等 |
| 结构工作环境 | 潮湿环境、周围施工环境、周围振动环境等 |
| 灾害环境 | 可能发生滑坡、泥石流等地质灾害的地段，地面开裂、塌陷等灾害环境 |

条文说明：早期人防工程出现各种病态和老化迹象往往与所处的环 境有关。因此，在评估工作的详细调査过程中，必须查找其病因以及过早老化的缘由。针对这一需求，本条列出了不同环境类别下的基本调査项目供评估人员参照使用。

8.2.4早期人防工程使用历史情况调查，应包括早期人防工程设计和施工、用途和使用年限、历次维修与加固、用途变更与改扩建以及遭受灾害和事故情况。

Ⅱ 现状调查与检测

8.2.5早期人防工程现状的调查宜包括早期人防工程口部现状调查和主体结构现状调查。

8.2.6早期人防工程口部现状调查应进行口部结构构件安全性调査。早期坑道式人防工程口部现状调查还应包括口部边坡稳定性调查。

8.2.7 早期人防工程主体结构现状调查，应包括工程积水（主体渗漏水）情况调查和主体结构构件安全性调査两部分。

条文说明：8.2.5~8.2.7明确了早期人防工程现状的调查内容。

8.2.8 早期坑道式人防工程任一口部边坡稳定性调查，应符合下列规定：

1应通过查阅资料与现场调查，确定边（滑）坡地表有无新裂缝、坍塌发生，原有裂缝有无扩大、延伸，断层有无错动发生；地表有无隆起或下陷，滑坡后缘有无裂缝，前缘有无剪口出现，局部楔形体有无滑动现象；排水沟、排水孔、截水沟是否畅通，排水量是否正常；植被生长是否异常。

2岩石边坡尚应调查其裂隙发育程度和岩土完整性情况。

条文说明：边坡的稳定性评价，也可在确定边坡破坏模式的基础上进行，釆用工程地质类比法、图解分析法、极限平衡法、有限单元法进行综合评价。

8.2.9早期人防工程任一口部结构构件安全性调査，应根据口部的结构形式，按本节8.2.11条的有关规定进行。

8.2.10 早期人防工程的工程积水（主体渗漏水）情况调査，应符合下列规定：

1积水深度、积水面积、积水面积与工程总面积的比值、水的来源与进入途径等渗漏水调查，可按现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208附录B的规定进行。

2位于较大建筑物基础影响范围和主要交通干道、河道下方或附近的工程，应测定其相互的位置关系，并了解工程所在区域的土质状况。

条文说明：据调查，部分早期人防工程由于渗漏水原因，存在较为严重的积水情况。积水造成的工程结构变形、承载力丧失、土体稳定性损坏，给工程带来不同程度的安全隐患。为此需要对早期人防工程的积水情况进行检测与评估。

8.2.11 早期人防工程主体结构构件安全性调查，应根据主体结构的结构形式，对结构和构件稳定性、结构和构件几何尺寸、结构和构件钢筋配置与锈蚀、结构和构件变形、缺陷、损伤和腐蚀等项目进行调査。

条文说明：本条给出了早期人防工程主体结构构件安全性调查的项目，不同的结构形式按相应的规定执行，供评估工作者参考使用。

8.2.12早期人防工程口部和早期人防主体结构构件的材料性能、几何尺寸、变形、缺陷和损伤等的检测。应按下列规定进行：

1 对结构、构件材料的性能、几何尺寸，当档案资料完整、齐全时，可仅进行校核性检测；符合原设计要求时，可采用原设计资料给出的结果；当缺少资料或有怀疑时，可按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定进行现场检测。

2 砌体强度检测，应按GB/T 50315的规定选择适当的检测方法检测；

3 混凝土强度的检验宜采用取芯、超声、冋弹或其他有效方法综合确定，并应符合GB/T 50344、 GB/T 50784等的规定；

4岩土参数的标准值，可根据调查或补充勘察结果按GB 50021、GB 50007等的规定进行取值； 围岩的评价可按GB 50218等的规定进行。

5 对结构构件的变形，应在普查的基础上，对整体结构和其中有明显变形的构件进行检测。

6 对结构、构件的缺陷、损伤和腐蚀，应进行全面检测，并应详细记录缺陷、损伤和腐蚀部位、范围、程度和形态；必要时尚应绘制缺陷、损伤和腐蚀部位、范围、程度和形态分布图。

条文说明：本条规定了早期人防工程结构构构件的材料性能、几何尺寸、变形、缺陷和损伤等的检测要求及方法。

8.2.13当检测结构构件的材料性能由于与时间有关的环境效应或其它均匀作用的因素引起的变化时，允许采用随机抽样的方法，在该种构件中取5~10个构件作为检测对象，并按有关检测标准要求从每一构件上切取试件或划定测点，测定其材料性能。

条文说明：本标准从保证检测结果平均值应具有可以接受的最低精度出发，规定了可采用随机取样原理的现场受检构件的最低数量为5-10个（具体取样数由评估机构确定）。至于每一构件上需取多少个试件或测点，才能定出该构件材料强度的推定值，则应由现行各检测方法标准来确定。如果委托方对检测有较严格的要求，也可适当增加受检构件的数量。

## 8.3早期坑道、地道式地下人防工程评估

Ⅰ 口部安全性评估

8.3.1早期坑道式人防工程的某一口部安全性评估等级应取该口部边坡稳定性、安全性评估等级和该口部结构构件安全性评估等级的较低等级；还应符合下列规定：

1宜先进行该口部边坡安全性评估，再进行该口部结构构件安全性评估。

2当某一口部边坡安全性评估等级为危险等级时，可不进行该口部结构构件安全性评估。

条文说明：提出了早期坑道式人防工程单个口部安全性评估评估顺序，当早期坑道式人防工程口部边坡稳定性评估等级为危险等级时，可不进行该口部结构构件安全性评估，直接将该口部安全性评估等级确定为d级危险。

8.3.2早期地道式人防工程的某一口部安全性评估等级可取该口部结构构件安全性评估等级。

条文说明：早期地道式人防工程单个口部安全性评估可不考虑口部边坡稳定性。

8.3.3当口部单元的安全性评估按所含构件的安全性等级评定时，应根据下列原则进行：

1	A级 不含c、d级构件，可含b级构件，但含量不大于25 %：

2	B级 不含d级构件，可含c级构件，但含量不大于15 %；

3	C级 可含d级构件，但含量不大于5 %；

4	D级d级构件的含量大于5 %。

条文说明：明确了口部结构构件安全性的评级原则。

8.3.4早期坑道式人防工程口部边坡稳定性评估，可按表8.3.4的规定采用。

表8.3.4 早期坑道式人防工程边坡口部稳定性评估表

| 评估项目 | A级：安全 (同时满足下列要求) | B级：基本安全 (同时满足下列要求) | C级：局部危险 (存在下列情形之一) | D级：危险 (存在下列情形之一) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口部边坡稳定性 | 1、早期人防工程建成后，口部边坡未受施工和其他因素影响, 岩体完整性好，坡面无坍塌、状况良好，地表无隆起或沉陷，排水通畅且组织有序，不存在滑坡，整体稳定性好； 2、经计算复核口部边坡的稳定性符合国家和地方现行相关标准的规定。 | 1、早期人防工程建成后，口部边坡未受施工和其他因素影响, 坡面状况良好，排水组织有序，不存在具有发展趋势并威胁口部安全使用的滑坡； 2、经计算复核口部边坡的稳定性基本符合状态国家和地方现行相关标准的规定。 | 1、口部边坡虽然有局部开裂或局部排水存在阻碍现象，但不 存在具有发展趋势并威胁口部安全使用的滑坡； 2、经计算复核口部边坡的稳定性虽然不满足国家和地方现行相关标准的要求，但可通过釆取加固措施满足相关标准要求且 实施雅度不大； 3、不属于本表安全、基本安全和危险的其他情形。 | 1、口部边坡开裂、变形严重，坡面树木明显倾斜，排水完全阻塞，存在具有发展趋势并威胁口部安全使用的失稳滑坡； 2、口部岩石边坡裂隙发育，岩土完整性差，排水不畅。 |

条文说明：给出了口部边坡稳定性的四个评估等级的条件，供评估工作者执行本规程时用。

8.3.5口部结构构件安全性评估等级应在调查、检测的基础上，根据口部结构的结构形式按本规程8.3.19~8.3.22节的有关规定确定。

Ⅱ 主体结构安全性评估

8.3.6早期人防工程主体结构一般采用无被覆、锚喷支护、砌体被覆和混凝土被覆等结构形式。

条文说明：本条给出了一般情况下早期坑道式人防工程和早期地道式人防工程主体结构形式。

8.3.7当早期人防工程主体结构中被覆仅起装饰作用时，人防工程主体结构应作为无被覆结构形式。

条文说明：当早期人防工程中被覆仅起装饰作用，不承担结构荷载和作用时，人防工程主体结构安全性评估时，可不考虑被覆的结构安全性影响，人防工程主体结构安全性评估应按无被覆情况进行评估，但在评估报告中应指出被覆本身存在的影响正常使用的安全隐患。

8.3.8主体结构安全性评估等级应取工程积水情况安全性评估等级和主体结构构件安全性评估等级的较低等级。

条文说明：早期人防工程主体结构工程积水情况包括主体结构中渗水、滴水、漏水、涌水等情况。当漏水是有害水时和发生冻结时，也将加快衬砌混凝土的劣化，并随着渗漏水的不断发展，使混凝土侵蚀日益严重。早期人防工程主体结构中渗漏水、积水，将会造成衬砌开裂或使原有裂缝发展变大，加重衬砌裂损。改变了结构的受力状况，出现应力重分布或局部应力集中，导致结构变形、破坏。早期人防工程渗漏水整治难度大，技术性强，且很难根治。

8.3.9早期人防工程的主体结构安全性评估，宜先进行工程积水情况评估，再进行主体结构构件安全性评估。

8.3.10当主体结构单元的安全性评估按所含构件的安全性等级评定时，应根据下列原则进行：

1	A级 不含c、d级构件，可含b级构件，但含量不大于25 %：

2	B级 不含d级构件，可含c级构件，但含量不大于15 %；

3	C级 可含d级构件，但含量不大于5 %；

4	D级d级构件的含量大于5 %。

条文说明：明确了主体结构构件安全性的评级原则。

8.3.11早期人防工程的主体结构安全性评估，宜先进行工程积水情况评估，再进行主体结构构件安全性评估。

8.3.12当早期人防工程积水情况评估等级为危险等级时，可不进行主体结构构件安全性评估。

条文说明：8.3.11~8.3.12提出了早期人防工程的主体结构安全性评估的评估顺序，当早期人防工程积水情况评估等级为危险等级时，可不进行主体结构构件安全性评估，直接将该段早期人防工程的主体结构安全性评估等级确定为危险等级。

8.3.13工程积水情况应在调查和检测的基础上，综合考虑工程地质条件、水文地质条件、渗漏水点的数量和位置、渗漏水兼和施工影响等因素进行评估。

条文说明：工程积水情况评估时，除考虑渗漏水点数量和位置、渗漏水数量等外，还应考虑渗漏水和积水对结构安全的影响，以及防水加固措施的难度。

8.3.14早期人防工程积水情况的安全性评估，可按表8.3.14的规定采用。

表8.3.14早期人防工程积水情况安全性评估表

| 评估项目 | A级：安全 | B级：基本安全 | C级：局部危险 | D级：危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程积水情况 | 工程内稍有积水，基本无渗水现象。 | 地面普遍有积水，但清除后，一周内只有少量积水且渗水不影响工程结构。 | 一周内的渗水量可影响人员通行，渗水和积水只局部影响工程结构，且具有防水加固条件。 | 工程渗水和积水严重影响工程结构，存在较大安全隐患。 |

条文说明：本条给出了工程积水安全性等级评估等级的条件。

8.3.15当早期人防工程主体结构构件符合下列条件时可不进行检测，并确定其安全性评估等级为基本安全，其余情况应按本节相关规定进行评估：

1构件未受结构性改变、用途和使用条件改变的影响；

2构件未遭受明显的损坏；

3构件工作正常，且无证据怀疑其安全性不足；

4在未来期望的使用年限内，构件所承受的作用和所处的 环境，与过去相比不会发生显著变化。

条文说明：制定本条的目的在于减少评估工作量，将有限的人力、物力和财力用于最需要检查的部位。

8.3.16主体结构安全性评估时，主体结构宜作为一个结构单元。当主体结构规模较大时，主体结构可划分为多个规模相当的结构单元，主体结构安全性评估等级，应在每个结构单元主体结构安全性评估基础上，取各结构单元主体结构安全性评估等级的较低等级。

条文说明：当早期人防工程主体结构规模（一般可用长度描述）较大时，或结构形式不同时，为使主体结构构件安全性评估合理，可划分为多个结构单位，每个主体结构划分的结构单元数不宜超过3个且规模应相当。

8.3.17早期人防工程构件的安全性评估评级应按照下列原则：

1一般情况下，应根据主要检查项目的评定结果按其中较低等级确定；

2当主要检査项目为a级或b级，次要检查项目为c级或d级时，可根据实际情况将构件所评等级降低一级或二级，但最后所定的等级不得低于c级。

8.3.18当早期人防工程主体结构构件主要、次要检查项目，可按表8.3.18的规定采用。

表8.3.18早期人防工程主体结构构件检查项目表

| 结构形式 | 主要检查项目 |  |  |  |  | 次要检查项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体被覆结构形式 | 承载能力 | 构造 | 不适于承载的位移或变形 | 裂缝 | 渗漏水情况 | 被覆后空洞 |
| 混凝土被覆结构形式 | 承载能力 | 构造 | 不适于承载的位移或变形 | 裂缝 | 渗漏水情况 | 被覆后空洞 |
| 锚喷支护结构形式 | 稳定性 | 材料破损及劣化 | 不适于承载的位移或变形、 | / | 渗漏水情况 | 被覆后空洞 |
| 无被覆结构形式 | 稳定性 | / | 变形 | / | 渗漏水情况 | / |

8.3.19砌体被覆构件的安全性评估，应符合表8.3.19的要求：

表8.3.19早期人防工程砌体被覆构件安全性评估等级表

| 检查项目 |  | a级 |  | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载能力 |  | 构件承载力验算时，构件承载力设计值不小于作用组合的效应设计值 |  | 构件承载力验算时，构件承载力设计值不小于作用组合的效应设计值的0.95 | 构件承载力验算时，构件承载力设计值不小于作用组合的效应设计值的0.9，但可通过釆取加固措施满足相关标准要 | 构件承载力验算时，构件承载力设计值小于作用组合的效应设计值的0.9且构件加固范围和难度较大 |
| 构造 |  | 构件高厚比、构造等符合或基本符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定 |  |  | 构件高厚比、构造等不符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定且加固范围和和难度较大 |  |
| 不适于承载的位移或变形 |  | 结构无变形 | 出现变形、位移、沉 降或裂缝，但己停止 发展 |  | 出现变形、位移、沉 降或裂缝，但发展速 率呈收敛趋势 | 出现变形、位移、沉 降或裂缝且发展速率不收敛 |
| 裂缝 | 非受力裂缝 | 无裂缝 | 小范围开裂，最大裂缝宽度不大于1.5，旦无发展趋势 |  | 较大范围开裂，或最大裂缝宽度不大于5 | 裂缝严重，旦最大裂缝宽度大于5 |
|  | 受力裂缝 | 无裂缝 | 局部有少量裂缝， 0.3>缝宽>0.2 |  | 最大裂缝宽度不大于 0.4 | 裂缝严重，旦最大裂缝宽度大于0. 4 |
| 渗漏水情况 |  | 无渗漏水，或构件表面有季节性渗迹、潮湿斑块；有凝露现象 | 有渗水现象，构件表面出现水膜或垂珠，但无明显的渗水点，无流动水 |  | 有渗漏水现象，构件 表面可见明显的滴 漏，地面可见枳水 | 渗漏成线或涌水状 态，地面存在大量积 水；或水质较浑，含 泥沙 |
| 被覆后空洞 |  | 被覆后无空洞 | 被覆后空洞面积不超过5% |  | 被覆后空洞面积不超过10% | 被覆后空洞面积超过10% |

8.3.20混凝土被覆构件的安全性评估，应符合表8.3.20的要求：

表8.3.20早期人防工程混凝土被覆构件安全性评估等级表

| 检查项目 | a级 |  | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载能力 | 构件承载力验算时，构件承载力设计值不小于作用组合的效应设计值 |  | 构件承载力验算时，构件承载力设计值不小于作用组合的效应设计值的0.95 | 构件承载力验算时，构件承载力设计值不小于作用组合的效应设计值的0.9，但可通过釆取加固措施满足相关标准要 | 构件承载力验算时，构件承载力设计值小于作用组合的效应设计值的0.9且构件加固范围和难度较大 |
| 构造 | 结构、构件的构造合理，符合或基本符合现行设计规范要求 |  |  | 结构、构件的构造不当，或有明显缺陷，不符合现行设计规范要求 |  |
| 不适于承载的位移或变形 | 结构无变形 | 出现变形、位移、沉 降或裂缝，但己停止 发展 |  | 出现变形、位移、沉 降或裂缝，但发展速 率呈收敛趋势 | 出现变形、位移、沉 降或裂缝且发展速率不收敛 |
| 裂缝 | 无裂缝 | 存在少量受力裂缝但不再发展，且不影响构件承载力 |  | 构件主筋处存在宽度不大于0. 40mm的弯曲裂缝和受拉裂 缝，但裂缝数量不多且修补难度较不大 | 构件主筋处的弯曲裂缝和受拉裂缝宽度大于0.40mm,钢筋锈蚀严重，影响构件承载力，或构件裂缝较多且修补难度较大 |
| 渗漏水情况 | 无渗漏水，或构件表面有季节性渗迹、潮湿斑块；有凝露现象 | 有渗水现象，构件表面出现水膜或垂珠，但无明显的渗水点，无流动水 |  | 有渗漏水现象，构件 表面可见明显的滴 漏，地面可见枳水 | 渗漏成线或涌水状 态，地面存在大量积 水；或水质较浑，含 泥沙 |
| 被覆后空洞 | 被覆后无空洞 | 被覆后空洞面积不超过5% |  | 被覆后空洞面积不超过10% | 被覆后空洞面积超过10% |

8.3.21锚喷支护被覆构件的安全性评估，应符合表8.3.21的要求：

表8.3.21早期人防工程锚喷支护被覆构件安全性评估等级表

| 检查项目 | a级 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | 经工程类比或数值模拟计算，构件可达到稳定状态 |  | 经工程类比或数值模拟计算，构件呈不稳定状态 |  |
| 材料破损及劣化 | 无劣化 | 轻微劣化，被覆无起鼓、剥落 | 被覆轻微起鼓、剥落 | 被覆起鼓、剥落 |
| 不适于承载的位移或变形 | 结构无变形 | 出现变形、位移、沉 降或裂缝，但己停止 发展 | 出现变形、位移、沉 降或裂缝，但发展速 率呈收敛趋势 | 出现变形、位移、沉 降或裂缝且发展速率不收敛 |
| 渗漏水情况 | 无渗漏水，或构件表面有季节性渗迹、潮湿斑块；有凝露现象 | 有渗水现象，构件表面出现水膜或垂珠，但无明显的渗水点，无流动水 | 有渗漏水现象，构件 表面可见明显的滴 漏，地面可见枳水 | 渗漏成线或涌水状 态，地面存在大量积 水；或水质较浑，含 泥沙 |
| 被覆后空洞 | 被覆后无空洞 | 被覆后空洞面积不超过5% | 被覆后空洞面积不超过10% | 被覆后空洞面积超过10% |

8.3.22无被覆构件的安全性评估，应符合表8.3.22的要求：

表8.3.22早期人防工程无被覆构件安全性评估等级表

| 检查项目 | a级 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | 经工程类比或数值模拟计算，构件可达到稳定状态 |  | 经工程类比或数值模拟计算，构件呈不稳定状态 |  |
| 不适于承载的位移或变形 | / | 有落石可能 | 围岩岀现变形、位移、沉降和裂缝但已停止发展，有落石现象 | 有明显的变形、位移、沉降和裂缝，并且继续发展，有塌方可能或己发生塌方 |
| 渗漏水情况 | 无渗漏水，或构件表面有季节性渗迹、潮湿斑块；有凝露现象 | 有渗水现象，构件表面出现水膜或垂珠，但无明显的渗水点，无流动水 | 有渗漏水现象，构件 表面可见明显的滴 漏，地面可见枳水 | 渗漏成线或涌水状 态，地面存在大量积 水；或水质较浑，含 泥沙 |

条文说明：8.3.19~8.3.22提出了早期人防工程主体结构采用不同结构形式时评估单个构件的有关规定，供评估工作者执行本标准时使用。

Ⅲ 结构安全性评估

8.3.23早期坑道式人防工程主通道结构安全性评估等级应取早期坑道式人防工程主通道口部安全性评估等级和主体结构安全性评估等级的较低等级。

条文说明：主通道的口部安全性和主体结构安全性均为早期坑道式人防工程主通道结构安全性评估的主要组成部分，任一部分发生问题，都将影响整个早期坑道式人防工程主通道的安全性。因此，取两者中较低一个等级作为主通道结构安全性评估等级，显然是合理的。

8.3.24早期坑道式人防工程主通道口部安全性评估等级应根据主通道各个口部安全性评估等级确定，并符合下列规定：

1主通道上有不少于两个出入口的口部安全性评估等级为基本安全等级时，主通道口部安全性评估等级为基本安全等级；

2主通道上有不少于两个出入口的口部安全性评估等级均为局部危险等级，或其中有一个为局部危险等级一个为基本安全等级时，主通道口部安全性评估等级为局部危险等级；

3主通道上出入口的口部安全性评估等级不属于以上两种情形时，主通道口部安全性评估等级为危险等级。

条文说明：早期坑道式人防工程主通道口部应不少于两个，每一个口部应分别给出评估等级。当不少于两个口部被评估为基本安全时，主通道口部安全性评估等级为基本安全等级；当不少于两个部被评估为局部危险时，主通道口部安全性评估等级为局部危险等级；当有一个口部被评为基本安全等级，同时有不少于一个口部被评为局部危险等级时，主通道口部安全性评估等级为局部危险等级。

8.3.25早期坑道式人防工程中支洞结构安全性评估等级应取该支洞的口部安全性评估等级和主体结构安全性评估等级的较低等级，且不应高于主通道结构安全性评估等级。

条文说明：早期坑道式人防工程中主通道是贯穿整个坑道式人防工程的最重要部分，支洞与其相连。因此，支洞结构安全性评估等级不应高于主通道结构安全性评估等级。

8.3.26早期地道式人防工程中某一评估段的结构安全性评估等级应取该评估段的口部安全性评估等级和主体结构安全性评估等级的较低等级。

条文说明：口部安全性和主体结构安全性均为早期地道式人防工程结构安全性评估的主要组成部分，任一部分发生问题，都将影响整个早期地道式人防工程的安全性。因此，取两者中较低一个等级作为结构安全性评估等级，显然是合理的。

8.3.27早期地道式人防工程中评估段口部安全性评估等级应根据该评估段各个口部安全性评估等级确定，并符合下列规定：

1评估段有不少于两个出入口的口部安全性评估等级为基本安全等级时，该评估段口部安全性评估等级为基本安全等级；

2评估段有不少于两个出入口的口部安全性评估等级均为局部危险等级，或其中有一个为局部危险等级一个为基本安全等级时，该评估段口部安全性评估等级为局部危险等级；

3评估段出入口的口部安全性评估等级不属于以上两种情形时，该评估段口部安全性评估等级为危险等级。

条文说明：早期地道式人防工程一个评估段至少有两个口部，分别位于评估段的端部，也有在评估段的中部另设有口部的情况。位于评估段端部的口部，一般为相邻评估单元共用。

# 9 有保护价值的地下洞室

## 9.1一般规定

9.1.1有保护价值的地下洞室包含具有一定历史、艺术、科学、社会、文化价值需要妥善保护的人工开挖洞室和经过改造的天然洞室。

9.1.2当发生4.3.3条规定的情形之一时，应及时对有保护价值的地下洞室进行检测、评估。

9.1.3当发生4.3.6条规定的情况之一时，应及时对有保护价值的地下洞室进行监测。

9.1.4应优先采用无损检测方法，采用有损检测方法应征求维护管理部门或行政主管部门的同意。

9.1.5有保护价值的无衬砌地下洞室进行修缮后作为展览或改变用途时，尚应按8.3节的相关规定评定构件承载能力等级，并按需要进行必要的加固。

## 9.2有保护价值的地下洞室检测

9.2.1有保护价值的地下洞室检测宜对洞口、洞门、洞室分别进行检测。

9.2.2洞口检测内容应包括边坡滑坡、沉降、变形、裂缝和危岩分布，有支护结构的还应包含结构布置、支护体系、构件材料性能、构件几何尺寸等。洞口边坡工程可按现行国家标准《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB 50843的规定进行现场检测确定。

9.2.3洞门检测内容宜包括围岩轮廓尺寸、裂缝、缺陷、变形、风化、剥落、塌落、渗漏水和围岩强度，检测方法符合表9.2.3的规定。

表9.2.3 有保护价值的地下洞室检测方法

| 检测内容 |  | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝 |  | 裂缝长度和宽度用裂缝观测仪、裂缝计、裂缝显微镜、干分尺或游标卡尺等进行量测，摄影测量法；裂缝深度检测可采用超声波法 |
| 缺陷 | 内部缺陷 | 超声法、冲击反射法等非破损法，必要时局部破损法进行验证 |
|  | 外部缺陷 | 尺量、照相等方法 |
| 变形 | 倾斜 | 全站仪投点法、水平角观测法、激光定位仪水准测量法，水准测量法、三轴定位仪或吊锤测量 |
|  | 收敛变形 | 收敛计、手持测距仪或全站仪等固定测线法、全段断面拍描法或激光扫描 |
|  | 垂直位移 | 几何水准测量、静力水准测量等 |
|  | 水平位移 | 小角法、交会法、视准线法、激光准直法等 |
| 风化、剥落 |  | 采用表面剔凿的方式进行检测，必要时采用钻芯法进行验证 |
| 塌落 |  | 尺量、照相等方法 |
| 渗漏水 |  | 感应式水位计或水尺测量等方法 |
| 材料性能 | 混凝土抗压强度 | 回弹法、超声回弹综合法 |
|  | 砖抗压强度 | 回弹法 |
|  | 砂浆抗压强度 | 回弹法、贯入法 |
|  | 钢筋配置 | 钢筋探测仪或雷达仪等非破损方法 |
|  | 钢筋锈蚀 | 雷达法或电磁感应法等非破损方法 |
|  | 石材强度 | 钻芯法，对不能破坏检测的部位可结合地勘资料在其他部位采用相同岩性的石材替代 |

9.2.4洞室检测内容宜包括洞口尺寸、裂缝、缺陷、变形、渗漏、内部缺陷和材料性能，检测方法符合表9.2.3的规定。

9.2.5有支承结构的洞室主体结构检测对象应包含支承结构、衬砌结构和围岩，无支承结构的洞室主体结构应以衬砌结构或围岩为主要检测对象。

条文说明：支承结构指洞室内的梁、柱等结构。

9.2.6洞室支承构件的检测内容宜包括裂缝、缺陷、变形、材料性能和几何尺寸等，检测内容应满足安全评估的要求。检测过程中未发现因承载力不足引起的变形和缺陷时，可不开展材料强度破坏性检测。支承结构的现场检测可根据结构类型按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的有关规定进行。

9.2.7混凝土和砌体衬砌结构检测时，应以结构倾斜变形、开裂、构造连接、材料类型和强度为主要检测项目，检测方法符合表9.2.3的规定。检测过程中未发现因承载力不足引起的变形和缺陷时，可不开展材料强度破坏性检测。砌体结构和混凝土的现场检测尚应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的有关规定。

9.2.8洞室围岩的检测内容宜包括裂缝、缺陷、变形、风化、剥落、塌落、渗漏水和围岩强度，检测方法符合表9.2.3的规定。

9.2.9结构材料强度的标准值应根据结构的实际状态，按下列原则确定：

1若原设计文件有效，且结构没有严重的性能退化或设计、施工偏差小，可采用原设计的标淮值；

2若调查表明实际情况不符合上款的要求，应进行现场检测，并按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定确定其标准值，可能造成局部破坏的检测项目抽样数量可与委托方协商确定，最小抽样量不得小于3处，小于3处的应全数检测。

9.2.10 洞门、洞室的变形检测尚应符合现行国家标准《工程测量规范》GB 50026、《国家一、二等水淮测量规范》CB/T 12807及《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定。

## 9.3有保护价值的地下洞室监测

9.3.1 有保护价值的地下洞室的监测应符合下列规定：

1应根据地质条件、开挖工艺、周边作业影响特征或检测、安全评估成果等因素制定监测方案；

2应以结构变形监测为主，垂直位移监测应反映结构不均匀沉降；

3发现存在发展中的裂缝，应进行裂缝监测；

4结构变形监测精度等级不宜低于二等，洞口变形监测精度等级宜采用一等：

5当有较大风险或人工监测有难度时，宜采用自动化监测。

9.3.2结构变形监测测点应设在能反映洞室结构变形特征的位置或监测断面上，矩形或圆形断面结构变形监测测点布设应符合表9.3.2的规定。

表9.3.2 矩形或圆形断面结构变形监测测点布设

| 监测项目 | 监测点布设 | 监测断面间距 |
| --- | --- | --- |
| 垂直位移 | 洞室顶部或底部至少1处 | 不宜大于5m |
| 水平位移 | 两侧墙至少各 1处 |  |
| 轮廓测量 | 竖向和水平向至少各一条测线 |  |

9.3.3有保护价值的洞室结构变形检测与监测报警值应符合表9.3.3的规定。

表9.3.3 结构变形监测报警值

| 安全控制指标 | 预警值 | 控制值 |
| --- | --- | --- |
| 垂直位置 | 2mm~5mm | 5mm~10mm |
| 水平位移 | 2mm~5mm | 5mm~10mm |
| 轮廓变形 | 1mm~3mm | 3mm~5mm |

注：当洞室的保护价值较高或对公众开放展示时，预警值和控制值应取低值。

9.3.4洞室结构变形和裂缝监测时间、周期、监测方法、数据处理、结束条件等应按符合本标准4.3节的相关规定。

## 9.4有保护价值的地下洞室评估

9.4.1有保护价值的地下洞室评估工作应先行搜集整理相关工程勘察资料、设计资料、检测（监测）资料、加固和改造资料等，并根据需要开展工程地质勘察或补充勘察。

条文说明：准确、完整的工程资料对于结构的评估至关重要，进行资料搜集是必要的。但有保护价值的地下洞室一般建造年代较为久远，不具备完整的勘察、设计等资料，考虑到一般城市中地下洞室周边一般会有建设工程，会有邻近区域的地质勘察资料，对这些资料进行初步分析后再进行必要的勘察或补充勘察可以减少工作量并减小对洞室的影响。

9.4.2有保护价值的地下洞室的结构安全评估可根据实际情况划分为洞口边坡、洞门、洞室三个子单元分别进行评估，每个子单元按规定分一级评估、二级评估两级进行。

9.4.3安全性评估应按构件、子单元、评估单元三个层次进行，从第一个层次开始，分层进行：

1根据构件各检查项目评定结果，确定单个构件安全性等级；

2根据构件的评定结果，确定子单元安全性等级；

3根据子单元的评定结果，确定评估单元安全性等级。

9.4.4结构安全性评估分为一级评估和二级评估。一级评估包括结构损伤状况、材料强度、构件变形、节点及连接构造等；二级评估为结构安全性验算。一级评估符合要求，可不再进行二级评估，评定构件安全性满足要求。一级评估不符合要求，进行结构承载力验算。二级评估应依据一级评估结果，建立整体力学模型，进行整体结构力学分析，并在此基础上进行结构承载力验算。

9.4.5构件安全性等级分为安全和不安全两个等级，安全表示构件可安全使用，不需处理；不安全表示构件需要维护加固。

9.4.6洞口边坡、洞门和洞室子单元安全性等级划分为a、b、c、d四级，分别代表安全性满足要求、安全性基本满足要求、安全性显著不满足要求、安全性严重不满足要求。四级处理要求分别为：不必处理、极少数构件或部位需要采取措施、少数构件或部位需要采取措施、大部分构件或部位需采取措施。

9.4.7评估单元安全性等级分为A、B、C、D四级，分别代表整体安全性满足要求、整体安全性基本满足要求、整体安全性显著不满足要求、整体安全性严重不满足要求。A、B、C、D四级处理要求分别为：不必处理；极少数构件、部位需要采取措施；少数构件、部位需要采取措施；大部分构件、部位或整体需采取措施。

9.4.8构件、子单元、评估单元的安全性评估可根据现行《近现代历史建筑结构安全性评估导则》规定进行。

9.4.9无衬砌的洞室结构承载力验算可结合工程地质分析情况采用数值分析方法、力学计算等分析围岩稳定性；有衬砌的衬砌结构承载力验算可采用数值分析方法、荷载-结构法、地层-结构法等确定围岩压力；涉及边坡等支挡结构的，可按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013的方法计算支挡结构背侧岩土压力。确定结构效应后，依据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153和《建筑结构荷载规范》GB 50009规定，按照荷载效应的基本组合和偶然组合进行结构构件承载力验算，并符合国家现行相关标准的规定。

9.4.10洞口边坡的稳定性应在调查、检测的基础上，根据工程地质、水文地质条件和施工影响等因素进行评估。

9.4.11有下列情形之一时，洞口边坡稳定性安全等级可评估为c级：

1洞口边坡虽然有局部开裂或局部排水存在阻碍现象，但不存在具有发展趋势并威胁洞口安全使用的滑坡；

2经计算复核洞口边坡的稳定性虽然不满足国家和地方现行相关标准的要求，但可通过采取加固措施满足相关标准要求且实施难度不大。

9.4.12有下列情形之一且经论证认为采取整治措施难度大的洞口边坡，其稳定性安全等级可评估为d级：

1洞口边坡严重开裂，坡面树木明显倾斜，排水完全阻塞，存在持续发展趋势并威胁洞口安全使用的滑坡；

2洞口岩石边坡裂隙发育，岩土完整性差，排水存在阻碍。

9.4.13无衬砌的洞门和洞室应根据围岩和工程地质分析、裂缝、风化及稳定性评价结果评定安全等级。分析时可根据现场实际情况按照本标准6.1.6条划分评价区段。

条文说明：综合管廊检测区段为30m。

9.4.14洞门和洞室围岩有下列情形之一的，围岩的安全性等级可评估为a级或b级：

1经计算复核主体结构围岩稳定性符合国家和地方现行相关标准的规定；

2洞内无落石。

9.4.15洞门和洞室围岩有下列情形之一的，围岩的安全性等级可评估为d级：

1经计算复核围岩稳定性不满足国家和地方现行相关标准的要求，加固实施难度较大；

2有明显变形且变形继续发展，有塌方可能或己发生塌方。

9.4.16当洞门和洞室围岩有下列情形之一的，围岩的安全性等级可评估为c级：

1经计算复核主体结构围岩稳定性不满足国家和地方现行相关标准的要求，但可通过采取加固措施满足相关标准要求且实施难度不大；

2有落石现象或存在落石可能。

9.4.17地下洞室的结构整体安全等级评估应满足下列规定；

1当洞口、洞门、洞室的安全性等级不低于c级时，结构整体安全等级应取组成部分最低等级；

2 当洞口、洞门的安全性等级为d级，洞室的安全性等级不低于c级时，结构整体安全等级应为C级；

3 当洞室的安全性等级为d级时，结构整体安全等级应直接判定为D级。

# 10 地下储存空间

## 10.1一般规定

10.1.1地下储存空间包括化粪池、调蓄池及其他以储存功能为主的地下构筑物。

10.1.2当发生下列规定的情形之一时，应及时对地下存储空间相关内容进行检测、评估。

1结构劣损或渗漏水等情况明显，影响结构安全和正常使用；

2遭受地震、火灾、爆炸等灾害或事故后；

3受周边环境影响，结构变形监测超出预警值或显示位移速率异常增加；

4日常运营中发现需要进行检测的项目或内容。

10.1.3当发生下列规定的情况之一时，应及时对地下储存空间进行监测。

1 周边存在可能影响结构安全的挖方、填方和工程建设等；

2 水文地质发生较大变化，可能影响结构安全性稳定；

3 裂缝、渗漏水等病害情况异常或变化速率较大。

## 10.2地下储存空间检测

10.2.1地下存储空间的检测，应包括地基基础、支护结构和内部主体结构三个部分。

10.2.2地基基础和支护结构的检测应根据地勘资料结合现场实际情况开展，检测内容宜包括使用荷载、沉降、变形、裂缝、构件材料性能，支护结构的检测内容宜包括结构布置、外观质量、构件几何尺寸、支护体系、变形、构件材料性能等。地基基础和支护结构可按现行国家标准《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB 50843的规定进行现场检测确定。

10.2.3内部主体结构的检测内容宜包括结构布置、几何尺寸、外观质量、变形、开裂、材料性能等，检测内容应满足结构安全性评估的要求。

10.2.4混凝土结构和砌体结构检测时，应以结构局部内倾、结构构件酥裂、老化、构造连按损伤、结构构件的材质与强度为主要检测项目。

10.2.5钢结构和木结构检测时，除应以材料性能、构件及节点、连接的变形、裂缝、损伤、缺陷为主要检测项目外，尚应重点检查下列部位的钢材腐蚀或木材腐朽、虫蛀状况：

1埋入地下构件的接近地面部位；

2易积水或遭受水蒸汽侵袭部位；

3 受干湿交替作用的构件或节点、连按；

4易积灰的潮湿部位；

5组合截面空隙小于 20mm 的难喷刷涂层的部位；

6钢索节点、锚塞部位。

10.2.6结构构件的裂缝检测应符合下列规定：

1 检测项目应包括裂缝的数量、位置、长度、（最大）宽度、深度和形态：裂缝的记录可采用表格或图形的方式；

2 裂缝深度可采用超声波法检测，必要时可钻取芯样予以验证；

3 对仍在发展的裂缝应进行定期观测，提供裂缝发展速度的数据，定期观测应符合现行国家行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8 的有关规定。

10.2.7对己产生明显变形的构件应进行变形测量，测量方法应符合现行相关标准的规定。

10.2.8当档案资料完整、齐全，且不怀疑结构构件有严重的性能退化或设计、施工偏差时，结构构件材料性能可仅进行校核性检测，检测结果符合原设计要求时，可采用原设计资料给出的结果。其他情况下，结构构件材料性能应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344 的规定进行现场检测确定，混凝土结构的现场检测尚应符合现行国家标准 《混凝士结构现场检测技术标准》GB/T 50784 的有关规定。

10.2.9当档案资料完整、齐全时，结构构件的几何尺寸可仅进行现场抽样复校。当缺少资料或资料基本齐全但可信度不高时，可按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344 的规定进行现场检测确定。

10.2.10当需要进行结构承载能力测试时，应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344 等有关检测标准的规定进行现场测试。

10.2.11当检测结构构件的材料性能由于与时间有关的环境效应或其它均匀作用的因素引起的变化时，允许采用随机抽样的方法，在该种构件中取 5~10个构件作为检测对象，并按有关检测标准要求从每一构件上切取试件或划定测点，测定其材料性能。

10.2.12现场开展钻芯作业和破坏性检测项目不得破坏原结构防水层。

10.2.13应根据调查和检测数据，按照现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330对地基基础和支护结构的整体稳定性和局部稳定性进行验算分析。

## 10.3地下储存空间监测

10.3.1 地下储存空间的监测应符合下列规定：

1应根据地质条件、周边作业影响特征等因素制定监测方案；

2应以结构变形监测为主，垂直位移监测应反映结构不均匀沉降；

3发现存在发展中的裂缝，应进行裂缝监测；

4结构变形监测精度等级不宜低于三等：

5当有较大风险或人工监测有难度时，宜采用自动化监测。

10.3.2结构变形监测测点应设在能反映地下储存空间结构变形特征的位置或监测断面上，结构变形监测测点布设应符合表10.3.2的规定。

表10.3.2结构变形监测测点布设

| 监测项目 | 监测点布设 | 监测断面间距 |
| --- | --- | --- |
| 垂直位移 | 结构顶部至少1处 | 不宜大于5m |
| 水平位移 | 两侧墙体外侧至少各1处 |  |

10.3.3地下储存空间结构变形检测与监测报警值应符合表10.3.3的规定。

表10.3.3 结构变形监测报警值

| 安全控制指标 | 预警值 | 控制值 |
| --- | --- | --- |
| 垂直位置 | 10mm | 20mm |
| 水平位移 | 10mm | 20mm |

10.3.4地下储存空间结构变形和裂缝监测时间、周期、监测方法、数据处理、结束条件等应按符合本标准4.3节的相关规定。

## 10.4 地下储存空间评估

10.4.1 地下储存空间的结构安全性应划分为地基基础、支护结构、内部主体结构三个子单元分别进行评估。

条文说明：内部主体结构含顶板。

10.4.2 地下存储空间评级可按所划分的评估单元进行，评估单元的评级可划分为构件、子单元和评估单元三个层次，其评级应符合下列规定：

1安全性评级分为四个等级；

2应按表10.4.2规定的工作内容进行各层次的评级；

表10.4.2  评估单元评级的层次、等级划分及工作内容

| 层次 | 一 |  | 二 |  | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层名 | 鉴定单元（子鉴定单元） |  | 子单元 |  | 构件 |
| 安全性评估 | 等级 | Asu、Bsu、Csu、Dsu | 等级 | Au、Bu、Cu、Du | au、bu、cu、du |
|  | 子单元评级综合分析 |  | 地基基础 | 地基变形、承载力 | 承载能力、连接和构造 |
|  |  |  | 支护结构 | 整体性能、 承载功能及变形 | 承载能力、连接和构造 |
|  |  |  | 内部主体结构 | 承载功能、结构整体性、结构侧向位移 | 承载能力、构造、不适应承载的变形和裂缝 |

10.4.3构件、子单元和鉴定单元（子鉴定单元）的评级标准应符合表10.4.3的规定。

表10.4.3 安全性鉴定评级标准

| 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件 | au | 构件承载能力不低于设计要求的100% ，符合国家现行标准的安全性要求 | 不必采取措施 |
|  | bu | 构件承载能力不低于设计要求的90%，基本符合国家现行标准的安全性要求 | 可不必采取措施 |
|  | cu | 构件承载能力不低于设计要求的83% ，不符合国家现行标准的安全性要求，影响安全 | 应采取措施 |
|  | du | 构件承载能力低于设计要求的83% ，严重不符合国家现行标准的安全性要求，已严重影响安全 | 必须及时或立即采取措施 |
| 子单元 | Au | 符合国家现行标准的安全性要求 | 可能有个别构件宜采取适当措施 |
|  | Bu | 无du级构件且cu级构件不超过20%，无影响承载功能的变形和裂缝，整体符合国家现行标准的安全性要求 | 可能有极少数构件应采取措施 |
|  | Cu | 可含cu级和du级，但cu级含量不应多于 40%；du级含量不应多于 10%，局部略有影响承载功能的裂缝和变形，不符合国家现行标准的安全性要求 | 可能有极少数构件必须立即采取措施 |
|  | Du | cu级和du级构件的数量超过Cu的规定，有影响承载功能的裂缝和变形，严重不符合国家现行标准的安全性要求 | 必须立即采取措施 |
| 评估单元 | Asu | 符合国家现行标准对安全性的规定 | 可能有个别次要构件宜采取适当措施 |
|  | Bsu | 基本符合国家现行标准对安全性的规定，无影响整体安全的构件 | 可能有极少数构件应采取措施 |
|  | Csu | 不符合国家现行标准对安全性的规定，影响整体安全 | 应采取措施，可能有极少数构件必须立即采取措施 |
|  | Dsu | 严重不符合国家现行标准对安全性的规定，严重影响整体安全 | 必须立即采取措施 |

条文说明：参照GB50144-2019进行构件承载能力等级评定。

10.4.4 地基基础和内部主体结构构件的划分应符合现行国家标准《民用建筑可靠性标准》GB 50292附录B的相关规定，支护结构构件的划分应符合下列规定：

1锚杆：一根锚杆（或锚索）为一个构件；

2抗滑桩：一根抗滑桩为一个构件；

3肋柱：两根锚杆所划分的一段肋柱为一个构件；

4肋梁 ：两根锚杆所划分的一段肋梁为一个构件；

5挡墙：两个结构缝所分割的具有相同截面尺寸的挡墙段为一个构件；

6挡板：按肋梁、肋柱或桩划分的挡板段为一个构件。

注：1本条所划分的单个构件，应包括构件本身及其连接、节点。

2按坡率法施工的边坡，当坡体具有相同的坡率，且地质条件相同，可将相对独立的一段坡体划分为一个构件。

10.4.5 地基基础和支护结构构件的安全性应按照承载力和连接构造评两个项目分别评级，并取较低等级作为该构件安全性等级。内部主体结构构件的安全性评级应符合现行国家标准《民用建筑可靠性标准》GB 50292的相关规定。

10.4.6 地基基础和支护结构构件的安全性应通过承载力项目的校核，评级标准应符合表10.4.3的规定。

10.4.7 地基基础和支护结构构件的连接和构造按材料类型划分为混凝土、砌体、钢结构三种，三种构件的构造评级应分别符合表10.4.7-1~10.4.7-3的规定。

表10.4.7-1 混凝土结构构件构造与连接的等级评定

| 检查项目 | au级或bu级 | cu级或du级 |
| --- | --- | --- |
| 构件构造 | 结构构件的构造合理，符合或基本符合国家现行标准规定；无缺陷或仅有局部表面缺陷；工作无异常 | 结构构件的构造不合理，不符合国家现行标准规定；存在明显缺陷，已影响或显著影响正常工作 |
| 粘结锚固或预埋件 | 粘结锚周或预埋件的锚板和锚筋构造合理、受力可靠，符合或基本符合国家现行标准规定；经检查无变形或位移等异常情况 | 粘结锚固或预埋件的构造有缺陷，构造不合理，不符合国家现行标准规定；锚板有变形或锚板、锚筋与泥凝士之间有滑移、拔脱现象，已影响或显著影响正常工作 |
| 连接节点的焊接或螺栓 | 连接节点的焊缝或螺栓连接方式正确，构造符合或基本符合国家现行标准规定和使用要求；无缺陷或仅有局部表面缺陷，工作无异常 | 节点焊缝或螺栓连接方式不当，不符合国家现行标谁要求，有局部拉脱、剪断、破损或滑移 现象，已影响或显著影响正常工作 |

注：评定结果取au级或bu级，应根据其实际完好程度确定；评定结果取cu级或du级，应根据其实际严重程度确定。

表10.4.7-2 砌体结构构件构造与连接的等级评定

| 检查项目 | au级或bu级 | cu级或du级 |
| --- | --- | --- |
| 墙、柱的 高厚比 | 符合或略不符合国家现行标准规定 | 不符合国家现行标准规定，且已超过限值的10% |
| 连接及构造 | 连接及砌筑方式正确，构造符合国家现行设计规范要求，无缺陷或仅有局部的表面缺陷，工作无异常 | 连接及砌筑方式不当，构造有严重缺陷，已导致构件或连接部位开裂、变形、位移或松动，或已造成其他损坏 |

注：1 评定结果取au级或bu级，应根据其实际完好程度确定；评定结果取cu级或du级，应根据其实际严重程度确定；

2构件支承长度的检查与评定应包含在“连接及构造”的项目中；

3 构造缺陷还包括施工遗留的缺陷。

表10.4.7-3 钢结构构件构造与连接的等级评定

| 检查项目 | au级或bu级 | cu级或du级 |
| --- | --- | --- |
| 构件构造 | 构件组成形式、长细比或高跨比、宽厚比或高厚比等符合或基本符合国家现行标准规定，无缺陷或仅有局部表面缺陷；工作无异常 | 构件组成形式、长细比或高跨比、宽厚比或高厚比等不符合国家现行设计标准要求：存在明显缺陷，已影响或显著影响正常工作 |
| 节点、 连接构造 | 节点、连接方式正确，符合或基本符合国家现行标准规定；无缺陷或仅有局部的表面缺陷，如焊缝表面质量稍差、焊缝尺寸稍有不足、连接板位置稍有偏差等：但工作无异常 | 节点、连接方式不当，不符合国家现行标准规定，构造有明显缺陷：如焊接部位有裂纹；部分螺栓或饼钉有松动、变形、断裂、脱落或节点板、连接板、铸件有裂纹或显著变形：已影响或显著影响正常工作 |

注：1 评定结果取au级或bu级，应根据其实际完好程度确定；评定结果取cu级或du级，应根据其实际严重程度确定；

2 构造缺陷还包括施工遗留的缺陷：对焊缝系指夹渣、气泡、咬边、烧穿、漏焊、少焊、未焊透以及焊脚尺寸不足等；对铆钉或螺栓系指漏铆、漏栓、错位、错排及掉头等；其他施工遗留的缺陷应根据实际情况确定。

10.4.8地基基础子单元的的安全性评定应以地基和基础两个项目中的最低评定等级作为地基基础的安全性评定等级。

10.4.9根据检测数据、计算分析结果及当地工程经验，地基的安全性评级应符合下列规定：

1 地基承载力符合国家现行标准规定，或不均匀沉降、整体沉降量小于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的允许值，支护结构无裂缝、变形，安全性评定为Au级；

2 地基承载力符合国家现行标准规定，不均匀沉降、整体沉降量不超过现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的允许值，支护结构虽有轻微裂缝、变形，但无发展迹象，安全性评定为Bu级；

3 地基承载力不符合国家现行标准要求，不均匀沉降、整体沉降量不超过现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的允许值的1.05倍，支护结构有裂缝、变形，且短期内无终止迹象，安全性评定为Cu级；

4 地基承载力严重不符合国家现行标准规定，不均匀沉降、整体沉降量大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值的1.05倍，或支护结构有严重变形裂缝，且危及支护结构或构件的安全性，安全性评定为Du级。

10.4.10根据检测数据、计算分析结果及本地工程经验，基础的安全性评级应符合下列规定：

1 基础强度、刚度及耐久性符合国家现行标准规定，支护结构基础无沉降、侧移、裂缝、变形，安全性评定为Au级；

2 基础强度、刚度及耐久性符合国家现行标准规定求，不均匀沉降、侧移不超过国家现行标准规定的允许值，支护结构虽有轻微裂缝、变形，但无发展迹象，安全性评定为Bu级；

3 基础强度、刚度及耐久性不符合国家现行标准要求，不均匀沉降、侧移不超过国家现行标准规定的允许值的1.05倍，支护结构有裂缝、变形，且短期内无终止迹象，安全性评定为Cu级；

4 基础强度、刚度及耐久性严重不符合国家现行标准要求，不均匀沉降、侧移大于国家现行标准规定的允许值的1.05倍，或支护结构有严重变形裂缝，且危及支护结构或构件的安全性，安全性评定为Du级。

10.4.11支护结构子单元的安全性应按支护结构的整体性、承载功能和变形、抗倾覆稳定性三个项目进行评级，取最低评定等级作为支护结构的安全性评定等级，支护结构评级应符合下列规定：

1 支护结构整体性评定等级应符合表10.4.11-1 规定

表10.4.11-1支护结构整体性的评价等级

| 评价等级 | Au级或Bu级 | Cu级或Du级 |
| --- | --- | --- |
| 支护结构布置和构造 | 支护结构布置合理，形成完整的体系；传力路径明确或基本明确；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等符合或基本符合国家现行标准的规定，满足安全性要求或不影响安全 | 支护结构布置不合理，基本上未形成或未形成完整的体系；传力路径不明确或不当；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等不符合或严重不符合国家现行标准的规定，影响安全或严重影响安全 |

2 按承载功能和变形评定支护结构的等级应符合表10.4.3的规定。

3 结构倾覆、滑移的验算，应符合国家现行有关规范的规定，当结构无明显变形、滑移和倾覆迹象，其抗滑稳定性和抗倾覆稳定性评定为Au或Bu级；无法确定有无变形迹象或有变形、滑移和倾覆等不正常迹象时，应根据实际检测数据验算抗滑和抗倾覆稳定性，其评定等级应符合表10.4.11-2的规定。

表10.4.11-2 支护结构稳定性的评价等级

| 稳定性系数 | ≥1.00Fs或Ft | ≥0.95Fs或Ft | ≥0.90Fs或Ft | ＜0.90Fs或Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | Au | Bu | Cu | Du |

注：Fs或Ft为抗滑或抗倾覆稳定安全系数。

10.4.12内部主体结构的安全性等级，应按结构整体性和承载功能两个项目评定，并取其最低的评定等级作为上部承重结构的安全性等级，必要时应考虑过大水平位移或明显振动双结构系统或其中部分结构安全性的影响。内部主体结构的安全性等级应符合下列规定：

1 结构整体性等级应按表10.4.12的规定评定，并取各评定项目中的较低等级作为结构整体性的评定等级

表10.4.12 结构整体性评定等级

| 评定等级 | Au级或Bu级 | Cu级或Du级 |
| --- | --- | --- |
| 结构布置和构造 | 结构布置合理，体系完整；传力路径明确或基本明确；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等符合或基本符合国家现行标准的规定，满足安全要求或不影响安全 | 结构布置不合理，体系不完整； 传力路径不明确或不当；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等不符合或严重不符合国家现行标准的规定，影响安全或严重影响安全 |
| 支撑系统 | 支撑系统布置合理，传力体系完整，支撑杆件长细比及节点构造符合或基本符合现行国家标准的规定，无明显缺陷或损伤 | 支撑系统布置不合理，传力体系不完整，支撑杆件长 细比及节点构造不符合或严重不符合现行国家标准的规定，有明显缺陷或损坏 |

注：对表中的各项目评定时，可根据其实际完好程度评为Au级或Bu级，根据其实际严重程度评为Cu级或Du级。

2按承载功能评定内部主体结构的等级应符合表10.4.3的规定。

10.4.13其他地下储存空间评估单元安全等级评定应符合下列规定；

1应根据地基基础、支护结构和内部主体结构的评定结果按其中最低等级确定；

2当存储空间结构构件存在明显变形，且变形持续增大，可直接评为Dsu级。

# 11 检测、监测、评估报告编写

11.0.1 检测报告应包括下列内容：

1 委托单位名称；

2 工程概况，包括工程名称、地址、结构类型、工程地质条件；轨道交通建设及运营情况，与外部作业项目的空间关系；

3 建设、勘察、设计、监理和施工单位名称；

4 检测目的、检测依据；

5 检测方法、抽检数量、检测位置、仪器设备名称；

6 检测日期、报告完成日期；

7 检测数据，实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

8 检测结论。

11.0.2 监测报告可分为监测报表、阶段报告、总结报告。监测报告宜包括下列内容：

1 监测报表

1）外部作业施工概况；

2）现场巡查信息；

3）监测项目报表:仪器型号、监测日期、观测时间、天气情况、监测项目的累计变化值、变化速率值、控制值、监测点平面位置图等，必要时应绘制有关曲线图；

4）监测数据、现场巡查信息的分析与说明；

5）结论与建议。

2 阶段性报告

1）本阶段外部作业施工概况；

2）现场巡查信息；

3）监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、过程曲线、必要的断面曲线图 等值线图、监测点平面位置图等；

4）监测数据、巡查信息的分析与说明；

5）结论与建议。

3 总结报告

1）外部作业工程概况；

2）外部作业影响等级划分；

3）监测依据和监测项目；

4）采用的仪器型号、规格和元器件标定资料；

5）监测点布设；

6）监测数据采集和观测方法；

7）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

8）监测数据图表：监测值、累计变化值、变化速率值、时程曲线、必要的断面曲线、等值线图等；

9）监测数据、巡查信息的分析与说明；

10）监测预警、处理结果及相关情况；

11）结论与建议。

11.0.3 评估报告宜包括下列内容：

1）构筑物概况；

2）评估目的、范围、内容；

3）检测、检查、分析、评估结果；

4）结论与建议；

5）附件。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不宜”。

4）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准和规定执行的写法为：“应符合……规定（或要求）”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181

- 《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB51354

- 《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《城市隧道检测评估技术规程》DB50/T1094-2021

- 《工程测量规范》GB 50026

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

- 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144

- 《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》 GB 50843

- 《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

- 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344

- 《建筑变形测量规范》JGJ 8

- 《结构健康监测系统设计标准》CECS 333