附件

重庆市住宅部品认定公示名录（第十四号）

| 序号 | 部品名称 | 生产企业 | 执行标准 | 适用范围 | 规格尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压钢筋陶粒轻质隔墙板 | 重庆领固新材料科技有限公司 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2023、《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JC/T 169-2016、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》JC/T 2214-2014 | 建筑工程非承重隔墙 | 长（mm）×宽（mm）×厚（mm） 2000×600×100 2000×600×120 2000×600×150 2000×600×200 |  |  |  |  |  |
| 2 | 预制混凝土叠合梁 | 重庆华仝宜居科技有限公司 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、 《装配式建筑混凝土预制构件生产技术标准》DBJ50/T-190-2019、《装配式建筑部品部件标准》DBJ50/T-459-2023 | 建筑工程 | 长（mm）×宽（mm）×高（mm） 4800×200×700 5700×250×800 6900×300×900 |  |  |  |  |  |
| 3 | 预制混凝土楼梯 | 重庆四方新材股份有限公司 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、 《装配式建筑混凝土预制构件生产技术标准》DBJ50/T-190-2019、《装配式建筑部品部件标准》DBJ50/T-459-2023 | 建筑工程 | 梯段水平投影长度（mm） | 梯段板宽（mm） | 踏步高度（mm） | 踏步宽度（mm） | 踏步数 （步） | 适用层高（mm） |
|  |  |  |  |  | 4880 | 1800 | 150 | 280 | 14 | 4200 |
|  |  |  |  |  | 2980 | 1160 | 171 | 260 | 9 | 3250 |
|  |  |  |  |  | 3140 | 1230 | 160 | 260 | 10 | 3200 |
| 4 | 预制混凝土叠合楼板 | 重庆四方新材股份有限公司 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、 《装配式建筑混凝土预制构件生产技术标准》DBJ50/T-190-2019、《装配式建筑部品部件标准》DBJ50/T-459-2023 | 建筑工程 | 长（mm）×宽（mm）×厚（mm） 2400×2300×60 4200×2100×60 5700×1800×60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预制混凝土叠合梁 |  |  |  | 长（mm）×宽（mm）×高（mm） 3600×200×500 6300×250×600 8100×300×700 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢管桁架预应力混凝土叠合板 | 重庆中建海龙两江建筑科技有限公司 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014、《装配式建筑混凝土预制构件生产技术标准》DBJ50/T-190-2019、《装配式建筑部品部件标准》DBJ50/T-459-2023 | 建筑工程 | 长（mm）×宽（mm）×厚（mm） 6000×1800×35 7500×2400×40 9000×3600×40 |  |  |  |  |  |