附件

建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取表

	项目
	类型
	名称
	主要特征
	单位
	费用标准

	围挡
	砖砌结构
	A1～A4
	软瓷砖及真石漆面层
	元/m2
	62.00 

	
	
	A5
	软瓷砖及真石漆面层，顶部为成品瓦
	
	98.00 

	
	装配式结构
	B1、B2
	开口压型钢板
	
	102.00 

	
	
	B3
	3.6米高，镀锌钢板附矩管
	
	81.00 

	
	
	
	5.0米高，铝塑板附矩管
	
	116.00 

	
	
	B4、B5
	埃特板
	
	131.00 

	
	
	C1、C2
	彩钢夹心板及钢丝网墙
	
	79.00 

	
	
	C3
	钢丝网墙
	
	117.00 

	
	
	C4
	铝蜂窝夹心板
	
	183.00 

	
	
	C5
	开口压型钢板（高度2米）
	
	42.00 

	
	
	C6
	移动式（高度1.02米）
	
	—

	大门
	砖砌结构
	D1、D2
	带门头、门卫房、电动伸缩门
	万元/樘
	3.50 

	
	装配式结构
	D3、D8
	带门头、门卫房、电动伸缩门
	
	2.55

	
	
	D4
	带门头、电动伸缩门
	
	0.98

	
	
	D5、D6、D7
	镀锌铁皮大门
	
	0.42


- 2 -
- 1 -

