附件

2020年重庆市装配式建筑通过预评价名单

| 项目名称 | 装配式 建筑楼栋 | 建筑类型 | 结构类型 | 装配式技术应用 | 申报 单位 | 项目所在地 | 评级阶段 | 装配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化龙桥片区B24-6地块项目 | 1#、2#、3#、4#、5#楼 | 居住建筑 | 混凝土结构 | 竖向构件采用高精度模板施工工艺（精度达到免抹灰要求），水平构件采用钢筋桁架叠合板和预制楼梯；外围护墙采用高精度模板施工工艺的全现浇外墙；内隔墙采用ALC条板，并实现内隔墙与管线一体化；内装采用全装修、干式工法楼地面（基层平整度不大于4mm，水平级差不大于6mm）、集成厨房、集成卫生间（顶面采用铝扣板吊顶，墙面装修阶段无任何湿作业）等装配式建筑技术。 | 重庆瑞安天地房地产发展有限公司 | 渝中区 | 预评价 | ≥50% |
| 江北区观音桥组团A分区A26-4/03地块项目(暂定名) | 1#、2#、3#楼 | 居住建筑 | 混凝土结构 | 竖向构件采用高精度模板施工工艺（精度达到免抹灰工要求），水平构件采用钢筋桁架叠合板和预制楼梯；外围护墙采用高精度砌块实现围护墙与保温隔热一体化；内隔墙采用ALC条板，并实施内隔墙与管线一体化；内装采用全装修、干式工法楼地面（基层平整度不大于4mm，水平级差不大于6mm），集成厨房、集成卫生间（顶面采用铝扣板吊顶，地面薄贴平整度不大于4mm，地面、墙面装修阶段无任何湿作业）等装配式建筑技术。 | 重庆财信仕达房地产开发有限公司 | 江北区 | 预评价 | ≥50% |