附件

2020度建筑产业现代化示范工程项目实施计划

| 序号 | 项目名称 | 建筑类型 | 示范 面积 （万㎡） | 结构 类型 | 示范内容 | 建设单位 | 项目 所在地 | 实施 计划 | 申报 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万科·四季花城三期1#～17#楼 | 住宅建筑 | 18.01 | 混凝土结构 | 主体结构竖向构件采用高精度模板施工工艺，精度达到免抹灰要求；水平构件采用钢筋桁架叠合楼板、预制楼梯；非承重围护墙采用高精度模板全现浇混凝土墙；内隔墙采用蒸压加气混凝土精确砌块和ALC条板，并实现内隔墙与管线一体化（ALC条板实现集中开槽和设备预埋等处理）；采用全装修、干法楼地面，地面基层平整度误差不大于4㎜，水平级差不大于6㎜；集成厨房和集成卫生间，顶面采用铝扣板吊顶，墙面装修阶段无任何湿作业；管线分离等装配式建筑技术。开展柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向预制构件和梁、板、楼梯、阳台、空调板等轻量化组合叠合板试点。 | 重庆北望置业有限公司 | 两江 新区 | 2020-2023 | 装配率≥65% |