## 第三季度 (hidden)
2014年第三季度执法检查通讯录（内部）
| 组长 | 电话 | 执法证号 | 执法人员 | 电话 | 执法证号 | 专家 | 电话 | 类别 | 检查地区 | 备注
第一组 | 杨晓辉 | 13320237066 | 000070130 | 刘波 | 18696952662 | 060070019 | 赵林 | 15608342982 | 起重机械及吊装 | 沙坪坝区 九龙坡区 大渡口区 两江新区 北碚区
[7 empty] | 周银飞 | 13368310009 | 脚手架
第二组 | 唐峰 | 13002363707 | 000070136 | 夏清春 | 13983657070 | 247435267 | 程福强 | 13594637253 | 起重机械及吊装 | 渝中区 江北区 巴南区 渝北区 永川区
[7 empty] | 肖 暘 | 15310232501 | 脚手架
第三组 | 唐晓荣 | 13908328429 | 000070189 | 陈智 | 13908375284 | 070070028 | 刘加斌 | 18623439228 | 起重机械及吊装 | 北部新区 万州区 江津区 綦江区 长寿区
[7 empty] | 符云钢 | 13983008396 | 脚手架
第四组 | 夏阳 | 13320206606 | 090070017 | 赵世平 | 13618306888 | 040070021 | 袁尉卿 | 18696611144 | 起重机械及吊装 | 合川区 铜梁县 黔江区 涪陵区 武隆县
[7 empty] | 段涤非 | 13883058208 | 安全管理

## 附件1-消防安全
附件1
2022年建筑施工消防安全专项检查表
（自查自纠□ 监督检查□）
工程名称： |  |  | 形象进度：
检查人员： |  |  | 检查时间：
序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 存在问题 | 整改要求
1 | 临设 选址 | 临时用房应根据场地条件、工程规模、高峰期施工人数等情况确定临时用房的搭设位置、规模、数量和种类，确保选址合理、布置得当，符合消防、安全要求。
2 | 消防 责任 | 施工现场应建立健全消防管理责任制，按规定签订消防责任书，明确消防责任人员与管理机构。在建项目要及时制订消防安全管理制度，其中包含消防安全教育与培训制度、可燃及易燃易爆危险品管理制度、用火、用电、用气管理制度、消防安全检查制度、应急预案演练制度。
3 | 动火 作业 | 施工现场动火动焊作业前应办理动火许可证；动火动焊操作人员应持证上岗；焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。
4 | 消防 疏散 通道 | 施工现场生活区、办公区、临建房屋选址应满足防火间距要求，并设置消防通道；施工现场出入口的设置还应满足消防车通行要求。同时，施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离应满足消防要求，且临时消防车道应保持通畅。
5 | 用电 管理 | 施工现场临电设施的设置应严格落实“三级配电两级保护”、“一机一闸一漏”等临电规范要求；施工现场应建立用电管理专项制度，专业电工应持证上岗。
6 | 消防 器材 | 要在施工现场设置灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施，在木工间、油漆仓库、配电房、竹胶板及易燃材料堆放处（包括易燃外包装材料）等重点防火部位配置合格、有效、数量充足的灭火器材，并有专人负责，定期检查维护。
7 | 材料 管理 | 临时用房的建筑层数不应超过2层，每层建筑面积不应大于300㎡；宿舍、办公用房、易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级应为A级，严禁使用泡沫夹芯彩钢板。 施工所用的易燃易爆物品和压缩气体瓶必须设有专用仓库，分类隔离存放，并派专人看管，堆放在施工现场的废弃模板等易燃材料应及时清理。
8 | 宿舍 管理 | 现场生活区、办公区和作业区按有关规定严格分离，严禁职工在宿舍内使用电炉、碘钨灯等大功率电器，严禁随意私接私拉电线，严禁在活动板房等封闭环境下使用明火，以防印发火灾或导致一氧化碳中毒事故发生。
9 | 应急 演练 | 施工现场应根据制定的消防应急救援预案，每半年至少开展一次消防应急救援演练。同时，应制定防火宣传实施方案，并通过宣传栏、现场培训等多种形式，广泛开展消防安全教育培训。
建设单位： |  |  | 现场负责人（签字）：
监理单位： |  |  | 监理总监（签字）：
施工单位： |  |  | 项目经理（签字）：