附件

2024年度建筑产业现代化示范项目实施计划

| 序号 | 项目名称 | 实施楼栋 | 建筑类型 | 装配率 | 示范面积 （万㎡） | 示范内容 | 建设单位 | 项目 所在地 | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北区观音桥组团I分区I08-3地块项目 | 1、2号楼 | 居住 建筑 | ≥65% | 2.85 | 1.围护墙应用标准化门窗+工业化外装饰系统，并在居住建筑中试点应用蒸压加气混凝土外墙板。 2.系统采用铝合金模板、预制剪力墙、蒸压加气混凝土墙板等技术，实现公区墙面（楼梯间除外）免抹灰。 3.采用全自动安装机安装蒸压加气混凝土墙板，提高墙板安装效率和施工质量。 | 重庆润怡丰和房地产开发有限公司 | 江北区 | 2024-2026 |
| 2 | 江北区观音桥组团I分区I07-3、I08-2、I08-3、I11-1、I12-1地块项目中的I12-1地块 | D2号楼 | 居住 建筑 | ≥65% | 0.89 |  |  |  |  |